Приложение №2 к ТЗ

Перечень контрольно-измерительной аппаратуры,

установленной на гидротехнических сооружениях КВГЭС

| Сооружение | Контрольно-измерительная аппаратура | Количество КИА, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектное | установ ленное | действующее |
| Маткожненская ГЭС |  |  |  |  |
| Дамбы подводящего канала | Грунтовые реперы | 2 | 12 | 12 |
|  | Пьезометры | 20 | 23 | 23 |
|  | Дренажные колодцы | 14 | 11 | 11 |
|  | Водомерные устройства | - | 3 | 3 |
| Напорный бассейн (со щитовой и подпорными стенками), песчаная засыпка за подпорными стенками | Щелемеры | 4 | 7 | 7 |
|  | Пьезометры | 5 | 5 | 5 |
|  | Грунтовые реперы | 9 | 8 | 8 |
|  | Марки | 12 | 12 | 12 |
|  | Створные знаки | 3 | 3 | 3 |
|  | Водомерные устройства | - | 3 | 3 |
|  | Дрены в потерне | 12 | 12 | 12 |
| Здание ГЭС | Поверхностные марки | 18 | 18 | 18 |
|  | Створные знаки | 3 | 3 | 3 |
|  | Щелемеры | 6 | 12 | 12 |
|  | Водомерные устройства | 2 | 9 | 9 |
|  | Стеновые марки | 3 | 3 | 3 |
| Выгостровская ГЭС |  |  |  |  |
| Здание ГЭС | Водомерные устройства | - | 1 | 1 |
|  | Поверхностная марка | - | 9 | 9 |
| Земляная плотина | Водомерные устройства | - | 1 | 1 |
|  | Грунтовые реперы | - | 4 | 4 |
| Левобережная дамба подводящего канала | Грунтовые реперы | - | 9 | 9 |
|  | Пьезометры | 10 | 13 | 11 |
|  | Водомерные устройства | - | 1 | 1 |
|  | Поверхностная марка | - | 1 | 1 |
| Правобережная подпорная стенка подводящего канала | Щелемеры | - | 5 | 5 |
|  | Поверхностная марка | - | 1 | 1 |
| Защитная дамба | Водомерные устройства | - | 1 | 1 |
|  | Грунтовые марки | - | 4 | 4 |
|  | Пьезометры | - | 2 | 2 |
| Водосброс | Поверхностная марка | - | 12 | 12 |
| Отводящий канал | Исходные реперы | - | 6 | 6 |
| Беломорская ГЭС |  |  |  |  |
| Здание ГЭС | Контрольные марки | 5 | 16 | 16 |
|  | Щелемеры | 1 | 2 | 2 |
| Водосброс | Марки | - | 8 | 8 |
| Земляные плотины | Контрольные грунтовые реперы | 8 | 31 | 28 |
|  | Водомерные устройства | - | 10 | 9 |
|  | Исходные реперы | 1 | 6 | 6 |
|  | Дренажные колодцы | 5 | 8 | 5 |
| Подпорные стенки отводящего канала | Щелемеры | - | 4 | 4 |
| Палакоргская ГЭС |  |  |  |  |
| Дамбы подводящего канала | Пьезометры | 5 | 12 | 11 |
|  | Исходные реперы | - | 3 | 3 |
|  | Грунтовые реперы | - | 7 | 7 |
|  | Водомерные устройства | 2 | 2 | 2 |
|  | Дренажные колодцы | 5 | 5 | 5 |
| Здание ГЭС | Щелемеры | 1 | 3 | 3 |
|  | Водомерное устройство | 1 | 1 | 1 |
|  | Поверхностные марки | - | 16 | 16 |
| Пристанционная площадка | Исходные реперы | 1 | 3 | 3 |
|  | Дренажные колодцы | 3 | 3 | 3 |
| Подпорные стенки отводящего канала | Щелемеры | - | 6 | 6 |