Приложение № 1 к ТЗ

ВЕДОМОСТЬ

объёмов по изготовлению и поставке метизов, трубопроводов, отводов, задвижек

для капитального ремонта гидроагрегата № 2 Палакоргской  ГЭС  каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Турбинный подшипник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление и поставка метизов: - гайка М30 ГОСТ 5915-70 - болт отжимной М:30х120 - болт М20х55 ГОСТ 7798-70 - шайба стопорная 30 ГОСТ 13464-77 - болт М20х60 ГОСТ 7798-70 - гайка М20 ГОСТ 5915-70 - шпилька М20х40 - шпилька М30х70 - болт М24х105 ГОСТ 7798 | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 36 12 36 36 6 30 24 24 10 | Св. типовой | Подрядчик |
| II | Система ТВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление и поставка: - труб: Ду=150мм Ду=89мм Ду=115мм Ду=60мм - отводов под углом 90°: Ду=150мм Ду=89мм Ду=115мм Ду=60мм - отводов под углом 45°: Ду=89мм Ду=115мм Ду=60мм - трубка медная(пдастиковая) Ду=12 мм - переходник труба медная Ду=12 мм, внутренняя резьба 1/2" Приобретение запорной арматуры : 2.1. Обратный клапан хлопушка типа AISI 316 из нержавеющей стали Ду-80. 2.2. Шаровые краны (полнопроходные): - Ду-350, РУ-10, длинна 540 мм, отверстия флан- цевого крепления Ø 24*12, нерж. сталь; - Ду-250, РУ-10, длинна 440 мм, отверстия флан- цевого крепления Ø 22*12, нерж. сталь; - Ду-200, типа 11с67п; (фланцевая) - Ду-150, типа 11с67п; (фланцевая) - Ду-150, типа 15с65п; (фланцевая) - Ду-100, типа 11с67п; (фланцевая) - Ду-80, типа 15с65п; (фланцевая) - Ду-80, типа 11с67п; (фланцевая) - Ду-80, типа 15нж65бк; (фланцевая) - Ду-50, типа 15нж65бк; (фланцевая) 2.3. Краны шаровые, латунные фирмы BOLARM (муфта/муфта-рычаг): Ду 15 Ду 20 Ду 25 Ду 40 Ду 50 | м м м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 65 85 10 24 4 39 3 14 2 2 3 40 12 4 3 3 1 3 1 4 12 6 1 1 18 4 10 2 8 | Св.типовой | Подрядчик |
| III | Рабочее колесо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление и поставка метизов: - гайка М48 - шпилька М48 | Шт. Шт. | 16 16 | Св. типовой | Подрядчик |
| IV | Крышка турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление и поставка метизов: - гайка М42 - шпилька М42 | Шт. Шт. | 48 48 | Св. типовой | Подрядчик |

Директор Каскада Выгских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» _____________________________ /В.В.Козлов /

(подпись)                                     (расшифровка подписи)