ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

замене системы возбуждения гидроагрегата Путкинской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ: 3400/4.20-797

Номер ИП: 11-0521.СМР

Код по ОКВЭД – 40.10.4; Код по ОКДП - 4530050

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС:

- Смирнов Александр Павлович – начальник ЭТЛ ККГЭС, + 7 921-450-89-98;

- Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел. (814-58) 2-08-92,

e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- начальник СРЗА Кочерев Валерий Алексеевич, тел. (8142) 71-38-85, + 7 921-727-43-50.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:           январь  2014 года.

Окончание:    декабрь  2014 года.

Начальная (максимальная) цена закупки: 12 000 000,00 руб., без учета НДС, в том числе:

- стоимость материалов – __________ тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ЗИП - __________ тыс. руб.

- стоимость оборудования: 8 000 тыс. руб.

4-й квартал – 12 000 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

II.    Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

Замена системы возбуждения гидрогенератора ст. № 1 Путкинской ГЭС.

- Описание и основные технические характеристики существующей системы возбуждения гидрогенератора № 1 Путкинской ГЭС.

Тип системы возбуждения - ТВГ-1000/460-УХЛ4, 1985 года выпуска, завод изготовитель ОАО «Уралэлектротяжмаш»:

Тип трансформаторов возбуждения:

Для Г-1: ТСЗП-1000 / 15 ВУЗ ; Т- трехфазный, С- сухой.

- номинальный выпрямленный ток 1100 А;

- номинальное выпрямленное напряжение 200 В;

- номинальная мощность 220 кВт;

- напряжение в режиме форсирования при номинальном напряжении генератора 460 В;

- ток в режиме форсирования 2000 А.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по замене системы возбуждения г/а № 1 Путкинской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало                «01» января   2014 г.

Окончание          «30» декабря 2014 г.

* срок начала и окончания работ указывается в соответствии с планом (графиком) ремонта-реконструкции.

Для реализации цели работ необходимо руководствоваться разработанным проектом «Реконструкция системы возбуждения гидрогенераторов № 1,2,3 Путкинской ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» (приложение №1 к техническому заданию):

Том 1	Пояснительная записка, 475/22-07-11-00-ПЗ

Том 3	Рабочие чертежи, 475/22-07-11-00-ЭМ

Том 4	Спецификация оборудования 475/22-07-11-00-ЭМ.С

Том 5	Кабельный журнал 475/22-07-11-00-КЖ

Проект разработан ЗАО «Энергокомплект» в 2011 году, в соответствии с техническим заданием.

На данном этапе работ по проекту, в 2014 году, предусматривается замена системы возбуждения на гидрогенераторе Г-1 Путкинской ГЭС с поставкой комплекта ЗИП, указанного в проекте.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение проектной документации, обследование объекта до начала выполнения работ. | Подрядчик |
| 2. | Демонтаж старой системы возбуждения. | Подрядчик |
| 3. | Поставка на объект системы возбуждения для Г-1 в количестве 1 штуки, комплектующих и ЗИП согласно проекту. | Подрядчик |
| 4. | Выполнение электромонтажных работ по замене системы возбуждения Г-1 | Подрядчик |
| 5. | Выполнение пусконаладочных работ. | Подрядчик |
| 6. | Предоставление заказчику исполнительной и эксплуатационной документации в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». | Подрядчик |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

  - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

  - ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

  - ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

2.	Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (система экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены Заявки;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям Документации открытого запроса предложений.

2.4. Требования к защите конфиденциальной информации.

В случае передачи подрядчику информации, необходимой для формирования Заявки на участие в запросе предложений, а также документальных материалов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию, подрядчик обязан:

- предоставить перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, а также сведения:

• об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

• о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- заключить с ОАО «ТГК-1» Соглашение о конфиденциальности  (по форме ОАО ТГК-1»). Данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания (Приложение №2 к техническому заданию).

3.      Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы поставляются подрядчиком самостоятельно.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением работы или свидетельство о вступлении в саморегулирующую организацию с перечнем допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не требуется.

### Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Приложения к техническому заданию:

- Проект ЗАО «Энергокомплект» - в 1 экз. 1 комплект.

- Форма соглашения о конфиденциальности –  в 1 экз. на 3 л.