ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения

объектов Каскада Кемских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2014 году.

Номер закупки: 3400/4.20-811

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС каскада Кемских ГЭС.

Республика Карелия, п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС каскада Кемских ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС: инженер по охране окружающей среды –

Усачев Сергей Анатольевич, тел.  (814-58) 2-07-88.

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник производственно-технического отдела – Мартынов Валерий Александрович,

тел. (8142) 71-38-65;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         январь 2014 г.

Окончание:  декабрь 2014 г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 3 200 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании локальных смет (приложения 1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

II.	Требования к выполнению работ.

Назначение и цель реконструкции.

Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения объектов каскада Кемских ГЭС. Обеспечение  персонала Путкинской ГЭС и Кривопорожской ГЭС каскада Кемских ГЭС водой, пригодной для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Работы выполнить в соответствии с проектом ООО «Энергостройремонт плюс» и ведомостью объемов работ по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов каскада Кемских ГЭС:

Том 1, Путкинская ГЭС 001-01-ОПЗ (приложение № 2 к Техническому заданию),

Том 3, Кривопорожская ГЭС 001-03-ОПЗ (приложение № 3 к Техническому заданию).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов

каскада Кемских ГЭС (Путкинская ГЭС, Кривопорожская ГЭС)

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение проектно-сметной документации, осмотр места производства работ, при необходимости внесение изменений в проект, согласование изменений с заказчиком | Подрядчик |  |  |  |  |
| 2 | Поставка оборудования и материалов на объект работы. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение подготовительных и демонтажных работ. | Подрядчик |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ. | Подрядчик |
| 5 | Пусконаладочные работы. | Подрядчик |
| 6 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Подрядчик |

Получить дополнительную необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника Путкинской ГЭС - Лебедева Сергея Александровича, контактный телефон +7 921-466-95-40, начальника Кривопорожской ГЭС - Пупкова Сергея Степановича, контактный телефон +7 921-450-91-91.

В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.	Требования к производству и качеству работ:

-  ПТЭ р. 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства»

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

-  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

-  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-   Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [СО 153-34.03.205-2001 (РД 153-34.03.205-2001)].  Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113

-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

-  Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

-  Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

-  Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001. Часть 1. Общие требования. Утвержден постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80.СНиП 12-04-2002 Часть 2.Строительное производство. Утвержден постановлением Госстроя от 17.09.2002 №123.

-   СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения не менее 3-х лет;

- желательно ознакомление с объектом по месту до подачи Заявки на участие в запросе предложений;

- обязательное наличие у Участника открытого запроса предложений свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (допуск к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах):

### 23. Монтажные работы

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

24. Пусконаладочные работы

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

-    соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (программа «А0», ТЕР- 2001 Республики Карелия, текущие цены).

2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы «А0» – ТЕР- 2001;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО,  на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены Заявки;

- Подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям Документации открытого запроса предложений.

- Запасные части и материалы:

Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляются Подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, Подрядчик приобретает или получает их у Заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Приложения к техническому заданию:

- Локальные сметы – в 1 экз. 1 комплект.

- Проект «ПИР по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС», Том 1, Путкинская ГЭС – в 1 экз. 1 комплект.

- Проект «ПИР по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС», Том 3, Кривопорожская ГЭС – в 1 экз. 1 комплект.