ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения

объектов Каскада Кемских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ: 3400/4.20-449

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Подужемская ГЭС каскада Кемских ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС: инженер по охране окружающей среды –

Усачев Сергей Анатольевич, тел.  (814-58) 2-07-88.

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Начальник гидротехническая службы – Нюхтиков Владимир Николаевич,

тел. (8142) 71-38-80;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: январь 2013 г.

Окончание: декабрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 1 232 000,00 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании прилагаемой Сметы (приложение к техническому заданию), составленной на основании укрупненной ведомости работ в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Сметная стоимость работ должна быть составлена на основе прилагаемой сметы, путем расчета всех позиций, указанных в прилагаемой смете.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Назначение и цель реконструкции.

Реконструкция системы хозпитьевого водоснабжения объектов каскада Кемских ГЭС. Обеспечение  персонала Подужемской ГЭС каскада Кемских ГЭС водой, пригодной для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Работы выполнить в соответствии с проектом и ведомостью объемов работ по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов каскада Кемских ГЭС, Том 2, Подужемская ГЭС (приложение № 1) к Техническому заданию. Проект реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения разработан  ООО «Энергостройремонт плюс».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов

каскада Кемских ГЭС. Подужемская ГЭС.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поставка оборудования и материалов на объект работы. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение подготовительных и демонтажных работ. | Заказчик |
| 3. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Подрядчик |
| 4. | Пусконаладочные работы. | Подрядчик |
| 5. | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Подрядчик Заказчик |

Получить дополнительную необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у  начальника Подужемской ГЭС - Лебедева Сергея Александровича, контактный телефон +79214669540, инженера ОЭР Подужемской ГЭС -  Ерохина Дмитрия Георгиевича, контактный телефон +7 911-419-58-16.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу

- Наличие обученного и аттестованного персонала.

- При сдаче работ передать инструкции по техническому обслуживанию персоналу   ГЭС каскада Кемских ГЭС с указанием видов и сроков обслуживания.

Требования к производству работ и качеству работ:

-  ПТЭ р. 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства»

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

-  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

-  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-   Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [СО 153-34.03.205-2001 (РД 153-34.03.205-2001)].  Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113

-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

-  Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

-  Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

-  Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001. Часть 1. Общие требования. Утвержден постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80.СНиП 12-04-2002 Часть 2.Строительное производство. Утвержден постановлением Госстроя от 17.09.2002 №123.

-   СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

Требования к Участнику:

Общие требования:

- Опыт работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения не менее 3 лет.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, ремонтных работ;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- У персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ; утилизацию отходов;

- Обеспечить чистоту (уборку) на объекте во время проведения работ;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3. Требования к Субподрядчикам:

# 1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

# 2. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

# 3. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям документации открытого запроса предложений;

# 4. Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации запроса предложений.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Желательно наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

## 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

## 15.1. Устройство и демонтаж систем водопровода и канализации<*>.

## 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>.

### 23. Монтажные работы

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

24. Пусконаладочные работы

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложения.

Приложения к техническому заданию:

- Проект «ПИР по реконструкции системы хозпитьевого водоснабжения объектов Каскада Кемских ГЭС», Том 2, Подужемская ГЭС - в 1 экз. на 37 л;