Приложение № 3

к договору № ____ от _______

Согласовано:												Утверждаю:

_________________________ 										Генеральный директор

(наименованине организации)											ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
__________________ (Ф.И.О. руководителя исполнителя)								__________________ Е.Г. Хачатуров

(подпись)																
«___»	______ 201_г.											«___» _________ 201_г.

График

Химического контроля качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

| № п/п | Место отбора проб для анализов | Контроль за показателями с периодичностью |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 раз в 10 дней | 1 раз в 3 месяца |  |
| 1. | Перечень адресов точек отбора проб для анализов представлен в приложении к рабочей программе производственного контроля: «Адреса контрольных точек для проведения плановых отборов проб воды из системы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга химической лабораторией ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». | Микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), температура, цветность, мутность, запах, железо, водородный показатель. | Сероводород, хлороформ. |  |

Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»                                                     	 	                                Р.Ю. Рожков

Начальник химической лаборатории

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»					В.П. Шестернина