## Лист1
Приложение №2 к Техническому заданию
Спецификация поставки
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Гарантия, лет
1 | Крепление видеокамеры на экран | шт. | 10 | 1
2 | Всенаправленный микрофон с кабелем 7,5 метров | шт. | 11 | 1
3 | Комплект системы видеонаблюдения в составе: видеокамера, монитуемая на креплении с оптическим увеличением более 2х, встроенным микрофоном, интерфейсом RJ-45 | шт. | 11 | 1
4 | Крепление видеокамеры на стену | шт. | 1 | 1
5 | Система управления корпоративного класса Встроенные 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ флэш-памяти Возможность расширения объема хранилища Гнездо для карт памяти на задней панели Высокоскоростной хост-порт USB 2.0 Стандартные проводные интерфейсы обмена данными Ethernet Управление через веб-интерфейс Поддержка управления с помощью приложений для iPhone, iPad и Android Поддержка удаленного управления SNMP COM-порт RS-232/422/485 с поддержкой программного и аппаратного квитирования COM-порт RS-232 с поддержкой только программного квитирования Порты ввода-вывода: ИК, восемь релейные Программируемый график событий с часами астрономического времени Высота 1U для установки в стойку | шт. | 1 | 1
6 | Планшетный компьютер с экраном не менее 8 дюймов, процессором не 1,2 ГГц, Wi-Fi с предустановленой лицензией системы управления | шт. | 1 | 1
7 | Двухканальный модуль управления реверсивными двигателями с двумя каналами и интерфейсом подключения к системе управления | шт. | 1 | 1
8 | Блок управления освещением, до 128 устройств DALI,с интерфейсом подключения к системе управления | шт. | 1 | 1
9 | Инфракрасный излучатель, прикрепляемый к ИК датчику с кабелем длинной не менее 2 метра, светонепроницаемая крышка | шт. | 4 | 1
11 | Колонки потолочные, врезные в ГКЛ, двухполосные, пара | шт. | 6 | 1
12 | Кабель акустический джек-рса, не менее 2 метра | шт. | 2 | 1
13 | Кабель акустический рса-рса, не менее 2 метра | шт. | 2 | 1
14 | Кабель акустический, провода с общим экраном, состоящий из миларовой пленки и двух дренажных проводов. Экранированная двойная витая пара, проводники: бескислородная медь, экранирование: алюминиевая фольга c дренажными проводами, диэлектрик: вспененный полиэтилен | м | 350 | 1
15 | Акустический кабель для подключения колонок, не менее 2х1,5 | м | 480 | 1
16 | Распределитель HDMI.Поддержка видеоразрешений и компьютерных разрешений до 4K, в том числе 1080p/60 Deep Color. Поддержка спецификации HDMI: скорость передачи данных до 10,2 Гбит/с, Deep Color до 12 бит, 3D, Lip Sync и аудиоформаты HD без потерь. Постоянная проверка совместимости с HDCP. Автоматическая эквализация сигналов во входном кабеле. Автоматическое управление глубиной цвета | шт. | 1 | 1
17 | Приемник по витой паре HDMI, аудио. Передает HDMI, сигналы управления и аналогового аудио по одной витой паре. Входы: HDMI, Колодка, TRS-аудио разъем. Выходы: HDMI, Колодка, Колодка для стерео аудио. Передача 1080p/60 Deep Color и 1920x1200 сигналов на расстояние до 70 метров. Совместим с витой парой CAT 5e, CAT 6 и CAT 7. Поддержка EDID и HDCP передачу. Удаленне питание передатчика или приемника. Двунаправленная передача сигналоы RS-232 и ИК. Универсальный блок питания для всех моделей передатчиков. | шт. | 7 | 1
18 | Передатчик по витой паре HDMI, аудио. Передает HDMI, сигналы управления и аналогового аудио по одной витой паре. Входы: HDMI, Колодка, TRS-аудио разъем. Выходы: HDMI, Колодка, Колодка для стерео аудио. Передача 1080p/60 Deep Color и 1920x1200 сигналов на расстояние до 70 метров. Совместим с витой парой CAT 5e, CAT 6 и CAT 7. Поддержка EDID и HDCP передачу. Удаленне питание передатчика или приемника. Двунаправленная передача сигналоы RS-232 и ИК. Универсальный блок питания для всех моделей передатчиков. | шт. | 7 | 1
19 | Компактный адаптер HDMI-F на DVI-D-M для подключения HDMI и DVI-D кабелей и оборудования. Поддержка несжатых сигналов HDTV, позолоченные контакты, прочный штампованный корпус с резьбовыми вставками для защитных винтов DVI-D коннектора. HDMI несжатое видео с разрешением 480i, 480p, 720p, 1080i и 1080p/60 HDTV, а также компьютерные разрешения, начиная с VGA (640x480) и до UXGA (1600x1200). | шт. | 1 | 1
20 | Лючок настольный, доступ к подключениям HDMI, VGA, стереоаудио и сетевому соединению. Две электророзетки 5В постоянного тока с USB-разъёмом, мощность до 2,1 A. Пневматический механизм подъёма, механическая защёлка. | шт. | 1 | 1
21 | Усилитель мощности с конвекционных охлаждением, 4 канала с номинальной мощностью 200 Вт на 4 Ома или 100 Вт на 8 Ом. Отношение сигнал-шум 100 дБ и коэффициент нелинейных искажений меньше 0,1%. | шт. | 1 | 1
22 | Заглушка для лючка | шт. | 42 | 1
23 | Модуль для лючка 1*HDMI + 1*LAN | шт. | 40 | 1
24 | Модульный лючек на 4 места | шт. | 26 | 1
25 | Крепление для видеостены 3х2 | шт. | 1 | 1
26 | Комплект для передачи аудиосигнала по витой паре | шт. | 1 | 1
27 | Системный блок схарактеристиками не ниже: Core i5-6500T/ 8GB/ 256GB SSD | шт. | 6 | 1
28 | Кабель витая пара, экранированная (S/FTP), категория 6a, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), каждая пара в фольге, общий экран - медная оплетка, для внутренней прокладки | м | 2470 | 1
29 | Стереоусилитель 135 Вт/канал при 6 Ом, 1 кГц, КНИ 1%, 4 цифровых аудиовхода (2 оптических и 2 коаксиальных), 6 аналоговых аудиовхода, 2 выхода, 1/4 - дюймовый разъем для подключения наушников. | шт. | 1 | 1
30 | Крепление планшетного компьютера на стол | шт. | 1 | 1
31 | Кабель VGA-VGA, длиной не менее 1,5 метра | шт. | 1 | 1
32 | Кабель DP-DP, длиной не менее 1,5 метра | шт. | 1 | 1
33 | Кронштейн для телевизора | шт. | 35 | 1
34 | Кабель HDMI-HDMI не менее 1 м. | шт. | 92 | 1
35 | Приёмник IP телевидения, HDMI, ИК, 220В | шт. | 35 | 1
36 | ЛСД телевизор, не менее 40 дюймов, HDMI | шт. | 32 | 1
37 | ЛСД телевизор, не менее 50 дюймов, HDMI | шт. | 3 | 1
38 | ЛСД телевизор, не менее 55 дюймов, HDMI | шт. | 5 | 1
39 | ЛСД телевизор, не менее 60 дюймов, HDMI | шт. | 1 | 1
40 | Комплект расширения ИК управления и передачи сигнала | шт. | 35 | 1
41 | Кабель управления RS-232 COM-COM | шт. | 1 | 1
42 | USB коммутатор на 8 портов | шт. | 1 | 1
43 | Удлиннитель USB 1.1 | шт. | 1 | 1
44 | Контроллер СКУД, 2 считывателя, 3 реле, ИП с возможностью резервирования | шт. | 60
45 | Преобразователь интерфейсов RS-485-IP | шт. | 3
46 | Модуль расширения памяти контроллера СКУД до 10000 шт. | шт. | 60
47 | Считыватель карт, монтаж на стену, стандарт Em-Marin, корпус пластик | шт. | 72
48 | Кнопка Выход, монтаж на стену | шт. | 50
49 | Кнопка аварийного открытия двери с фиксацией, ключ разблокировки в комплекте | шт. | 60
50 | Источник бесперебойного питания, монтируемый в стойку, не менее 700ВА | шт. | 2
51 | Источник бесперебойного питания, монтируемый в стойку, не менее 1200ВА, не более 2U | шт. | 1
52 | Аккумулятор герметичный, ёмкостью не менее 6 А/ч, напряжением 12В | шт. | 60
53 | Электромеханическая защёлка совместимая с контроллером СКУД, 12В | шт. | 60
54 | Считыватель карт, монтаж на стену, стандарт Em-Marin, корпус пластик | шт. | 1
55 | Извещатель охранный, магнитный | шт. | 145
56 | Извещатель пассивный инфракрасный, объёмная зона обнаружения стандартная, 12В | шт. | 76
57 | Камера видеонаблюдения для установки в помещения, передача по IP | шт. | 43
58 | Коммутатор 48 портов с PoE и 4х10G | шт. | 1
59 | Фотоаппарат зеркальный с объективом в комплекте | шт. | 1
60 | ПО интеграции передачи фотоинформации из фотоаппарата в ПО выдачи пропусков | шт. | 1
61 | Резервный блок питания коммутатора, мощность не менее 1000W, питание переменное 220В, монтируемый в коммутатор | шт. | 1
62 | Принтер этикеток на карты СКУД | шт. | 1
63 | ПО СКУД - подключение камеры | шт. | 43
64 | ПО СКУД - взаимодействие с сетью IP | шт. | 1
65 | ПО СКУД - модуль формирования отчетов | шт. | 1
66 | ПО СКУД - модуль формирования WEB заявок | шт. | 1
67 | Набор для установки дополнительного процессора в сервер. 1,6ГГц, 6 ядер, 15МБ кэш 3-го уровня | шт. | 1
68 | Набор планок памяти для установки в сервер. 16Гб DDR4-2133 | шт. | 4
69 | Жесткий доск для установки в сервер с салазками. 4Тб, Сата, 3,5 дюйма | шт. | 3
70 | Плата сетевого контроллера в сервер 10Гб/с, 2 порта SFP+ c адаптером | шт. | 1
71 | Кабель 3м для коммутации SFP | шт. | 1
72 | Труба гофрированная не менее 15 мм, протяжка стальная | м | 4000
73 | Труба гофрированная не менее 19 мм, протяжка стальная | м | 120
74 | Держатель для трубы гофрированной не менее 15 мм. | шт. | 8000
75 | Монтажный комплект метизов | шт. | 10
76 | Кабель витая пара UTP категория не ниже 5е | м | 3100
77 | Кабель силовой с медными жилами не горючий самозатухающий сечением не менее 1,5 кв.м. количеством жил 3 | м | 110
78 | Розетка UTP для внешнего монтажа | шт. | 43
79 | Кабель силовой с медными жилами не горючий самозатухающий сечением не менее 0,4 кв.м. количеством жил 4 | м | 1100