Приложение №1

к Техническому заданию

Работы, исключаемые из Рабочей документации по БЦ1

| Наименование зон | Работы, исключенные из РД |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| «-1» этаж |  |  |  |
| -1 этаж. Паркинг. | - исключить |  | - выполнить маршрутизацию для автотранспорта |
| Подсобные помещения, кухни | - исключить СМР и инженерную разводку с монтажом и разводкой труб до чистовой отделки |  | - выполнить чистовую отделку, ОУ |
| ГКУ | - исключить 100%, включая чистовую отделку |  |  |
| Лифтовые холлы | - исключить 100%, включая чистовую отделку. |  | - выполнить навигационные табло. |
| Сан.узел помещение 7.7 | - исключить СМР и инженерную разводку с монтажом и разводкой труб до чистовой отделки |  | - выполнить чистовую отделку, ОУ |
| Будка охраны помещение 7.6 | - исключить (включая будку) |  |  |
| Техническое помещение водопада | - исключить |  |  |
| Ресторан |  |  |  |
| Помещение ресторана | - исключить СМР и инженерную разводку с монтажом и разводкой труб до чистовой отделки |  | - выполнить чистовую отделку, ОУ |
| Механика (ОВ, В/К, ТС, ДУ) Электроосвещение, Электрооборудование, заземление СС | - исключить разводку вертикальную, горизонтальную; - исключить устройство ОУ с/у |  | - выполнить чистовую отделку, монтаж ОУ кроме с/у |
| Стеклянные перегородки |  |  |  |
| Перегородки |  | - исключить конструктив стеклянных перегородок в арендных зонах; | - выполнить стеклянные перегородки |
| Двери |  |  |  |
| Коробки | - исключить установку 100% и приобретение 142шт. |  | - закупить оставшуюся часть |
| Полотно включая комплектующие | - исключить 142 шт. |  | - установить оставшуюся часть |
| Сантехника ОУ |  |  |  |
| Сантехника | - исключить 100%, включая арендные зоны |  |  |
| МОП 1-7 этажи |  |  |  |
| Атриум включая водопад и гардероб. | - исключить 100% - исключить прокладку кабелей под мультимедиа 100% |  | - закупить и установить TV, элементы информационного декорирования, навигационные табло в лифтовых холлах |
| Санузлы | - исключить 100% |  |  |
| Лестницы | - исключить 100% |  |  |
| 2-7 этаж |  |  |  |
| Помещение 211, 212, 213. (атриум, гардеробы) | - исключить в пом. 211 замену ковролиновой дорожки |  | - в пом. 212, 213 стекло (перегородка по проекту ООО «Концепта» 211, 332, 432, 529, 626, 746) выполнить с декорированием |
| Балконы 2 этажа | - исключить 100%, электро-установочные изделия в полу по проекту ООО «Концепта». Весь монтаж ЭУИ в пом. 211, 332, 432, 529, 626, 746 по проекту ООО «Концепта». |  | - устройство фитостены. |
| 3 этаж |  |  |  |
| Помещения ДЦ 330, 331, 339, 360 | - исключить переделку чистовой отделки по проекту ООО «Концепта» |  |  |
| Арендные зоны 1-7 этаж |  |  |  |
| Арендные зоны | - исключить предчистовую отделку по проекту ООО «Концепта» |  | - выполнить чистовую отделку |
| Механика (вентиляция, ХС, ТС, отопление) |  |  |  |
| 1-7 этаж | - исключить 100 %; - исключить отопление 100 % вкл. ОУ; - исключить ОУ вентиляции, ХС, ТС в МОПах (закупка и монтаж) |  | - выполнить ОУ в арендных зонах (закупка и монтаж) |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Кроссовые и серверные | - исключить кабеля гарантированного электроснабжения кроссовых и серверных - 100% |  | - выполнить поставку ИПБ, кондиционеров ГКУ – 1 этажа, модулей распределения питания |
| МОП | - исключить монтаж ЭУИ (по проекту ООО «Концепта») |  |  |
| Электроосвещение МОП |  |  |  |
| Электроосвещение | - исключить 100% по проекту Speech и ООО «Концепта» |  |  |
| Автоматика |  |  |  |
| Автоматика | - исключить кабельный монтаж, щиты – 100%, монтаж контролеров и пусконаладочные работы |  |  |
| Кабеленесущие конструкции для слаботочных систем |  |  |  |
| Слаботочные системы |  | - исключить работы в полном объеме по РД «164-004-001-КК» |  |
| Структурированная кабельная система |  |  |  |
| СКС | - исключить кабели горизонтальной подсистемы - в полном объеме; - исключить кабели магистральной подсистемы (оптика, медь) - в полном объеме; - исключить телефонный кросс и все телекоммуникационные шкафы - в полном объеме; - исключить коммутационные панели - в полном объеме; - исключить монтаж оконечных устройств (информационных розеток); - исключить сканирование и сертификацию системы для получения гарантии от производителя; - исключить проектирование и монтаж двух новых оптических линков между БЦ1 и БЦ2 |  | - выполнить поставку оконечных устройств (информационных розеток); - выполнить поставку и монтаж медных и оптических коммутационных шнуров (для соединения сетевого оборудования с коммутационными панелями); - выполнить поставку и монтаж блоков распределения электропитания (БРП) |
| Система диспетчеризации | - исключить работы в полном объеме. |  |  |
| Система часофикации |  |  |  |
| ЧФ | - исключить кабельный монтаж; - исключить монтаж блоков грозозащиты (на кровле и в помещении РКУ); - исключить монтаж антенны GPS. |  | - выполнить поставку, монтаж и подключение остального оборудования по РД «164-004-001-ЧФ» (часы, головная станция, ПО) |
| Система интерактивного телевидения |  |  |  |
| СВТ | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить мачту и антенну в полном объеме; - исключить корректировку проекта СВТ |  | - выполнить поставку, монтаж и подключение остального оборудования по РД «164-004-001-СВТ» (головная станция, сервер, программное обеспечение ТВ приставки) |
| Система охранного телевидения |  |  |  |
| СОТ | - исключить кабельный монтаж - в полном объеме; - исключить кронштейны для крепления видеокамер и мониторов – в полном объеме; - исключить поставку, монтаж и пуско-наладку СОТ мест общественного пользования -1, 1 этажей (камеры видеонаблюдения, рабочие станции, сервер, ПО, коммутационные шнуры и др.) – 100%; - исключить монтаж камер видеонаблюдения на выходах на кровлю |  | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (камеры видеонаблюдения, рабочие станции, сервер, ПО, коммутационные шнуры и др.). |
| Система охранной сигнализации |  |  |  |
| СОС | - исключить кабельный монтаж в полном объеме |  | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (пульты контроля и управления, контроллеры, блоки индикации, клавиатуры, охранные извещатели, тревожные кнопки, резервные источники электропитания и др.) |
| Система контроля и управления доступом |  |  |  |
| СКД | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить закладные конструкции под установку турникетов в полном объеме; - исключить поставку, монтаж и пуско-наладку СКУД мест общего пользования -1, 1 этажей (контроллеры, турникеты, считыватели карт и т.д.) – 100% |  | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (контроллеры, считыватели карт, сканер паспортов и др.) |
| Система озвучивания и визуализации информации |  |  |  |
| СОВИ1 (ресторан, переговорные и кабинеты руководителей, подсистема система видеоконференцсвязи) | - исключить кабельные каналы в полном объеме; - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить передатчики, приемники, разъемы и другие компоненты системы, которые будут спрятаны при отделочных работах в полном объеме; - исключить шкафы и кронштейны под оборудование СОВИ в полном объеме |  | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования по рабочей документации «164-004-001-СОВИ1-5» (панели управления, контроллеры, усилители, серверы, видеопанели, видеостены, ТВ приставки, камеры ВКС, микрофоны, громкоговорители и др.); - разработать проект сценариев и внешних видов экранов пультов управления |
| СОВИ2 (фоновое озвучивание санузлов) | - исключить кабели и регуляторы громкости системы фонового озвучивания санузлов в полном объеме; - исключить громкоговорители системы фонового озвучивания санузлов (выполняемые только в местах монтажа ГКЛ потолков) |  |  |
| СОВИ3-4 (система управления освещением) | - исключить щиты управления освещением в следующем объеме: корпусы щитов, автоматические выключатели и временные контакторы необходимые для организации временного освещения; - исключить силовые розетки для подключения оборудования СОВИ в полном объеме по рабочей документации «Р-09-002-4-ЭМ/2») |  |  |
| СОВИ5 (мультимедийное оборудование общественных зон) | - исключить кабельный монтаж в полном объеме |  |  |
| Локальная вычислительная сеть |  |  |  |
| ЛВС |  |  | - выполнить поставку, подключение и пуско-наладку активного сетевого оборудования, в т.ч. для систем безопасности и диспетчеризации (ЛВС групп 1-4). |
| Система телефонной связи |  |  |  |
| СТС |  |  | - выполнить поставку, подключение и пуско-наладку оборудования системы телефонной связи. |
| Серверные и кроссовые |  |  |  |
| Холодоснабжение (оборудование АРС) | - исключить монтаж фреонопроводов, дренажа, подвод воды к увлажнителям, подвод электропитания; - исключить монтаж и подключение фанкойлов в КУ |  | - выполнить монтаж внешних блоков (конденсаторов) системы кондиционирования; - выполнить поставку, монтаж и подключение кондиционеров в ГКУ на -1 этаже |
| Система бесперебойного электроснабжения (оборудование АРС) | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить распределительные щиты в полном объеме; - исключить монтаж внешних силовых розеток для подключения местных шкафов в пределах помещений КУ и ГКУ |  | - выполнить поставку, монтаж и подключение источников бесперебойного электропитания |
| Система функционального заземления |  |  |  |
| СС.ФЗ | - исключить работы в полном объеме п РД «ТЭ/Р-Б1-205-СС.ФЗ» |  |  |
| Системы противопожарной защиты |  |  |  |
| Системы противопожарной защиты | - исключить все системы противопожарной защиты (пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, водяное, газовое и порошковое пожаротушение, автоматика систем противопожарной защиты) в полном объеме |  |  |
| Система управления паркингом |  |  |  |
| СУП | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить индукционные петли в полном объеме; - исключить закладные конструкции под установку шлагбаума и стойки для вызывной панели в полном объеме; - исключить шлагбаум и стойку для вызывной панели в полном объеме; - исключить щит управления в следующем объеме: корпус щита, клеммные колодки и реле необходимые для настройки и тестирования системы; - исключить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (контроллеры управления) |  |  |
| Система постовой связи |  |  |  |
| СПС | - исключить кабельный монтаж в полном объеме |  | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (прибор приемно-контрольный, радиоприемное устройство, тревожные кнопки, радиостанции) |