Приложение №2

к Техническому заданию

Работы, исключаемые из Рабочей документации по БЦ2

| Наименование зон | Работы, исключенные из РД | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |
| -1 этаж |  |  |
| -1 этаж. Паркинг. | - исключить 100% | - выполнить маршрутизацию для автотранспорта |
| Подсобные помещения, кухни | - исключить СМР с разделами инженерного обеспечения до чистовой отделки без ОУ (с монтажом и разводкой труб) | - выполнить чистовую отделку, ОУ |
| Серверная | - исключить 100%, включая чистовую отделку |  |
| Лифтовые холлы | - исключить 100%, включая чистовую отделку. | - выполнить навигационные табло. |
| 1 этаж |  |  |
| Санузлы | - исключить 100% |  |
| Лестницы | - исключить 100% |  |
| Ресторан |  |  |
| Помещение ресторана | - исключить СМР с разделами инженерного обеспечения до чистовой отделки без ОУ (с монтажом и разводкой труб) | - выполнить чистовую отделку, ОУ |
| Механика (ОВ, В/К, ТС, ДУ) Электроосвещение, Электрооборудование, заземление СС | - исключить разводку вертикальную, горизонтальную; - исключить устройство ОУ с/у | - выполнить чистовую отделку, монтаж ОУ кроме с/у |
| Двери |  |  |
| Коробки | - исключить установку 100% и приобретение 163шт. | - закупить оставшуюся часть |
| Полотно включая комплектующие | - исключить 163шт. | - установить оставшуюся часть |
| Стеклянные перегородки |  |  |
| Перегородки | - исключить конструктив стеклянных перегородок в арендных зонах (металл, штроба и т. д.) | - выполнить стеклянные перегородки 100% |
| МОП 1-7 этажи |  |  |
| Атриум включая гардероб. | - исключить 100%; - исключить прокладку кабелей под мультимедиа 100% | - закупить и установить TV, элементов информационного декорирования, навигационные табло в лифтовых холлах |
| Санузлы | - исключить 100% |  |
| Лестницы | - исключить 100% |  |
| Арендные зоны 1-7 этаж |  |  |
| Арендные зоны | - исключить предчистовую отделку по проекту ООО «Концепта» | - выполнить чистовую отделку |
| Механика (вентиляция, ХС, ТС, отопление) |  |  |
| 1-7 этаж | - исключить 100 %; - исключит отопление 100 % вкл. ОУ; - исключить ОУ вентиляции, ХС, ТС в МОПах и 1, 3, 5 этаж (закупка и монтаж) | - выполнить ОУ, кроме 1, 3, 5 этажей (закупка и монтаж) |
| Структурированная кабельная система |  |  |
| Кабеленесущие конструкции для слаботочных систем (КК) | - исключить работы в полном объеме по РД «023(П)-16.10-13-СС.1» |  |
| СКС (023(П)-16.10-13-СС.1, группа 4) | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить монтаж шкафов в серверной (11 шт.); - исключить телекоммуникационные шкафы - в этажных кроссовых в полном объеме по проекту; - исключить коммутационные панели в полном объеме; - исключить монтаж оконечных устройств (информационных розеток); - исключить сканирование и сертификацию системы для получения гарантии от производителя; - исключить перепроектирование ГКУ - 1 этаж; - исключить замену многомодового волоконно-оптического кабеля на одномодовый | - выполнить поставку оконечных устройств (информационных розеток); - выполнить поставку и монтаж медных и оптических коммутационных шнуров (для соединения сетевого оборудования с коммутационными панелями) |
| СКС для систем безопасности и диспетчеризации (группы 1-3) | - исключить работы в полном объеме по рабочей документации «023(П)-16.10-13-СС.1, группы 1-3» |  |
| Система часофикации |  |  |
| ЧФ | - исключить кабельный монтаж; - исключить монтаж блоков грозозащиты; - исключить монтаж антенны GPS | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования по рабочей документации «023(П)-16.10-13-ЧФ» (часы, головная станция и комплектующие, ПО) |
| Система интерактивного телевидения |  |  |
| СВТ | - исключить корректировку проекта СВТ (по п. 7.4, протокола №1 от 24.08.2015); | - поставка, монтаж и подключение ТВ приставок по РД «023(П)-16.10.13-РТ». |
| Система охранного телевидения |  |  |
| СОТ | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить кронштейны для крепления видеокамер и мониторов в полном объеме; - исключить поставку, монтаж и пуско-наладку СОТ мест общественного пользования -1, 1 этажей (камеры видеонаблюдения, рабочие станции, сервер, ПО, коммутационные шнуры и др.) – 100%; - исключить монтаж камер видеонаблюдения в помещении паркинга БЦ2 выполнить по аналогии с БЦ1; - исключить монтаж камер видеонаблюдения на выходах на кровлю | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (камеры видеонаблюдения в арендных зонах, рабочие станции, сервер, ПО, коммутационные шнуры и др.) |
| Система охранной сигнализации |  |  |
| СОС | - исключить кабельный монтаж в полном объеме | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (пульты контроля и управления, контроллеры, блоки индикации, клавиатуры, охранные извещатели, тревожные кнопки, резервные источники электропитания и др.). |
| Система контроля и управления доступом |  |  |
| СКД | - исключить организацию двух стоек охраны напротив каждой карусельной двери, по оси 5.7; - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить закладные конструкции под установку турникетов в полном объеме; - исключить поставку, монтаж и пуско-наладку СКУД мест общественного пользования -1, 1 этажей (контроллеры, турникеты, считыватели карт и т.д.) – 100% | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (контроллеры, считыватели карт, сканер паспортов и др.) |
| Система озвучивания и визуализации информации |  |  |
| ВКС1 (мультимедийное оснащение ресторана), ВКС2 (навигация общественных зон), ВКС 3, 4. | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить шкафы/стойки для размещения оборудования в полном объеме; - исключить монтаж закладных по проектам ВКС 3,4 | - поставка, монтаж и подключение видеопанелей общественных зон. Монтаж необходимо выполнить до устройства декоративного остекления; - выполнить построение ВКС переговорных (поставка, оборудование, монтаж, пуско-наладка) |
| Локальная вычислительная сеть |  |  |
| ЛВС | - исключить поставку, подключение и пуско-наладку активного сетевого оборудования для систем безопасности и диспетчеризации (ЛВС групп 1-3) | - выполнить поставку, подключение и пуско-наладку активного сетевого оборудования ЛВС группы 4 |
| Система телефонной связи |  |  |
| СТС |  | - выполнить поставку, подключение и пуско-наладку оборудования системы телефонной связи |
| Серверные и кроссовые |  |  |
| Холодоснабжение | - исключить монтаж и подключение фанкойлов в кроссовых; - исключить монтаж фреонопроводов, дренажа, подвод воды к увлажнителям, подвод электропитания | - выполнить монтаж внешних блоков (конденсаторов) системы кондиционирования. - выполнить поставку, монтаж и подключение кондиционеров в серверной на -1 этаже |
| Система бесперебойного электропитания | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить распределительные щиты - в этажных кроссовых; - исключить монтаж внешних силовых розеток для подключения местных шкафов в пределах помещений этажных кроссовых; - исключить замену в проектах все ИБП на АРС. | - выполнить поставку, монтаж и подключение источников бесперебойного электропитания; - выполнить поставку и монтаж блоков распределения электропитания (БРП) |
| Система функционального заземления |  |  |
| ФЗ | - исключить работы в полном объеме по рабочей документации «023(П)-16.10.13-СС1.ФЗ» |  |
| Системы противопожарной защиты |  |  |
| Системы противопожарной защиты | - исключить все системы противопожарной защиты (пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, водяное, газовое и порошковое пожаротушение, автоматика систем противопожарной защиты) в полном объеме; - исключить перепроектирование ГКУ – 1 этаж |  |
| Система управления паркингом |  |  |
| СУП | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить индукционные петли в полном объеме; - исключить закладные конструкции под установку шлагбаума и стойки для вызывной панели в полном объеме; - исключить шлагбаум и стойку для вызывной панели - в полном объеме; - исключить щит управления в следующем объеме: корпус щита, клеммные колодки и реле необходимые для настройки и тестирования системы; - исключить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (контроллеры управления) |  |
| Система постовой связи |  |  |
| СПС | - исключить кабельный монтаж в полном объеме; - исключить видеодомофоны, вызывные панели | - выполнить поставку, монтаж и пуско-наладку остального оборудования (тревожные кнопки, оборудование радиосвязи) |