Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика 
на выполнение работ по Ремонту и оборудованию офисных площадей, рабочих мест в г. Санкт-Петербурге для размещения сотрудников ООО "Газпром энергохолдинг", первый этап

| ОКВЭД | 43.32.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.3 |
| ГКПЗ № | 7777/7.24-3426 |

- Общие положения

  - Место выполнения работ:

Помещения 6-го этажа Большого корпуса Бизнес-центра «Арена Холл»,

адрес: Санкт-Петербург, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А

  - Цель работы:

Корректировка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по устройству помещений для размещения сотрудников Заказчика.

  - Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Кощаков Андрей Владимирович – начальник Административно-сервисного департамента, тел. 901-39-40, e-mail: Koschakov.AV@tgc1.ru

  - Период выполнения работ:

Начало 	с момента подписания договора

Окончание 	30.06.2016

  - Объем работ: 1 шт.

  - Расчетная (максимальная) цена закупки:

    - Предельная сметная стоимость всех работ по настоящему Техническому заданию не должна превышать 160 000,00 тыс. руб. без учёта НДС.

    - Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Стоимость проектно-изыскательских работ должна определяться по Справочникам базовых цен на проектно-изыскательские работы» с поквартальной индексацией.

    - Стоимость строительно-монтажных работ должна определяться по сметным нормативам ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012».

    - Индексы - по данным СПб ГБУ «Центра мониторинга и экспертизы цен»,

    - Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

- Требования к выполнению работ

  - В основу положить утверждённые дизайн-проект и рабочую документацию, представленные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. Ознакомиться с документацией Участник может на территории объекта после заключения Соглашения о конфиденциальности в соответствии с п.4.2 настоящего Технического задания.

  - В общий объем работ должны быть включены следующие разделы:

- АР (Отделочные работы);

- ЭО (Электромонтажные работы);

- ОВ и К (Вентиляция и отопление);

- ВК (Внутренние сети водопровода и канализации);

- Автоматизация и диспетчеризация

- АПС и РОП (Пожарная безопасность)

- ВН и СКУД (Технические средства охраны)

- СКС (Структурированная кабельная сеть)

- ВКС (Видеоконференц-связь)

Все обустраиваемые инженерные системы должны быть интегрированы в существующие инженерные системы здания.

  - Заказчик имеет право вносить изменения в настоящее Техническое задание без увеличения общего объема работ.

  - При выполнении всех работ необходимо соблюдение Экологической политики 
ОАО «ТГК-1». Выписка из регламента по Экологической политике представлена в Приложении №2.

  - Требования к выполнению корректировки рабочей документации

    - Стоимость всех работ по настоящему Техническому заданию не должна превышать установленную предельную сметную стоимость в соответствии с п.1.5.1. В связи с этим требуется произвести корректировку рабочей документации, а именно:

      - Предусмотреть замену отделочных материалов на аналогичные с уменьшением сметной стоимости; при этом концепция дизайн-проекта должна остаться без изменений.

      - В части Архитектурных решений: исключить «тропические души», а также помещения под насосы, повышающие давление в системе водоснабжения для «тропических душей». Внести изменение конечного сантехнического оборудования, корректировку всех планировок в связи с предыдущими пунктами.

      - Произвести корректировку разделов Рабочей документации в части устройства инженерных систем, указанных в п.2.2 с применением проектных решений и аналогов предлагаемого оборудования с уменьшением сметной стоимости работ.

    - Корректировка документации должна производится в соответствии с действующими в РФ и Санкт-Петербурге нормативными документами: СНиП, ГОСТ, ПУЭ, ППБ и другими нормативными документами и законодательными актами РФ.

    - Технические решения, принимаемые при корректировке рабочей документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

    - Скорректированная проектная и рабочая документация и сметный расчет подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

    - Подрядчик обязан своими силами и за свой счет при необходимости согласовать проектную и рабочую документацию в соответствии с действующим законодательством во всех необходимых государственных и надзорных организациях.

    - На основании утвержденной рабочей документации и требованиями по общему сроку выполнения работ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.

    - Скорректированная рабочая документация предоставляется Заказчику в четырех экземплярах — три на бумажном носителе и один в электронном виде (CD-R).

  - Требования к выполнению строительно-монтажных работ

    - Строительно-монтажные работы (СМР) необходимо выполнить в соответствии с утвержденной рабочей документацией, сметным расчетом и графиком производства работ.

    - Работы производятся только в отведенной для этого зоне.

    - Требуется обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ и нормам пожарной безопасности, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.

    - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.

    - При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

    - Частичное выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от оговорённых условий, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.

    - При выполнении СМР Подрядчик несет ответственность за сохранность помещений, всех поставленных материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

    - В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших при проведении СМР на объекте, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения повреждений в разумные сроки.

    - Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра 
«Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года;

- Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 
№1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год);

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
(с изменениями №1,2);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 2.09.04–87 «Административные и бытовые здания» (с изменениями №1,2,3);

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП «Отделочные работы»;

- СНиП «Жилые здания»;

- СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

    - Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ.

    - Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

    - После завершения СМР Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов собственными силами и за счет собственных средств.

    - При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.

    - Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ.

    - Заказчик закрепляет за объектом лицо проводящее комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора за исполнением строительно-монтажных работ.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ

    - Срок гарантийных обязательств на выполнение СМР должен составлять 
не менее 36 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

    - Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика за свой счет в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии в письменном виде в случае, если в течение гарантийного срока выявится, что:

- качество выполненных СМР, использованных при этом материалов или установленного при этом оборудования, не соответствует требованиям технической документации и СНиП;

- СМР выполнены с отступлениями от утвержденной рабочей документации, ухудшившими результат работы;

- работы выполнены Подрядчиком с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации.

При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

  - Требования по безопасности работ

    - При выполнении СМР Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.

    - При выполнении СМР Подрядчик обязан выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

    - Подрядчик должен обеспечить наличие на объекте материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.

    - Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:

- «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

    - Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

- Требования к Участникам

  - Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (не относящихся к особо опасным и технически сложным), включая следующие пункты:

Раздел II. Виды работ по подготовке проектной документации.

п.2. 	Работы по подготовке архитектурных решений.

п.3.	Работы по подготовке конструктивных решений.

п.4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

п.4.2. 	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

п.4.5.	Работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

п.13.    	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком): работы по организации подготовки проектной документации.

перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

  - Подрядчик должен:

    - Иметь опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

    - Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты.

    - До подачи заявки на ОЗП осуществить обязательный осмотр объекта и ознакомиться с имеющейся рабочей документацией.

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

    - Предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в программе «А-0»;

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

    - Ознакомить своих работников с Экологической политикой ОАО «ТГК-1»; принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Принять на себя обязательство ведения авторского надзора при реализации Проекта.

    - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительской документации, актов на скрытые работы, актов сдачи-приёмки выполненных работ.

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

    - Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

    - Соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Подрядчик самостоятельно за свой счет организует погрузку, разгрузку и вывозку мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на согласованные Заказчиком площадки хранения, либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов

    - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

    - Обеспечить гарантию на выполненные работы не менее 36 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 70% от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

    - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Требования к защите конфиденциальной информации:

  - Подрядчик обязан предоставить сведения:

    - перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

    - об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

    - о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

  - Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (форма представлена в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию).

Приложения:

- Приложение №1. Рабочая документация (в электронном виде);

- Приложение №2. Выписка из регламента по Экологической политике;

- Приложение №3. Форма соглашения о конфиденциальности.