Техническое задание

на открытом запросе предложений на сайте ОАО «ТГК-1», на право заключения договора поставки ГСМ

Предмет конкурса:  право подписания договора поставки ГСМ для  ОАО "Мурманская ТЭЦ".

№ закупки по ГКПЗ: 2120/1.10-001-2003

Объем – в соответствии со спецификацией (Приложение № 1)

Условия и форма оплаты: в течение 60 (шестидесяти) банковских  дней с момента выставления счетов-фактур.

Источник финансирования: статья 7.2.2

Ориентировочная стоимость – не объявляется.

Базис поставки: В собственные емкости на территории  ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Адрес ОАО "Мурманская ТЭЦ: 183038, г.Мурманск, ул. Шмидта, д.14

Сроки поставки: 2012 год

Сроки проведения ОЗП:  декабрь 2011 г.

Общие требования к условиям поставки (ГОСТ, ТУ, № чертежа, производитель, наличие необходимой тары, способ доставки, порядок расчетов и т.д.):

Качество ГСМ должно соответствовать:

- на бензин АИ-80 ГОСТу  Р 51105-97, Нормаль-80;

- на бензин АИ-95 ГОСТу Р 51866-2002 Премиум Евро 95;

- на дизельное топливо летнее ГОСТ Р 52368-2005,сорт С;

- на дизельное топливо зимнее ГОСТ Р 52368-2005, Класс 2.

Обязательно должно быть наличие сертификата соответствия. Предоставление калибровочных таблиц на автоцистерны (автоцистерны должны быть проверены территориальными органами Госстандарта России). Цена включает в себя все налоги и стоимость транспортировки. Порядок расчетов - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Полный перечень требований к условиям поставки содержится в проекте договора (Приложение №2).

Требования к Участникам ОЗП (опыт заключения подобных Договоров, наличие определенных ресурсов, материально-технической базы и т.д.):

1. Участник ОЗП должен быть правоспособным в полном объеме юридическим лицом, деятельность которого не приостановлена или на имущество которого со стороны третьих лиц не имеется претензий, способных воспрепятствовать исполнению Договора.

2. Участник ОЗП должен предложить ГСМ, соответствующий ГОСТу, на законных основаниях и обеспечить его гарантированную поставку. Предпочтение отдается участникам, предложившим ГСМ по наименьшей цене.

3. Участник ОЗП должен иметь необходимый опыт выполнения аналогичных договоров, обладать самостоятельно или  быть способен привлечь необходимые материальные, финансовые, кадровые и иные ресурсы.

4. Участник ОЗП должен предоставить Организатору  удовлетворяющие последнего пояснения, как он будет организовывать поставку.

5. В отношении Участников ОЗП не должно быть возбуждено дел о банкротстве, на их имущество, существенное для исполнения договора, либо на  их акции не должен быть наложен арест, что может поставить под сомнение надежность поставок.

6.Участник ОЗП должен включить в состав конкурсной заявки  документы, подтверждающие свое соответствие вышеуказанным требованиям, а также Сертификат соответствия и паспорт качества  на поставляемую продукцию

Дополнительные требования (преференции, особые условия и т.д.):

Доставка ГСМ должна осуществляться в автоцистернах в собственные емкости ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Приложение: 1) Спецификация;   2) Проект договора.

Исп. Е.В.Зубарева

тел.факс 8(8152) 47-29-24,

evzubareva@mtec.kola.tgk1.ru