Приложение № 2

Перечень движимого имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино,

территория Северной ТЭЦ, 1-проезд, уч. 1

| № п/п | Наименование объекта имущества |  | Инвентарный номер | Год ввода | Количествхаракте-ристики (шт./м/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | ОРУ-110 кВ: |  |  |  |  |
|  | Оборудование в здании ОПУ на ОРУ-110: |  |  |  |  |
| 1 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110011-1 | 1981 | 1 шт. |
| 2 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-2 | 1981 | 1 шт. |
| 3 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110011-3 | 1975 | 1 шт. |
| 4 | Панели РЗА: ПВЗ-90М |  | 21110011-4 | 2000 | 1 шт. |
| 5 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-5 | 1974 | 1 шт. |
| 6 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110011-6 | 1975 | 1 шт. |
| 7 | Панели РЗА: ПВЗ-90М |  | 21110011-7 | 2000 | 1 шт. |
| 8 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-8 | 1974 | 1 шт. |
| 9 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110011-9 | 1974 | 1 шт. |
| 10 | Панели РЗА: ПВЗ-90М |  | 21110011-10 | 2001 | 1 шт. |
| 11 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-11 | 1974 | 1 шт. |
| 12 | Панели РЗА: ПДЭ-2802 |  | 21110011-12 | 1996 | 1 шт. |
| 13 | Панели РЗА: ПВЗУ-Е |  | 21110011-13 | 2011 | 1 шт. |
| 14 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-14 | 1974 | 1 шт. |
| 15 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110011-15 | 1977 | 1 шт. |
| 16 | Панели РЗА: ПВЗ-90М |  | 21110011-16 | 2000 | 1 шт. |
| 17 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-17 | 1977 | 1 шт. |
| 18 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110011-18 | 1977 | 1 шт. |
| 19 | Панели РЗА: ПВЗ-90М |  | 21110011-19 | 2000 | 1 шт. |
| 20 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-20 | 1977 | 1 шт. |
| 21 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110011-21 | 1975 | 1 шт. |
| 22 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-22 | 1974 | 1 шт. |
| 23 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110011-23 | 1975 | 1 шт. |
| 24 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110011-24 | 1974 | 1 шт. |
| 25 | Панель 1: АВМ-10СУЗ 1000А |  | 21110011-25 | 1978 | 1 шт. |
| 26 | Панель 2: АВМ-4НУЗ 250 А, АВМ-4НУЗ 300 А |  | 21110011-26 | 1978 | 1 шт. |
| 27 | Панель 3: АВМ-4НУЗ 250А, АВМ-4НУЗ 300 А |  | 21110011-27 | 1978 | 1 шт. |
| 28 | Панель 4: A3124 100А, A3124 80А, A3124 100А, A3124 15А, A3124 30А, A3124 100А, A3124 15А, A3124 60А |  | 21110011-28 | 1978 | 1 шт. |
| 29 | Панель 5: АВМ-4СУЗ 200А |  | 21110011-29 | 1978 | 1 шт. |
| 30 | Панель 6: АВМ-4СУЗ 200А, А3124 60А, А3124 80А |  | 21110011-30 | 1978 | 1 шт. |
| 31 | Панель 7: АВМ-4СУЗ 200А |  | 21110011-31 | 1978 | 1 шт. |
| 32 | Панель 8: A3124 100А, A3124 25А, A3124 60А, A3124 15А, A3124 100А, A3124 60А, A3124 15А, A3124 15А, A3124 15 А |  | 21110011-32 | 1978 | 1 шт. |
| 33 | Регистратор электрических процессов (Парма) |  | 21771020 | 2003 | 1 шт. |
| 34 | Индикатор для опред.места корот.замык.на возд.лин.(ЛИФП - 5А) |  | 21170362 | 1986 | 1 шт. |
| 35 | Индикатор для опред.места корот.замык.на возд.лин.(ЛИФП - 1А) |  | 21170363 | 1986 | 1 шт. |
| 36 | Индикатор для опред.места корот.замык.на возд.лин.(ЛИФП-5А) |  | 21170364 | 1986 | 1 шт. |
| 37 | Индикатор для опред.места корот.замык.на возд.лин.(ЛИФП) |  | 21170365 | 1986 | 1 шт. |
| 38 | Индикатор для опред.места корот.замык.на возд.лин.(ЛИФП-1А) |  | 21170366 | 1986 | 1 шт. |
| 39 | Индикатор для определения места коротк.замыкания(ЛИФП) |  | 21170367 | 1986 | 1 шт. |
| 40 | Индикатор для определения места коротк.замыкания (ЛИФП-1А) |  | 21170368 | 1986 | 1 шт. |
| 41 | Индикатор для определения места коротк.замыкания(ФИС) |  | 21170369 | 1986 | 1 шт. |
| 42 | Устройство-прибор для проверки защиты(К513, К514, К515) |  | 21170346 | 1985 | 1 шт. |
| 43 | Пост защиты ПВЗ-90М 52 кГц |  | 21270086 | 2000 | 1 шт. |
|  | Открытое распределительное устройство, в т.ч.: |  | 21150178 |  |  |
| 44 | Аккумуляторная батарея (емкость 8000 Ач ) |  | 21150178-1 | 2011 | 1 шт. |
|  | Масляные выключатели: |  |  |  |  |
| 45 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-2 | 1976 | 1 шт. |
| 46 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-3 | 1973 | 1 шт. |
| 47 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-4 | 1973 | 1 шт. |
| 48 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-5 | 1974 | 1 шт. |
| 49 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-6 | 1977 | 1 шт. |
| 50 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-7 | 1975 | 1 шт. |
| 51 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-8 | 1975 | 1 шт. |
| 52 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-9 | 1978 | 1 шт. |
| 53 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-10 | 1983 | 1 шт. |
| 54 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-11 | 1978 | 1 шт. |
| 55 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-12 | 1978 | 1 шт. |
| 56 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-13 | 1973 | 1 шт. |
| 57 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-14 | 1977 | 1 шт. |
| 58 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-15 | 1976 | 1 шт. |
| 59 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-16 | 1974 | 1 шт. |
| 60 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-17 | 1973 | 1 шт. |
| 61 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-18 | 1982 | 1 шт. |
| 62 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-19 | 1982 | 1 шт. |
| 63 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-20 | 1973 | 1 шт. |
| 64 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-21 | 1976 | 1 шт. |
| 65 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-22 | 1976 | 1 шт. |
| 66 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-23 | 1980 | 1 шт. |
| 67 | У-110-2000-50/ШПЭ-46 |  | 21150178-24 | 1980 | 1 шт. |
| 68 | ОПН (ограничитель перенапряжения) |  | 21150178-25 | 2008 | 30 шт. |
| 69 | Разъединители: ПР-90П-У1 |  | 21150178-26 | 1973-1980 | 92 шт. |
| 70 | Релейный зал №2, в т.ч. оборудование: |  | 21150178-27 |  |  |
| 71 | Панели ЭПЗ-1636 |  | 21150178-28 | 1984 | 1 шт. |
| 72 | Панели ЭПЗ-1636 |  | 21150178-29 | 1984 | 1 шт. |
| 73 | Панели ПДЭ-2802 |  | 21150178-30 | 2005 | 1 шт. |
| 74 | Панели ПВЗУ-Е |  | 21150178-31 | 2007 | 1 шт. |
| 75 | Панели ШДЭ-2801 |  | 21150178-32 | 2005 | 1 шт. |
| 76 | Панели ПДЭ-2802 |  | 21150178-33 | 1996 | 1 шт. |
| 77 | Панели ПВЗУ-Е |  | 21150178-34 | 2011 | 1 шт. |
| 78 | Панели ШДЭ-2801 |  | 21150178-35 | 1974 | 1 шт. |
| 79 | Подземный бак-маслоуловитель, емкость 20м3 |  | 21150178-36 | 1973 | 1 шт. |
| 80 | Резервный бак для хранения масла №1 горизонт., емкость 64 м3 |  | 21150178-37 | 1980 | 1 шт. |
| 81 | Резервный бак для хранения масла №2 горизонт., емкость 64 м3 |  | 21150178-38 | 1980 | 1 шт. |
| 82 | Резервный бак для хранения масла №3 вертик., емкость 28м3 |  | 21150178-39 | 1980 | 1 шт. |
| 83 | Резервный бак для хранения масла №4 вертик., емкость 11 м3 |  | 21150178-40 | 1980 | 1 шт. |
| 84 | Резервный бак для хранения масла №5 вертик., емкость 18 м3 |  | 21150178-41 | 1980 | 1 шт. |
| 85 | Пожарн. водопровод 1520 м из чуг. труб D 50 мм (60% - 910 м) |  | 21130082-2 | 1973 | 60 % на ОРУ-110 |
| 86 | Кабельные каналы и тоннели (материал -ж/б, протяженность - 3000м, глубина залегания - 0,2м-1,3м, объем 1500м3) |  | 21130004 | 1975 | 3000 м |
| 87 | Внутренняя ограда h-1,2м, протяж. 23 м. сетчатая |  | 21120033 | 1973 | 23 м |
| 88 | Сетчатая ограда ОРУ-110 кв на ж/б стойках h2,4м, протяженность 1,5 км |  | 21120035 | 1973 | 1500 м |
| 89 | Сетчатая ограда внутрен. h-1.7м, протяженность-230,9м |  | 21120036 | 1973 | 230,9 м |
| 90 | Трансформатор ТМ-630/6 |  | 21150587 | 1975 | 1 шт. |
| 91 | Трансформатор собственных нужд ТМ 100/10 |  | 21150903 | 1978 | 1 шт. |
| 92 | Трансформатор собственных нужд ТМ 100/10 |  | 21150904 | 1978 | 1 шт. |
| 93 | Освещение территории |  | 21130051-2 | 1978 | 70% на ОРУ-110 |
|  |  | ОРУ-220: |  |  |  |
| Оборудование в здании ОПУ на ОРУ-220 кв , в т. ч.: |  |  |  |  |  |
| 94 | Панели РЗА:ПВЗ-90М1 |  | 21110012-1 | 2006 | 1 шт. |
| 95 | Панели РЗА:ШДЭ-2802 |  | 21110012-2 | 1995 | 1 шт. |
| 96 | Панели РЗА: ДФЗ-201 |  | 21110012-3 | 1974 | 1 шт. |
| 97 | Панели РЗА: ПВЗ-90М1 |  | 21110012-4 | 2004 | 1 шт. |
| 98 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110012-5 | 1974 | 1 шт. |
| 99 | Панели РЗА: ДФЗ-201 |  | 21110012-6 | 1974 | 1 шт. |
| 100 | Панели РЗА: ПВЗ-90М1 |  | 21110012-7 | 2004 | 1 шт. |
| 101 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110012-8 | 1974 | 1 шт. |
| 102 | Панели РЗА: ДФЗ-201 |  | 21110012-9 | 1974 | 1 шт. |
| 103 | Панели РЗА: УПЗ-70 |  | 21110012-10 | 1974 | 1 шт. |
| 104 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110012-11 | 1974 | 1 шт. |
| 105 | Панели РЗА: ЭПЗ-1643 |  | 21110012-12 | 1974 | 1 шт. |
| 106 | Панели РЗА: ПВЗК |  | 21110012-13 | 1989 | 1 шт. |
| 107 | Панели РЗА: ЭПЗ-1636 |  | 21110012-14 | 1974 | 1 шт. |
| 108 | Панели РЗА:ДЗТ-1 |  | 21110012-15 | 1974 | 1 шт. |
| 109 | Панели РЗА: ДЗТ-1 |  | 21110012-16 | 1974 | 1 шт. |
| Оборудование РУ-0,4 кВ: |  |  |  |  |  |
| 110 | Панель 1: A3124 60А, A3124 15А, A3124 30А, A3124 100А, A3124 30А, A3124 30А, A3124 30А A3124 30А |  | 21110012-17 | 1974 | 1 шт. |
| 111 | Панель 2: A3124 30А, A3124 15А, А3124 15А, А3124 30А, A3124 30А, A3124 30А, A3124 100А A3124 100А, A3124 30А |  | 21110012-18 | 1974 | 1 шт. |
| 112 | Панель 3: A3134 200А, A3134 200А, A3134 200А, A3124 15А, A3124 15А, А3124 15А, А3124 40А, A3124 15А, А3716 125А |  | 21110012-19 | 1974 | 1 шт. |
| 113 | Панель 4: АВМ-4СУЗ 400А, АВМ-4СУЗ 400А |  | 21110012-20 | 1974 | 1 шт. |
| 114 | Панель 5: АВМ-10СУЗ 1000А |  | 21110012-21 | 1974 | 1 шт. |
| 115 | Панель 6: АВМ-10СУЗ 1000А |  | 21110012-22 | 1974 | 1 шт. |
| 116 | Панель 7: АВМ-ЮСУЗ 1000А |  | 21110012-23 | 1974 | 1 шт. |
| 117 | Панель 9: A3134 200А, A3134 200А, A3134 200А, A3124 30А, A312430А, A3124 30А, A3124 100А, A3124100А, А3716 160А |  | 21110012-24 | 1974 | 1 шт. |
| 118 | Панель 10: A3124 15А, A3124 15А, А3124 15А, А3124 30А, A3124 30А, А3124 15А, А3716 125А |  | 21110012-25 | 1974 | 1 шт. |
| 119 | Панель 11: АВМ-10СУЗ 1000А |  | 21110012-26 | 1974 | 1 шт. |
| 120 | Панель 12: АВМ-4СУЗ 400А, АВМ-4СУЗ 400А |  | 21110012-27 | 1974 | 1 шт. |
| 121 | Панель 13: АВМ-4СУЗ 400А, АВМ-4СУЗ 400А |  | 21110012-28 | 1974 | 1 шт. |
| 122 | Цифровой регистратор аварийных процессов "Парма РП4.06М" |  | 21771033 | 2007 | 1 шт. |
| 123 | Счетчик Альфа 1800 №01168603 А1802 |  | 21170690 | 2009 | 1 шт. |
| 124 | Счетчик Альфа 1800 А1802 №01168608 |  | 21170691 | 2009 | 1 шт. |
|  | Открытое распределительное устройство ОРУ 220-кВ на подстанц., в т. ч.: |  | 21150910 |  |  |
|  | Масляные выключатели: |  |  |  |  |
| 125 | У-220-1000-25/ШПЭ-44 |  | 21150910-1 | 1974 | 1 шт. |
| 126 | У-220-1000-25/ШПЭ-44 |  | 21150910-2 | 1974 | 1 шт. |
| 127 | У-220-1000-25/ШПЭ-44 |  | 21150910-3 | 1974 | 1 шт. |
| 128 | У-220-1000-25/ШПЭ-44 |  | 21150910-4 | 1973 | 1 шт. |
| 129 | У-220-1000-25/ШПЭ-44 |  | 21150910-5 | 1973 | 1 шт. |
| 130 | У-220-1000-25/ШПЭ-44 |  | 21150910-6 | 1976 | 1 шт. |
| 131 | У-220-1000-25/ШПЭ-44 |  | 21150910-7 | 1978 | 1 шт. |
| 132 | У-220-1000-25/ШПЭ-44 |  | 21150910-8 | 1980 | 1 шт. |
| 133 | ОПН (ограничитель перенапряжений) |  | 21150910-9 | 2008 | 18 шт. |
| 134 | Разъединители РЛНД-220/1000 У1 |  | 21150910-10 | 1974 | 24 шт. |
| 135 | Трансформатор НКФ-220 |  | 21151209 | 1991 | 1 шт. |
| 136 | Трансформатор НКФ-220 |  | 21151210 | 1991 | 1 шт. |
| 137 | Трансформатор НКФ-220 |  | 21151211 | 1991 | 1 шт. |
| 138 | Трансформатор НКФ-220 |  | 21151212 | 1991 | 1 шт. |
| 139 | Трансформатор НКФ-220 |  | 21151213 | 1991 | 1 шт. |
| 140 | Трансформатор НКФ-220 |  | 21151214 | 1991 | 1 шт. |
| 141 | Пожарн. водопровод 1520 м из чуг. труб D 50 мм (40% -610 м) |  | 21130082-1 | 1973 | 40% на ОРУ-220 |
| 142 | Автотрансформатор АТД ЦТН, 200 мВт |  | 21550450 | 1978 | 1 шт. |
| 143 | Автотрансформатор силовой АТ-2, 200 мВт |  | 21550452 | 1978 | 1 шт. |
| 144 | Сетчатая ограда на ОРУ-220 кв на ж/б стойках |  | 21120034-1 | 1973 | 85% на ОРУ-220 |
| 145 | Кабельные каналы и тоннели 308 |  | 21130005-1 | 1975 | 85% на ОРУ-220 |
| 146 | Счетчик ЕвроАльфа типа ЕА05RAL-P4-CN3 100В, 5А |  | 21170662 | 2001 | 1 шт. |
| 147 | Счетчик ЕвроАльфа типа ЕА05RAL-P4-CN-3 100В, 5А |  | 21170663 | 2001 | 1 шт. |
| 148 | Прибор - ваттметр Д 390А |  | 21770921 | 1992 | 1 шт. |
| 149 | Прибор - ваттметр Д 390А |  | 21770922 | 1992 | 1 шт. |
| 150 | Освещение территории |  | 21130051-1 | 1978 | 30% на ОРУ-220 |
| 151 | Трансформатор вольтодобавочный |  | 21550451 | 1978 | 1 шт. |
| 152 | Трансформатор регулировочный АПДН-40000/10 АТ-2 |  | 21550453 | 1978 | 1 шт. |
|  | Распределительное устройство 10 кВ, в т.ч.: |  | 21550457 |  |  |
| 153 | Реакторы РТСТГ10-2500-0,25 У1 |  | 21550457-1 | 2011 | 2 шт. |
| 154 | Дугогасящие катушки РЗДПОМ-190/10 |  | 21550457-2 | 2003 | 2 шт. |
| 155 | ячейки типа КРУ XII №11, №25 |  | 21550457-3 | 2013 | 2 шт. |
| 156 | Трансформатор ТСЗ 630/10 |  | 21150293 | 1978 | 1 шт. |
| 157 | Трансформатор ТСЗ-630/10 |  | 21150294 | 1978 | 1 шт. |
| 158 | Трансформатор ТСЗ-630/10 |  | 21150295 | 1976 | 1 шт. |
|  | ЗРУ - 10 |  |  |  |  |
| Оборудование в здании ЗРУ-10: |  |  |  |  |  |
| 159 | Ячейки типа КРУ XII, XXII, XXV, XXVI |  | 21110039-2 | 1978 | 33 шт. |
| 160 | Выключатели вауумные типа BB TEL |  | 21110039-3 | 2005 | 7 шт. |
| 161 | Выключатели маслянные типа ВМПЭ-10 |  | 21110039-4 | 1978 | 18 шт. |
| 162 | Блоки микропроцессорных защит типа БМРЗ |  | 21110039-5 | 2005 | 9 шт. |
| 163 | Яч. ф.26 ЗРУ-10 кВ (реконстр. инв.№550547) |  | 21550520 | 2005 | 1 шт. |
| 164 | Трансформатор напр. 10/0,4 кв N100rdf |  | 21150906 | 1978 | 1 шт. |
| 165 | Сетчатая ограда на ОРУ-220 кв на ж/б стойках |  | 21120034-2 | 1973 | 15% на ЗРУ-10 |
| 166 | Кабельные каналы и тоннели 308 |  | 21130005-2 | 1975 | 15% на ЗРУ-10 |