Приложение № 3

Перечень имущества, принадлежащего ООО «Балтнефтепровод», и расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером:

47:07:07-22-001:0255 (ОРУ 110 кВ)

| № п/п | Наименование | Тип | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель линии К-152 | Тип: LТВ145D1/В, 2000А | 1 |
| 2 | Выключатель линии К-153 | Тип: LТВ145D1/В, 2000А | 1 |
| 3 | РЗА линий К-152 | БМРЗ-АПВ-00, БМРЗ-ЛТ-01, БМРЗ-ЛТ-01 | 1 |
| 4 | РЗА линий К-153 | БМРЗ-АПВ-00, БМРЗ-ЛТ-01, БМРЗ-ЛТ-01 | 1 |
| 5 | Выпрямительный прибор | G208/60 BWrug-TDG2 | 1 |
| 6 | Выпрямительный прибор | D400 G208/60 BWrug-TDG2 | 1 |
| 7 | Выпрямительный прибор | D400 G62/80 BWrug-TDG2 | 1 |
| 8 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 9 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 10 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 11 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 12 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 13 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 14 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 15 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 16 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 17 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 18 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 19 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 20 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 21 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 22 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 23 | Трансформатор напряжения | СРВ 123 | 1 |
| 24 | Трансформатор тока | IMB123 | 1 |
| 25 | Трансформатор тока | IMB123 | 1 |
| 26 | Трансформатор тока | IMB123 | 1 |
| 27 | Трансформатор тока | IMB123 | 1 |
| 28 | Трансформатор тока | IMB123 | 1 |
| 29 | Трансформатор тока | IMB123 | 1 |
| 30 | Счетчик СЭТ-4МТ.03 | СЭТ-4МТ.03 | 1 |
| 31 | Счетчик СЭТ-4МТ.03 | СЭТ-4МТ.03 | 1 |