Приложение № 4

Перечень имущества  (АИИС КУЭ и СОТИ АССО)

| № п/п | Наименование оборудования | Ед/изм. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| АИИС КУЭ |  |  |  |
| 1 | Трансформатор тока GSR 880/720 1000-750-600-500/1 | 9 шт | ОРУ-220 кВ |
| 2 | Трансформатор напряжения НАМИ-220 | 6 шт | ОРУ-220 кВ |
| 3 | Трансформатор тока ТЛШ-10-1, 3000/5 | 9 шт | ЗРУ-10 кВ |
| 4 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-8, 150/5 | 21 шт | ЗРУ-10 кВ |
| 5 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-8, 200/5 | 3 шт | ЗРУ-10 кВ |
| 6 | Трансформаторы тока ТВ-110IX-I-600/5 | 6 шт. | ОРУ-110 кВ |
| 7 | Шкаф ШП-2.1 | 1 шт | ОПУ-110 кВ, релейный зал №2 |
| 8 | Шкаф ШП-2.2 | 1 шт | ОПУ-110 кВ, релейный зал №2 |
| 9 | Шкаф ШП-2.3 | 1 шт | ОПУ-110 кВ, релейный зал №2 |
| 10 | Шкаф ШП-2.4 | 1 шт | ОПУ-110 кВ, релейный зал №2 |
| 11 | Шкаф ШП-2.5 | 1 шт | ОПУ-110 кВ, релейный зал №2 |
| 12 | Шкаф ШП-3.1 | 1 шт | ОПУ-220 кВ, релейный зал |
| 13 | Шкаф ШП-3.2 | 1 шт | ОПУ-220 кВ, релейный зал |
| 14 | Шкаф ШП-3.3 | 1 шт | ОПУ-220 кВ, релейный зал |
| 15 | Шкаф ШП-4.1 | 1 шт | ЗРУ-10 кВ |
| 16 | Шкаф ШП-5.3 | 1 шт | ОПУ-220 кВ, релейный зал |
| 17 | Шкаф ШП-5.4 | 1 шт | ЗРУ-10 кВ |
| 18 | СчетчикA1802RALQ-P4GB-DW-4 | 2 шт | ОПУ-110 кВ, релейный зал №2 |
| 19 | Блок питания счетчика | 2 шт | ОПУ-110 кВ, релейный зал №2 |
| СОТИ АССО |  |  |  |
| 20 | Трансформатор тока GSR 550/420 300/1 | 3 шт | ОРУ-110 кВ |
| 21 | Трансформатор тока GSR 550/420 1000-750-600-500/1 | 15 шт | ОРУ-110 кВ |
| 22 | Трансформатор тока ТГМ-110 | 12 шт | ОРУ-110 кВ |
| 23 | Шкаф ШП-2.6 | 1 шт | ОПУ-110 кВ, релейный зал №2 |
| 24 | Шкаф УССВ1 | 1 шт | ОПУ-220 кВ. релейный зал |
| 25 | Шкаф РАС ПАРМА №02CEJ10 в сборе в составе: -БР-1 шт., У4КМ-2шт., GPS приемник-1шт., ИБП sua1000-1шт. | комплект | ОПУ-110 кВ, релейный зал №1 |
| 26 | Шкаф РАС ПАРМА №02CEJ11, №02CEJ12 | 2 шт. | ОПУ-110 кВ, релейный зал №1 |
| 27 | Шкаф ШП-5.2 | 1 шт | ОПУ-220 кВ, релейный зал |