ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений

на выполнение работ по проведению экспертизы материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для ОАО «ТГК-1»

№№ по ГКПЗ:

Лот №1 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Центральной ТЭЦ ОАО «ТГК-1»- № закупки 9040/6.42-2934.

Лот №2 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Правобережной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» - № закупки 9040/6.42-2935.

Лот №3 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Василеостровской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» - № закупки 9040/6.42-2936.

Лот №4 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Дубровской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» (нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям) - № закупки 9040/6.42-2937.

Лот №5 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Первомайской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» - № закупки 9040/6.42-2938.

Лот №6 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Автовской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» - № закупки 9040/6.42-2939.

Лот №7 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Выборгской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» - № закупки 9040/6.42-2940.

Лот №8 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Северной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» - № закупки 9040/6.42-2941.

Лот №9 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» - № закупки 9040/6.42-2942.

Лот №10 Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу для Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» (нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям) - № закупки 9040/6.42-2943.

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Филиал «Невский»: Центральная ТЭЦ, Правобережная ТЭЦ, Василеостровская ТЭЦ, Дубровская ТЭЦ, Первомайская ТЭЦ, Автовская ТЭЦ, Выборгская ТЭЦ, Северная ТЭЦ, Южная ТЭЦ.

Филиал «Карельский»: Петрозаводская ТЭЦ;

Местонахождение ТЭЦ ОАО «ТГК-1»:

Центральная ТЭЦ – СПб, ул. Новгородская, 11.

Правобережная ТЭЦ – СПб, Октябрьская наб., 108.

Василеостровская ТЭЦ – СПб, В.О., Кожевенная линия, 33.

Дубровская ТЭЦ – ЛО, ул. Набережная, 37.

Первомайская ТЭЦ – СПб, ул. Корабельная, 4.

Автовская ТЭЦ – СПб, ул. Броневая, 6.

Выборгская ТЭЦ – СПб, ул. Жукова, 26.

Северная ТЭЦ – ЛО, п/о Ново-Девяткино, Всеволожский р-н.

Южная ТЭЦ – СПб, Софийская ул., 96.

Петрозаводская ТЭЦ – республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  Начальник отдела топливоиспользования Якушевский Сергей Леонидович т. (812) 901-35-97; 8-921-869-88-17.

Период выполнения работ (услуг):

Начало    май 2014 г.

Окончание декабрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

- Для паросилового оборудования: подготовка экспертных заключений выполняются в соответствии с требованиями РД 34.08.552-93 «Методических указаний по составлению отчета электростанций и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования», утвержденной департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 01.11.93 (физический метод разделения топливных затрат); для парогазового оборудования – по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке и действующей в момент проведения экспертизы, в ОАО «ТГК-1».

- Подготовка экспертных заключений по результатам экспертизы расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для Дубровской ТЭЦ и Петрозаводской ТЭЦ филиалов ОАО «ТГК-1».

- Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию в Минэнерго РФ до утверждения нормативов соответствующими приказами.

- Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя Дубровской ТЭЦ и Петрозаводской ТЭЦ в уполномоченных в сфере теплоснабжения органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации до утверждения нормативов соответствующими приказами/распоряжениями.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 2 961 тыс. руб. без учета НДС, в т. ч.:

Лот №1 Центральная ТЭЦ 	- 200 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №2 Правобережная ТЭЦ 	- 420 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №3 Василеостровская ТЭЦ 	- 177 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №4 Дубровская ТЭЦ 	- 420 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №5 Первомайская ТЭЦ 	- 420 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №6 Автовская ТЭЦ 	- 195 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №7 Выборгская ТЭЦ 	- 186 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №8 Северная ТЭЦ 	- 180 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №9 Южная ТЭЦ 	- 420 тыс. руб. без учета НДС;

Лот №10 Петрозаводская ТЭЦ 	- 343 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

1.	Цель выполнения работ (услуг):

Определение «физическим» методом в соответствии с РД 34.08.552-93 объективных значений прогнозируемых на 2015 год удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии и теплоэнергии (НУР), выполненных на базе расчетов, произведенных по РД 34.08.552-95 применительно к ожидаемым объемам производства, режимам, условиям эксплуатации и реальному состоянию оборудования филиалов ОАО «ТГК-1», включая ПГУ. Результаты экспертиз и материалы, обосновывающие нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций направляются экспертной организацией в Министерство энергетики Российской Федерации и сопровождаются до утверждения нормативов соответствующими приказами.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объёмов работ (услуг) по экспертизе материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов (НУР) топлива, выполняемых по физическому методу

| № п/п | Наименование работ (услуг) |
| --- | --- |
| 1. 2. . 3. 4 5 | Оценка достоверности исходных данных для расчетов и обоснования нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций. - Анализ фактических, номинальных и нормативных показателей работы электростанций и составляющих резервов тепловой экономичности за последние три года в объеме технической отраслевой отчетности о тепловой экономичности. Оценка соответствия действующей нормативно-технической документации по топливоиспользованию состоянию, режимам и условиям эксплуатации оборудования. - Установление обоснованности ожидаемых объемов производства электроэнергии и тепла, состава работающего оборудования и режимов его эксплуатации, условий топливоснабжения. - Проведение поверочных расчетов по определению прогнозируемых показателей топливоиспользования (по каждой электростанции за каждый месяц планируемого года). - Подготовка экспертных заключений, предложений по утверждению нормативов. - Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций ОАО «ТГК-1» на 2015 год в Минэнерго РФ до их утверждения. - Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя ОАО «ТГК-1» на 2015 год в уполномоченных в сфере теплоснабжения органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации до их утверждения. Проведение проверочных расчетов по определению прогнозируемых показателей топливоиспользования по «физическому» методу. - Проверочные расчеты по основным показателям, расчет нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию. - Сопоставление и анализ результатов расчетов нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию с проверочными расчетами экспертной организации. - Экспертиза материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (для Дубровской ТЭЦ и Петрозаводской ТЭЦ). Подготовка экспертных заключений, предложений по утверждению НУР. Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы в Минэнерго РФ до их утверждения. |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- Филиалами ОАО «ТГК-1» формируются предложения и материалы, обосновывающие нормативы удельных расходов топлива на отпущенную энергию и тепло, технологические потери при передаче тепловой энергии на 2015 год, выполненные по методике утвержденной приказом Минэнерго РФ № 323 от 30.12.2008 г и передаются экспертной организации (копии в электронном виде направляются в отдел топливоиспользования производственного департамента).

- Результаты по экспертизе предложений и обосновывающих материалов, выполненные по РД 34.08.552-93 согласовываются с главным инженером ОАО «ТГК-1», начальником производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;

- Материалы, обосновывающие нормативы удельных расходов топлива на отпущенную энергию и тепло и согласованные экспертные заключения передаются экспертной организацией в Минэнерго РФ и сопровождаются до утверждения нормативов.

При выполнении работ по подготовке экспертных заключений должны быть соблюдены требования:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Распоряжения Минпромэнерго РФ от 19 апреля 2005 года № 10-р «Об организации работ по рациональному использованию и сбережению энергоресурсов»;

- Приказа Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных»;

- Приказа Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (с изменениями на 1 февраля 2010 года).

- Информационного письма (разъяснения) Минэнерго России «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую  энергию от тепловых электростанций и котельных  электроэнергетики»;

- РД 34.08.552-93 «Методических указаний по составлению отчета электростанций и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования».

- Постановления Правительства РФ от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

Требования к исходным данным:

Состав и содержание материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива, предоставляемых исполнителю (экспертной организации), регламентированы:

- Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных», утвержденной приказом Минэнерго РФ № 323 от 30.12.2008 г;

- информационным письмом (разъяснением) Минэнерго России «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных электроэнергетики»;

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

- наличие опыта аналогичных работ, в том числе и с ОАО «ТГК-1»;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется;

- наличие соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления указанных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами.

    - Требования к отчету.

Результатом выполнения работ по данному Техническому заданию является издание Приказа Минэнерго России об утверждении нормативов удельных расходов топлива на отпущенную энергию и тепло, подтвержденных экспертным заключением.

По окончании работ исполнитель предоставляет отчет в электронном виде и на бумажном носителе в двух экземплярах, содержащий:

- общую описательную часть по предмету работ;

- структурный анализ каждого из этапов работ;

- заключение по результатам экспертизы материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию и тепло;

- заключение по результатам экспертизы материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- копию Приказа Минэнерго РФ об утверждении нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций на 2015 год;

Отчёт должен быть прошит, страницы в нём должны быть пронумерованы, подписаны уполномоченным представителем Исполнителя и скреплены печатью Исполнителя в месте сшивки документа.