Приложение №1

к Договору № ___________

от «    »  __________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

Проведение технической экспертизы проектных решений, подготовка и экспертиза сметных расчётов по проектам капитального строительства, ТПиР

(номер закупки по ГКПЗ №9050/3.20-3295)

| ОКВЭД | 71.12.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.19.110 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Главный специалист департамента реализации проектов капитального строительства ПАО «ТГК-1» Иголкин Денис Александрович, +7(812)901-33-52, +7(921) 644-75-20.

Период выполнения работ (услуг):

Начало:                 с даты заключения договора

Окончание:           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Проведение технической экспертизы проектных решений, подготовка и экспертиза сметных расчётов по проектам капитального строительства, ТПиР, а также проверка сметных расчётов (сводный сметный расчёт, калькуляции, объектные и локальные сметы) по запросам специалистов блока капитального строительства ПАО «ТГК-1».

Стоимость выполняемых работ (услуг) не может превышать цену по итогам выигранных конкурентных процедур и будет складываться из совокупности стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком, которые будут оформляться путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

Стоимость работ должна быть определена Сметой, составленной в соответствии с корпоративными требованиями ПАО «ТГК-1» к видам и объемам выполняемых работ. Приложение Сметы к оферте участником ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

  - Проведение технической экспертизы проектных решений (проектной документации), принимаемых в рамках реализации проектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения производственных объектов ПАО «ТГК-1» с подготовкой соответствующих экспертных заключений;

  - Проведение негосударственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию, и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, в рамках реализации проектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения производственных объектов ПАО «ТГК-1».

  - Подготовка предложений с проведением необходимых расчётов по оптимизации технических решений, принимаемых в рамках реализации проектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения производственных объектов ПАО «ТГК-1», включая проведение анализа тепловых и электрических нагрузок электростанций, анализа технико-экономических показателей их работы и т.д.;

  - Разработка и согласование документации по планировке территории, необходимой для реализации инвестиционных проектов ПАО «ТГК-1»;

  - Сопровождение согласования проектов планировки территории, проектной, исходно-разрешительной и иной документации, а также специальных решений по проектам строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ПАО «ТГК-1» в органах государственной власти, органах местного самоуправления, надзорных и контролирующих органах и иных организациях (при необходимости согласования такой документации с ними);

  - Консалтинговые услуги по градостроительному анализу и юридической оценке земельных участков размещения производственных объектов ПАО «ТГК-1», оценка объектов недвижимого и движимого имущества.

  - Проведение обследования зданий и сооружений с выдачей заключения об их техническом состоянии и остаточной ресурсе эксплуатации;

  - Составление сметной документации по всем видам работ (строительные, монтажные, электромонтажные, КИПиА, пусконаладочные, прочие работы) по отдельным запросам сотрудников блока капитального строительства ПАО «ТГК-1»;

  - Проверка сметной документации, разработанной подрядчиками по другим заключаемым договорам (по запросу специалистов блока капитального строительства ПАО «ТГК-1»);

  - Оказание консультационных услуг по сметному ценообразованию сотрудникам блока капитального строительства ПАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по разработке обосновывающих документов (сметы, перечень мероприятий) при подаче заявок в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга на установление платы за подключение объектов капитального строительства к источникам теплоснабжения 
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Объем работ 1 комплект.

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение технической экспертизы проектных решений, подготовка и экспертиза сметных расчётов по проектам капитального строительства, ТПиР, в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Проведение технической экспертизы проектных решений (проектной документации), принимаемых в рамках реализации проектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения производственных объектов ПАО «ТГК-1» с подготовкой соответствующих экспертных заключений. | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.2 | Проведение негосударственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию, и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, в рамках реализации проектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения производственных объектов ПАО «ТГК-1». | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.3 | Подготовка предложений с проведением необходимых расчётов по оптимизации технических решений, принимаемых в рамках реализации проектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения производственных объектов ПАО «ТГК-1», включая проведение анализа тепловых и электрических нагрузок электростанций, анализа технико-экономических показателей их работы и т.д.. | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.4. | Разработка и согласование документации по планировке территории, необходимой для реализации инвестиционных проектов ПАО «ТГК-1». | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.5 | Сопровождение согласования проектов планировки территории, проектной документации и иной документации по проектам строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ПАО «ТГК-1» в органах государственной власти, органах местного самоуправления, надзорных и контролирующих органах и иных организациях (при необходимости согласования такой документации с ними) | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.6 | Консалтинговые услуги по градостроительному анализу и юридической оценке земельных участков размещения производственных объектов ПАО «ТГК-1», оценка объектов недвижимого и движимого имущества. | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.7 | Проведение обследования зданий и сооружений с выдачей заключения об их техническом состоянии и остаточной ресурсе эксплуатации | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.8 | Составление сметной документации по всем видам работ (строительные, монтажные, электромонтажные, КИПиА, пусконаладочные, прочие работы) по отдельным запросам сотрудников блока капитального строительства ПАО «ТГК-1» | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.9 | Проверка сметной документации, разработанной подрядчиками по другим заключаемым договорам (по запросу специалистов блока капитального строительства ПАО «ТГК-1») | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |
| 1.10 | Оказание консультационных услуг по сметному ценообразованию сотрудникам блока капитального строительства ПАО «ТГК-1» | к-т | Объем определяется на основании запросов Заказчика. |

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

    - Необходимый опыт работы/оказания услуг по разработке сметной документации, включая разработку локальных смет, сводного сметного расчета, не менее 3 (трёх) лет, знание программ «А-0», «ГРАНД-Смета»;

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

    - Исполнитель работ должен иметь свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, полученное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

    - Исполнитель работ обязан располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения данных видов работ;

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (при необходимости выполнения работ на объектах филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»);

    - Персонал обязан знать технологию проведения заявляемых работ;

    - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ;

    - Исполнитель работ обязан осуществлять проверку сметной документации, разработанной подрядчиками по другим заключаемым договорам в сроки, указанные в отдельных запросах от специалистов блока капитального строительства ПАО «ТГК-1»;

    - Разработанная сметная документация должна быть разработана в программах 
«А-0», «ГРАНД-Смета» и передана Заказчику в бумажном и электронном формате, в т.ч. в формате MS Excel;

    - При необходимости на условиях отдельно согласовываемых сторонами в рабочем порядке Исполнитель работ обеспечивает присутствие своего персонала на объекте, в отношении которого ведётся разработка или проверка сметной документации.

2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

    - Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.4. Требования к защите конфиденциальной информации:

2.4.1.   Подрядчик обязан предоставить сведения:

      - Перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

      - Об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

      - О наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях;

    - Подрядчик обязан заключить с ПАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ПАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

Приложение: Соглашение о конфиденциальности – на 4 л.