| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» |  | Заместитель генерального директора – главный инженер - директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| ___________________В.Е. Ведерчик |  | ____________________С.Д. Лапутько |
| «_____» ___________________ 2014 г. |  | «_____» ___________________ 2014 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2 этап.

г. Санкт-Петербург

ОКДП: 4521011                             ОКВЭД: 45.21.53

1.           Заказчик

  - ОАО "ТГК-1", Российская Федерация, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6,литера Б.

- Наименование и место расположении объекта

  - Первомайская теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее - Первомайская ТЭЦ), расположена по адресу: 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 4.

- Территория строительства

  - Строительная площадка расположена на территории действующего предприятия и ограничена:

с севера - ул. Корабельная и далее - промышленной зоной;

с юга - дорогой на Турухтаные острова и далее промышленной зоной;

с востока - коридором ЛЭП, проходящим вдоль проспекта Маршала Жукова и Кронштадтской улицей;

с запада - промышленной зоной.

- Состав работ

  - Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить работы по строительству объектов второго этапа строительства ОВК Первомайской ТЭЦ (включая строительно-монтажные работы, приобретение, поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы в полном объеме, а также обеспечить ввод и сдачу объектов второго этапа комплекса ОВК в эксплуатацию с последующим гарантийным обслуживанием) в соответствии с переданной Заказчиком Подрядчику разработанной ранее по отдельному договору с ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» проектной документацией  и утвержденной в производство работ Заказчиком рабочей документацией (выдача рабочей документации будет осуществляться частями, дата выдачи последнего комплекта – 31 июля 2015 года), с соблюдением следующих обязательных условий:

- Принять строительную площадку по Акту передачи-приемки (Приложение 14.2);

- Осуществление строительного контроля за проведением работ, в том числе:

- Контроль качества работ (соблюдение требований СНиП, государственных стандартов, технологии производства работ).

- Входной контроль поставляемого оборудования.

- Надзор за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям.

- Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования в соответствии с ППР и нормативными документами.

- Приемка выполненных работ у субподрядчиков с подписанием соответствующих актов (скрытых работ, испытаний, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений).

- Фото-фиксация скрытых и других работ (постоянно), текущего состояния объекта с предоставлением результатов в электронном виде.

- Контроль наличия (комплектности) и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов.

- Составление перечней необходимой исполнительной документации по видам работ и ведением актуального реестра исполнительной документации.

- Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний. Координация по согласованию документации с техническими специалистами Заказчика.

- Иные функции в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

-   Осуществление операционного контроля в процессе выполнения и завершения операций;

- Осуществление оценки соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

-  Организация и обеспечение выполнения шеф-монтажных работ;

- Выполнение объемов работ и услуг, необходимых для обеспечения комплексного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию;

- Организация обучения эксплуатационного персонала по программам заводов-изготовителей основного и вспомогательного оборудования, подготовка эксплуатационного персонала в оперативном управлении оборудованием во время проведения индивидуальных испытаний и наладки функциональных узлов;

- Входной контроль материалов, деталей трубопроводов и арматуры, строительных конструкций, электротехнического оборудования и средств КИПиА на соответствие их сертификатам, стандартам, техническим условиям и другой технической документации;

- Ввод объекта в эксплуатацию, включая оказание услуг для организации проведения работ и сдачи объекта (получение необходимых разрешений, проведения экспертиз и т.п. в соответствии с действующими нормативными документами);

- Осуществление гарантийного обслуживания объекта в соответствии с Договором. Гарантийное обслуживание не включает в себя сервисное обслуживание оборудования, зданий и сооружений;

- Обеспечение гарантированных показателей объекта. При этом существуют следующие условия гарантии основных показателей:

- Гарантированные показатели определяются проектной, рабочей документацией, утвержденной Заказчиком к производству работ, а также подтвержденными заводами-изготовителями характеристиками оборудования;

- Не достижение гарантированных показателей влечет компенсацию убытков Заказчика со стороны Генподрядчика.

- Достижение гарантированных показателей подтверждается в ходе испытаний после проведения режимной наладки оборудования.

  - В состав второго этапа входит:

- Подготовка проекта ТЗ на реконструкцию и переоборудование здания стоянки бульдозеров в ремонтно-складскую зону и строительство централизованного маслохозяйства с коммуникациями, проведение необходимых обследований - 1 месяц с момента подписания договора;

- Организация видеонаблюдения строительной площадки в соответствии с корпоративными требованиями ОАО «ТГК-1» - 1,5 месяца с момента подписания договора;

- Обеспечение работы системы контроля и управления доступом (СКУД) сотрудников подрядных организаций на территорию площадки строительства в соответствии с корпоративными требованиями ОАО «ТГК-1» - 1,5 месяца с момента подписания договора;

- Разработка, согласование и утверждение технологического регламента по обращению со строительными отходами – 2 месяца с момента подписания договора;

- Разработка полного комплекта ППР – 3 месяца с момента подписания договора;

- Разработка РД на реконструкцию и переоборудование здания стоянки бульдозеров в ремонтно-складскую зону и строительство централизованного маслохозяйства с коммуникациями -  4 месяца с момента подписания договора;

И строительство зданий и сооружений:

- Административное здание (КПП со столовой U3) – завершение работ 30.06.2016;

- Перенос коллекторов теплосети тепломагистралей «Автовская» и «Северная» - завершение работ 31.08.2016;

- Узлы учета тепла тепломагистралей «Автовская» и «Северная» (С0) – завершение работ 31.08.2016;

- Павильон секционирующих задвижек (N6) - завершение работ 31.08.2016;

- Установка очистки обратной сетевой воды (N8) - завершение работ 31.08.2016;

- Гидрозатвор (N9) – завершение работ 31.08.2016;

- Периметральная защита объекта (U2), в том числе грузовая проходная (U4) – завершение работ 15.09.2016;

- Внутриплощадочные инженерные сети в объеме второго этапа - завершение работ 30.09.2015;

- Наружные технологические трубопроводы в объеме второго этапа - завершение работ 30.06.2016;

- Внутриплощадочные автодороги в объеме второго этапа завершение работ - завершение работ 29.07.2016;

- Сети связи в объеме второго этапа - завершение работ 29.07.2016;

- Благоустройство и озеленение в объеме второго этапа - завершение работ 30.09.2016.

- Системы мониторинга инженерных сетей (СМИС) – завершение работ 28.07.2016;

- Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа (В7) - завершение работ 30.09.2015;

- Расширение главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 (M0) - завершение работ 31.08.2016;

- Организация централизованного маслохозяйства ТЭЦ - завершение работ 31.05.2016;

- Реконструкция и переоборудование здания стоянки бульдозеров в ремонтно-складскую зону - завершение работ 29.02.2016;

- Комплекс работ по подготовке мероприятий к торжественному пуску - завершение работ 30.09.2016;

- Реконструкция действующих сетей и сооружений - завершение работ 31.08.2016.

  - Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить разработку комплектов рабочей документации (при необходимости) и комплекты смет по реконструкции и переоборудованию здания стоянки бульдозеров в ремонтно-складскую зону с переносом в нее существующего станочного парка и строительству отдельностоящего здания централизованного маслохозяйства с коммуникациями (уточнить на стадии РД).

  - В объем работ и обязательств Подрядчика по строительству второго этапа комплекса ОВК Первомайской ТЭЦ не входят следующие работы (в виду того, что они выполняются по уже заключенному отдельному Договору):

- Строительство здания объединенного вспомогательного корпуса с внутренним оснащением в объеме первого этапа;

- Строительства дымовых труб паровых и водогрейных котлов;

- Строительство наружных технологических трубопроводов в объеме первого этапа;

- Монтаж баков-аккумуляторов, баков перелива, бака герметика;

- Строительство переходной галереи между ОВК и главным корпусом ПГУ;

- Устройство открытой установки трансформатора;

- Монтаж ГРП в здании ППГ;

- Монтаж узла учета тепломагистрали «Северная верфь»;

- Устройство наружного освещения, заземления и грозозащиты в объеме первого этапа;

- Устройство внутриплощадочных автодорог в объеме первого этапа;

- Устройство внутриплощадочных инженерных сетей в объеме первого этапа;

- Прокладка сетей связи в объеме первого этапа;

- Устройство вертикальной планировки в объеме первого этапа;

- Устройство благоустройства и озеленения в объеме первого этапа.

- Сроки и стоимость выполнения работ

  - Начало - январь 2015 г.

  - Окончание - 30 сентября 2016 г.

  - Предельная стоимость работ составляет 1 310 000 000 (один миллиард триста десять миллионов) руб. 00 коп. без учета НДС.

- Особые условия

  - При выполнении работ руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов РФ.

  - Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком.

  - При разработке рабочей документации осуществить увязку с проектными решениями следующих объектов: реконструкция внутренней схемы газоснабжения Первомайской ТЭЦ; строительство хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута для существующих энергоблоков ПГУ-180; строительство объединенного вспомогательного корпуса в объеме первого этапа.

  - Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения оборудования, а также выполнения работ по данному техническому заданию.

  - Обеспечить охрану, содержание, постоянную уборку территории строительной площадки, зданий и сооружений, а также финишную уборку территории и всех помещений объекта капитального строительства перед сдачей его Заказчику.

  - Обеспечить метрологическое сопровождение в части поверки всех средств измерения на момент завершения работ по второму этапу строительства ОВК (все средства измерения должны быть поверены не позднее, чем за 6 месяцев до завершения работ).

В случае переноса срока ввода объекта в эксплуатацию по вине Подрядчика, обязательства в части данного метрологического сопровождения сохраняются до момента фактического ввода.

  - Обеспечить помещения строящихся объектов второго этапа ОВК средствами индивидуальной защиты и пожаротушения (по разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком перечню).

  - Обеспечить комплектацию рабочих мест возводимых объектов ОВК необходимой мебелью и аппаратурой (по разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком перечню).

  - При выполнении работ использовать приспособления, технику и материалы, отвечающие современному уровню строительства.

  - Обеспечить необходимое количество персонала для качественного выполнения работ в указанные сроки, а также персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

  - В комплекте документации на строительство второго этапа ОВК представить разработанный календарно-сетевой график проектных и строительных работ, поставки оборудования, используя ПО Oracle Primavera (в объеме раздела 4 данного технического задания), и обеспечить выполнение данных работ в соответствии с согласованными графиками. Данные графики прошу предоставить в формате xer. и pdf.

  - В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора на строительство второго этапа ОВК разработать и согласовать с Заказчиком на основании графика представленного по п. 6.11. данного Технического задания рабочий календарно-сетевой график используя ПО Oracle Primavera с детальной декомпозицией. При этом в ходе выполнения работ по договору Подрядчик должен периодически отражать следующую информацию:

- (еженедельно в рабочем календарно-сетевом графике проектных и строительных работ, поставки оборудования в ПО Oracle Primavera) оставшуюся длительность по каждой работе так, чтобы в ПО «Primavera» автоматически заполнялась поле процент выполнения по длительности;

- до 1 числа месяца предшествующему отчетному кварталу направлять в адрес Заказчика план реализации проекта на отчетный квартал с указанием информации по каждой работе в соответствии с прилагаемым форматом:

| № п/п | Шифр проекта | Наименование работ | Общая стоимость работ | % Выполнения на начало квартала | % Выполнения на конец квартала | % Выполнения за квартал | Выполнение в рублях с НДС | Финансирование в рублях с НДС | Инф. о согл. РД | Инф. о согл. стоимости | Инф. о заключении договора | Субподрядчик/ Поставщик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По работам, на которые не выпущены комплекты рабочей документации указывать экспертную оценку стоимости работ.

- Еженедельно направлять в адрес Заказчика актуализированный план реализации проекта на текущий квартал с учетом следующих требований:

- Обновлять актуальную информацию о согласовании рабочей и сметной документации и заключении договоров с указанием стороны, за которой на текущую дату находится решение вопроса.

- Совместно с субподрядными организациями актуализировать ожидаемый процент выполнения на конец квартала по каждой работе в соответствии с текущими сроками графиков производства работ.

- Актуализировать информацию по планируемым срокам выпуска рабочей документации.

- Актуализировать информацию по перечню оборудования, планируемого к поставке в рамках квартала.

- Ежемесячно направлять в адрес Заказчика накопительные таблицы ПИР, СМР, оборудования, ПНР с указанием информации о фактическом выполнении в виде разбивки по договору и периоду (месяц, квартал, год) с начала реализации проекта в соответствии с прилагаемым форматом:

СМР

| № п/п | Проект | Наименование этапов | Стоимость этапов, в руб. с НДС | Согласованная стоимость с НДС | Выполнено всего | Остаток по этапу с НДС | % Выполнения | Остаток по выполнению | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБОРУДОВАНИЕ

| № п/п | Ведомость поставки оборудования | Стоимость всего | Выполнено всего | % Выполнения | Остаток по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |

ПНР

| № п/п | Наименование этапов | Стоимость этапов, в руб. с НДС | Согласованная стоимость с НДС | Остаток по этапу с НДС | Выполнено всего | % Вып-ия | Остаток по выполнению | % Остатка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

- Ежемесячно направлять в адрес Заказчика актуализированный Реестр заключенных и планируемых к заключению договоров между генподрядной и субподрядными организациями, разнесенный по ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР, прочее в соответствии с прилагаемым форматом:

| Вид работ | Договор |  | Контрагент | Документ |  |  | Сумма с учетом НДС, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата |  | Наименование | Номер | Дата |  |
| ПИР |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБР |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНР |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |

- Еженедельно направлять в адрес Заказчика сводную спецификацию по оборудованию на основании согласованных технических заданий и выпущенной РД с указанием статуса (закл. договора/оплата аванса/срок поставки, стоимости поставки и т.д.) в соответствии с прилагаемым форматом:

| Шифр проекта | Техническое задание | Обор. /материалы | Длительность поставки | Стоимость | Поставщик | Фактическая дата поставки | Требуемый срок поставки по графику | № Договора, Доп. соглашения, спец-ции | Информация об оплате аванса | Сумма аванса | КОД KKS | Дата и № ТН и СФ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ежемесячно направлять в адрес Заказчика справку об объемах планируемых к выполнению работ на следующий месяц в соответствии с прилагаемым форматом:

| № п/п | Шифр проекта | Наименование работ | Общая стоимость работ (руб.) | % Выполнения на начало отчетного месяца | % Выполнения за отчетный месяц | % Выполнения на конец отчетного месяца | Выполнение в рублях с НДС на начало отчетного месяца | Общее выполнение в рублях с НДС за отчетный месяц | Субподрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Еженедельно направлять в адрес Заказчика справку о фактических объемах выполненных (за текущую неделю) в соответствии с прилагаемым форматом:

| № п/п | Шифр проекта | Наименование работ | Общая стоимость работ (руб.) | % Выполнения на начало отчетного месяца | Факт % выполнения неделя 1 (№ недели) | План % выполнения неделя 2 (№ недели) | План % выполнения неделя 3 (№ недели) | План % выполнения неделя 4 (№ недели) | % Выполнения за отчетный месяц | % Выполнения на конец отчетного месяца | Выполнение в рублях с НДС на начало отчетного месяца | Выполнение в рублях с НДС неделя 1 (№ недели) | Выполнение в рублях с НДС неделя 2 (№ недели) | Выполнение в рублях с НДС неделя 3 (№ недели) | Выполнение в рублях с НДС неделя 4 (№ недели) | Общее выполнение в рублях с НДС за отчетный месяц | Субподрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (ежемесячно) объем денежных средств, на который подписаны акты выполненных работ между Заказчиком и Подрядчиком по каждой работе по периодам (данная функция реализуется с помощью колонки «Фактические расходы за период»);

- (ежемесячно) объем профинансированных денежных средств по каждой работе;

- другую информацию (в соответствии с общими решениями, принятыми Заказчиком).

  - Обеспечить получение, ведение и передачу Заказчику следующей документации:

- Порядок производственного контроля по обращению с отходами (согласно 89 - ФЗ);

- Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного экологического контроля при строительстве объекта, в том числе: отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды, результаты мониторинга состояния окружающей среды;

- Проект (ы) нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (на весь период строительства);

- Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (на весь период строительства), в том числе продленные;

- Согласованные паспорта отходов I-IV классов опасности для окружающей среды в соответствии с приказом Роспотребнадзора № 445 от 18.07.2014 г., при их отсутствии - протоколы анализов компонентного состава отходов и материалы по отнесению отходов к конкретному классу опасности для окружающей среды в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.01 года №511;

- Документы, подтверждающие отнесение отходов к V классу опасности экспериментальным методом;

- Договоры со сторонними организациями на вывоз, передачу строительных, бытовых отходов, отходов из биотуалетов, отходов металлов и/или прочих отходов с целью их размещения на специализированных объектах, использования или обезвреживания с приложением копий их лицензий (за весь период строительства объекта);

- Документы (справки, акты выполненных работ и иные документы), подтверждающие вывоз, передачу образовавшихся за период строительства объекта строительных, бытовых отходов, отходов из биотуалетов, отходов металлов и/или прочих отходов другим организациям с целью их дальнейшего размещения, использования или обезвреживания, (размещение отходов допускается только на полигонах, включенных в реестр);

- Таблицы учета в области обращения с отходами (в соответствии с Приказом Минприроды №721 от 01.09.2011 г.);

- Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за период строительства объекта;

- Платежные поручения о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду за период строительства объекта;

- Документы по санитарно-эпидемиологическому надзору в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Разработать, согласовать и утвердить технологический регламент по обращению со строительными отходами (по Распоряжению Администрации Санкт-Петербурга № 1112-ра от 15.05.2003 г.), проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- Иные документы в соответствии с действующей нормативно технической документацией.

  - Собственником строительных отходов, образовавшихся в результате выполнения работ по строительству второго этапа ОВК, является Подрядчик.

  - Подрядчик обязуется обеспечить вывоз и утилизацию отходов, образующихся в результате строительства Объекта, за пределы строительной площадки. Подрядчик является собственником всех видов отходов, образующихся в результата строительства Объекта, и несет все риски, связанные с утилизацией и/или размещением их на полигонах твердых бытовых отходов ТБО.

  - Обеспечить строительную площадку необходимыми материалами, оборудованием и др. ТМЦ. По согласованию отдельные материалы могут быть предоставлены Заказчиком.

  - Обеспечить видеонаблюдение строительной площадки в соответствии с корпоративными требованиями ОАО «ТГК-1».

  - Обеспечить работу системы контроля и управления доступом (СКУД) сотрудников подрядных организаций на территорию площадки строительства в соответствии с корпоративными требованиями ОАО «ТГК-1».

  - Обеспечить оформление и сдачу исполнительной документации.

  - Произвести паспортизацию, регистрацию в органах РТН, техническое освидетельствование и получение разрешения на эксплуатацию поднадзорных трубопроводов, сосудов и оборудования ОВК (при необходимости).

  - Обеспечить получение следующих обязательных документов (а также всех необходимых согласований для получения данных документов):

- заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ;

- распоряжение об утверждении заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям строительных норм и правил и проектной документации;

- разрешение на допуск в эксплуатацию электро- и энергоустановок;

- пакет документов необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в Управлении государственного строительного надзора Санкт-Петербурга.

  - Провести первичную техническую инвентаризацию вновь построенных зданий и сооружений с получением необходимых справок, технических и кадастровых паспортов.

  - Выполнить доработку проектной документации, осуществить разработку и получение исходно-разрешительной и иной документации, необходимой для строительства и ввода в эксплуатацию объекта (при необходимости). Обеспечить получение требуемых разрешений и согласований на производство работ в надзорных органах и эксплуатирующих организациях. В случае необходимости провести дополнительные изыскательские работы, провести экспертизу промышленной безопасности, согласованную с Ростехнадзором.

  - При необходимости рабочую документацию согласовать в установленном порядке (согласование с эксплуатирующими организациями, диспетчерскими центрами СПб, органами исполнительной власти СПб, надзорными органами). При необходимости Заказчик оформляет необходимые доверенности по письменному запросу Подрядчика;

  - Разработать и согласовать (при необходимости) Техническую программу комплексного опробования, а также программы индивидуальных испытаний оборудования и отдельных технологических узлов;

  - Обеспечить разработку и согласование материалов действующей (актуализированной) исполнительной съемки, при завершении строительства и замеров ГУП «ГУИОН».

  - Проведение строительных работ не должно нарушать безостановочный режим горячего водоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали на всех этапах строительства.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата строительства (СМР, оборудование и материалы) устанавливается на срок не менее 24 месяцев от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантии качества распространяются на все оборудование (включая поставленное на условиях комиссии), материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (его субподрядчиками, субпоставщиками) в соответствии с данным техническим заданием.

  - Все поставляемое для выполнения работ оборудование в соответствии с данным техническим заданием должно иметь разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Кроме того, все поставляемое оборудования должно соответствовать соответствующим техническим регламентам, утвержденным федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

Кроме того, документация должна содержать следующее:

- условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

- методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

- сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

- порядок технического обслуживания технических устройств;

- порядок ремонта технических устройств;

- порядок диагностирования технических устройств.

Оборудование должно выбираться таким образом, чтобы объект обладал высокой надежностью и незначительным снижением эффективности работы на протяжении всего проектного срока службы Объекта. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком. В объем поставки должны быть включены инструменты, приборы, программное обеспечение (включая все необходимы лицензии для работы программного обеспечения) необходимое для текущего технического обслуживания, запчасти и расходные материалы на гарантийный период. Необходимо также предусмотреть соответствующие средства для обучения эксплуатационного персонала.

На строительную площадку должно быть поставлено новое оборудование и/или установки в чистом состоянии. Под новым и чистым состоянием оборудования и/или установки будет пониматься, что с момента изготовления до поступления на площадку строительства прошло не более 180 дней, а само оборудование и его отдельные части соответствуют требованиям конструкторской документации Изготовителя.

  - Заказчик вправе предлагать внесение обоснованных изменений в объем работ (оборудования), которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, а именно:

- увеличение или сокращение объемов любых работ (оборудования), включенных, или вытекающих из условий данного технического задания;

- исключение любых работ (оборудования);

- изменение характера, качества или вида любой части работы;

- выполнение дополнительных работ любого характера, необходимых для завершения строительства.

  - Затраты, связанные с обеспечением ресурсами (электроэнергия, водоподведение, водоотведение, отопление и др.) строительной площадки и строительного городка на период производства работ несет Подрядчик. В обязанности подрядчика входит заключение соответствующих договоров на поставку необходимых ресурсов с ресурсоснабжающими организациями, либо компенсация ОАО «ТГК-1» фактически понесенных затрат по обеспечению строительной площадки и строительного городка ресурсами.

  - Стоимость Оборудования включает в себя стоимость Оборудования согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, по которым Подрядчик осуществит его закупку, и стоимость услуг Подрядчика по укомплектованию Оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузо-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования Оборудования, таможенные расходы, пошлины, обучение персонала Заказчика и сопутствующие услуги, но не более 4% от стоимости Оборудования.

  - Подрядчик обеспечивает авторский надзор на весь период строительства.

  - На весь период производства работ в близлежащих зданиях и сооружениях вести ежедневный мониторинг за их состоянием.

  - Разработанная рабочая документация передается Заказчику на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в 1 (одном) экземпляре в следующих форматах: Текстовый материал - не ниже MS Word 2003 и PDF;

Спецификации и таблицы - не ниже MS Excel 2003 и PDF;

Графическая часть, включая рисунки, эскизы, фотографии - PDF либо JPG, DWG.

  - На стадии разработки рабочей документации предусмотреть изготовление, а также места установки на оборудовании и трубопроводах маркирующих табличек (по коду KKS), в соответствии с требованиями ИТД.

  - Ведомость объемов этапов работ по Договору должна формироваться на основании перечня комплектов рабочих чертежей (состава проекта), перечне заводской и иной специализированной технической документации, включая документацию по проведению пусконаладочных работ, разрабатываемой (приобретаемой) Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору с целью строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Риски (затраты), связанные с выявившейся на стадии строительства и ввода объекта в эксплуатацию необходимостью выполнения дополнительных, не предусмотренных начальной ведомостью, работ лежат по Подрядчике.

  - В соответствии с решением заседания Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 12.09.2014 г., проведение ОЗП по закупке «Строительство ОВК ТЭЦ-14. Этап 2» осуществляется без возникновения обязательства заключения договора. Договор с победителем ОЗП заключается только после отдельного одобрения соответствующего решения на Совете Директоров                               ОАО «ТГК-1».

- Организация безопасного производства работ

  - Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

  - В соответствии с требованиями п. 4.6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства Работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- между Подрядчиком и Заказчиком разработан и оформлен Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Первомайской ТЭЦ о предоставлении Подрядчику территории Строительной площадки с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ;

- разработаны и оформлены акты-допуски между Подрядчиком и Субподрядчиком, непосредственно выполняющими Работы на выделенной территории Строительной площадке, с указанием участка территории Строительной площадки, выделенной каждому Субподрядчику для производства Работ;

- выпущен приказ Подрядчика о порядке допуска персонала Субподрядчика к выполнению Работ на Объекте;

- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Субподрядчика, принимающему участие в строительстве Объекта.

  - Подрядчик обязан при выполнении Работ на Объекте (Строительной площадке) с участием Субподрядчика:

- разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте (Строительной площадке);

- осуществлять допуск Субподрядчика на Объект (Строительную площадку) с учетом выполнения требований 4.6. СНиП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

  - Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

  - Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

  - На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

  - При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

  - Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

  - Все лица, находящиеся на Строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

  - Руководители Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на строительной площадке, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

  - Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве объекта со стороны Подрядчика, осуществляется лицом, назначенным приказом, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

- Организация пропускной системы и Допуск персонала Подрядчика и Субподрядчика на Объект осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории Первомайской ТЭЦ.

- Требования к подрядной организации:

8.1. Общие требования:

Указываются общие требования Заказчика к подрядной организации:

8.1.1. Опыт работы по строительству энергетических объектов мощностью более 150 МВт не менее 3-х лет, в т.ч. опыт работы по строительству зданий главных корпусов тепловых электрических станций под размещение основного оборудования (котлы, турбины и пр.) или зданий и сооружений электрических подстанций.

8.1.2. Подрядчик должен иметь необходимые разрешения и лицензии на выполнение видов деятельности в рамках данного Технического задания, а также свидетельство СРО о допуске к работам оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства по следующим пунктам:

- по проектным работам:

п. 2. Работы по подготовке архитектурных решений; п. 3. Работы по подготовке конструктивных решений; п. 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; п. 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;        п. 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

- по строительным работам:

п. 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; п. 3.1. Механизированная разработка грунта; п. 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; п. 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; п. 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами; п. 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; п. 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; п. 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления; п.15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; п. 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных; п. 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; п. 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше; п. 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно; п. 33.1.11. «Тепловые электростанции».

8.1.3.  Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

8.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

8.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

8.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

8.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

8.2. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

8.2.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

8.2.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Обеспечение пожаробезопасности

  - На объекте строительства всеми работниками должны соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные нормативно-правовыми, нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами:

- Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00;

- Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР РД 34.03.307-87;

- Своды правил по пожарной безопасности;

- Ведомственными требованиями пожарной безопасности, установленными в ОАО «ТГК-1».

  - Организация противопожарного режима и выполнение требовании пожарной безопасности возложена на Подрядчика.

  - Ответственность за выполнение требований пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях, территории выделенной Субподрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по пожарной безопасности своих работников несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность за выполнением требований пожарной безопасности на Объекте несут руководители Подрядчика.

  - При организации строительства Подрядчик должен выполнять требования Регламента выполнения работ на строительной площадке (Приложение 14.2)

  - При организации строительства Подрядчик должен выполнять требования Технического регламента по пожарной безопасности.

  - постоянно проводить противопожарные мероприятия на Стройплощадке, при строительстве и монтаже оборудования; в случае возникновения очага пожара принимать все меры к его локализации и устранению.

- Режим промсанитарии

  - При производстве работ на Строительной площадке, при выполнении работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства должны осуществляться санитарно-профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

  - Администрация Подрядчика совместно с руководителями Субподрядчиков должны обеспечить работников, занятых на строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пиши, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам.

  - На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

  - В соответствии с законодательством на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Подрядчика и руководители Субподрядчика обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной зашиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обуви и другими средствами индивидуальной защиты.

- Медицинское обслуживание

  - Сотрудники Подрядчика и Субподрядчика в случае получения ими травм при работе на Строительной площадке по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт Первомайской ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травмпункт. В других случаях работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту жительства или действию личных медицинских страховок.

- Охрана окружающей среды

  - При производстве Работ на Строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий. Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

- Правила экологической безопасности

  - В целях соблюдения экологической безопасности сотрудников Подрядчика и Субподрядчика Подрядчик обязан:

- постоянно контролировать состояние окружающей среды на Стройплощадке и прилегающей к ней местности;

- получать информацию о концентрациях загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в районе Стройплощадки;

- иметь сведения об уровне шумов на Стройплощадке и от объектов Первомайской ТЭЦ в различное время суток;

- контролировать состояние питьевой воды, используемой на Стройплощадке для пищевых целей;

- осуществлять постоянный вывоз со Стройплощадки бытового мусора, пищевых и иных отходов;

- осуществлять своевременный контроль за действующими и строящимися объектами водоснабжения, канализации и вентиляции;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий;

- постоянно инструктировать сотрудников Подрядчика и Субподрядчика на стройплощадке по правилам экологической безопасности.

- Приложение

  - Перечень комплектов проектной документации (предоставляется Организатором на электронном носителе по письменному запросу Участника запроса предложений).

  - Акт передачи-приемки строительной площадки. Регламент выполнения работ на строительной площадке.

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» ______________________ А.И. Воробьев «____»________________ 2014 г. |  | Директор Первомайской теплоэлектроцентрали __________________С.А. Мирошниченко «_____» _______________2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер Первомайской теплоэлектроцентрали _____________________ Ю.В. Столяров «_____» _______________2014 г. |  | Директор дирекции капитального строительства Первомайской теплоэлектроцентрали __________________М.В. Одрживольский «_____» _______________2014 г. |