Техническое задание

для открытого запроса предложений-

на право заключения договора поставки оборудования коммерческого узла учета расхода газа ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ОКПД 42.21.11.110

ОКВЭД 42.21

Номер закупки по ГКПЗ – 9050/3.7-3336.

Предмет открытого запроса предложений - поставка оборудования коммерческого узла учета расхода газа ТЭЦ-14.

Объем -1 комплект в соответствии со спецификацией (Приложение №1).

Условия и форма оплаты: В соответствии с условиями договора.

Расчетная (максимальная) стоимость - 36 000, 00 тыс. руб. (без НДС).

Сроки поставки: не позднее 31 июля 2016г.

Условия поставки: В полном объеме на склад грузополучателя.

Адрес доставки: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-14) филиал «Невский» ОАО «ТГК-1».

| Общие требования к условиям поставки: | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Технические условия № ОЩ -23/12507 от 20.12.2013 г. ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (далее -ТУ). |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель | Рекомендуемый производитель «RMG REGEL» или аналог в соответствии с ТУ. |
|  | Способ доставки | В полном объеме на склад грузополучателя |
|  | Порядок расчетов | Аванс 75% (Семьдесят пять процентов) от стоимости Товара в соответствии с договором. Остаток в размере 25% в течение 60 календарных дней со дня поставки Товара. |
|  | Прочее | Технические характеристики: Q max = 285 100 нм3/ч; Q min = 1 120 нм3/ч; P изб = 0,6-1,2 МПа. |
| Документы, которые Участники открытого запроса предложений обязаны предоставить для подтверждения качества поставляемой продукции: | Дилерский сертификат (соглашение), гарантийное письмо производителя в адрес поставщика, сертификаты соответствия. |  |
| Дополнительные требования: | Дата изготовления продукции не ранее 2015г. Гарантийный период эксплуатации оборудования исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию, согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей, но не менее 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. |  |

Приложение №1. Спецификация - 1 л. в 1 экз.;

Приложение №2. Технические условия № ОЩ -23/12507 от 20.12.2013 г. - 2 л. в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Баранов Роман Игоревич тел.: 8-931-223-10-84

Приложение №1

к Техническому заданию

от «__ »_______ 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование коммерческого узла учета расхода газа ТЭЦ-14 | 1 | Комплект | В соответствии выданных тех. условий № ОЩ-23/12507 от 20.12.2013 г. ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» |

В состав комплекта входит в т.ч.:

- рама опорная;

- ультразвуковой счетчик газа (рекомендуемый тип RMG USZ 08) DN 700 PN 16

c защитным кожухом – 1 шт.;

- ультразвуковой счетчик газа (рекомендуемый тип RMG USZ 08) DN 150 PN 16

c защитным кожухом – 1 шт.;

- выпрямитель потока межфланцевый;

- датчики давления, датчики температуры;

- трубопроводы и фасонные детали трубопроводов;

- замещающие катушки;

- шкаф автоматизации и учета (корректор объема газа, ИБП, сетевой коммутатор, контроллер, панель оператора, коммутационное оборудование и.т.д.);

- дископоворотный затвор DN 700 PN 16 c эл.приводом - ориентировочно 3 шт.;

- дископоворотный затвор DN 150 PN 16 c эл.приводом - ориентировочно 2 шт.;

- манометры;

- прочее оборудование и материалы, необходимые для обеспечения работоспособности узла коммерческого учета расхода газа.

Примечание:

- Рекомендуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» тип ультразвуковых счетчиков в соответствии с техническими условиями №ОЩ-23/12507 от 20.12.2013 г. –              USZ 08 производства RMG REGEL.

- В случае, если участник закупочных процедур предлагает к поставке аналогичное указанному в технических условиях ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»                  №ОЩ-23/12507 от 20.12.2013 г. оборудование, то в комплект заявки участнику необходимо приложить документы, подтверждающие, что характеристики предлагаемого оборудования аналогичны характеристикам рекомендуемого оборудования узла учета расхода газа.