Приложение 1

к договору №_______

от «___»____2015г.

Техническое задание

на проведение экспертизы проекта актуализированной на 2016 год схемы теплоснабжения в административных границах города Санкт-Петербурга на период до 2030 года (далее – Схема теплоснабжения).

- Основание

1.1. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1.2. Совместный приказ Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 об утверждении «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» от 29.12.2012 г.

- Цели и задачи

Основной целью проведения экспертизы Схемы теплоснабжения является проверка подготовленного проекта этого документа на соответствие требованиям законодательных и нормативных документов и подготовка рекомендаций по изменению и дополнению Схемы теплоснабжения города перед утверждением Схемы в установленном действующим законодательством порядке.

Экспертиза выполняется в один этап.

- Направление и виды работ

Срок подготовки экспертного заключения – не более 30 календарных дней с даты получения Исполнителем всех исходных материалов и оплаты по Договору.

3.1. Проанализировать следующие обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения, представляемые Заказчиком:

3.1.1. Документы по теме «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», в том числе по разделам:

- Функциональная структура теплоснабжения

- Источники тепловой энергии

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

- Зоны действия источников тепловой энергии

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

- Балансы теплоносителя

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

- Надежность теплоснабжения

- Технико–экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

3.1.2. Документы по теме «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

3.1.3. Документы по теме «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

3.1.4. Документы по теме «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими» установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

3.1.5. Документы по теме «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

3.1.6. Документы по теме «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»

3.1.7. Документы по теме «Перспективные топливные балансы»

3.1.8. Документы по теме «Оценка надежности теплоснабжения»

3.1.9. Документы по теме «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

3.1.10. Документы по теме «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»

3.2. Провести экспертизу проекта Схемы теплоснабжения на соответствие нормативным документам по разделам:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- Перспективные топливные балансы

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации»

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

3.3. Подготовить экспертное заключение по проекту Схемы теплоснабжения.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________/Э.Н. Лисицкий / «___» __________ 2015 г. МП | __________________/____________/ «___» __________ 2015 г. МП |

Приложение 2

к договору №_______

от «___»____2015г.

График оказания услуг

на проведение экспертизы проекта актуализированной на 2016 год схемы теплоснабжения в административных границах города Санкт-Петербурга на период до 2030 года (далее – Схема теплоснабжения).

| № п/п | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача исходных данных | Апрель 2015 г. | Нет оплаты |
| 2 | Экспертиза проекта Схемы теплоснабжения | Май 2015 г. | Нет оплаты |
| 2 | Предоставление Заказчику результата оказанных Услуг | 01.06.2015 г. | 100% контрактной суммы в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг |
| ИТОГО |  |  | 100% контрактной суммы |