Приложение 1

к договору №_______________

от «___»______________2016г.

Техническое задание

на проведение экспертизы проекта схемы теплоснабжения

г. Санкт-Петербурга до 2031 года (далее – Схема теплоснабжения).

- Основание

  - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

  - Совместный приказ Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 об утверждении «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» от 29.12.2012 г.

- Цели и задачи

Проверка подготовленного проекта документа на соответствие требованиям законодательных и нормативных документов и подготовка рекомендаций по изменению и дополнению Схемы теплоснабжения города перед утверждением Схемы в установленном действующим законодательством порядке.

- Направление и виды работ

  - Анализ обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения, представляемых Заказчиком:

    - Документы по теме «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», в том числе по разделам:

- Функциональная структура теплоснабжения

- Источники тепловой энергии

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

- Зоны действия источников тепловой энергии

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

- Балансы теплоносителя

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

- Надежность теплоснабжения

- Технико–экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

    - Документы по теме «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

    - Документы по теме «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

    - Документы по теме «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими» установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

    - Документы по теме «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

    - Документы по теме «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»

    - Документы по теме «Перспективные топливные балансы»

    - Документы по теме «Оценка надежности теплоснабжения»

    - Документы по теме «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

    - Документы по теме «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»

  - Проведение экспертизы проекта Схемы теплоснабжения на соответствие нормативным документам по разделам:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- Перспективные топливные балансы

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации»

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Подготовка экспертного заключения по проекту Схемы теплоснабжения.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1» _________________/Э.Н. Лисицкий / «___» __________ 2016 г. МП | __________________/ / «___» __________ 2016 г. МП |

Приложение 2

к договору №_____________

от «___»____________2016 г.

График оказания услуг

по проведению экспертизы проекта схемы теплоснабжения

г. Санкт-Петербурга до 2031 года (далее – Схема теплоснабжения).

| № п/п | Наименование видов работ | Срок оказания услуг | Оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экспертиза проекта Схемы теплоснабжения | 30 дней с даты получения Исполнителем всех исходных материалов | 100% контрактной суммы в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг |
| ИТОГО |  |  | 100% контрактной суммы |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1» ______________/Э.Н. Лисицкий / «___» __________ 2016 г. МП | __________________/ / «___» __________ 2016 г. МП |

Приложение 3

к договору №_____________

от «___»____________2016 г.

Смета

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1» ______________/Э.Н. Лисицкий / «___» __________ 2016 г. МП | __________________/ / «___» __________ 2016 г. МП |