ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по проведению экспертизы проекта Схемы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга до 2031г.

(номер закупки по ГКПЗ 9070/5.24-4245)

| ОКВЭД | 63.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 63.11.1 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (оказания услуг): зоны теплоснабжения в административных границах г. Санкт-Петербург.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Козлов Роман Валентинович, начальник департамента инвестиций, (812) 688-37-06

Пюльзю Екатерина Александровна, главный специалист отдела стратегического планирования, (812) 688-31-80

Период выполнения работ (оказания услуг):

Начало                 с даты подписания договора

Окончание          11 декабря 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг):

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать следующие услуги: Проведение экспертизы проекта Схемы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга до 2031 года.

Результат оказанных Услуг передается Заказчику по Акту об оказании услуг, в порядке, установленном Договором, в 3 экземплярах, в форме отчета, на электронном и бумажном носителе.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 2118,644 тыс. руб. без учета НДС,

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

- Цель выполнения работ (оказания услуг):

Проверка подготовленного проекта Схемы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга до 2031г. на соответствие требованиям законодательных и нормативных документов, и подготовка рекомендаций по изменению и дополнению Схемы теплоснабжения города перед утверждением Схемы в установленном действующим законодательством порядке.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Объем услуг:

- Анализ обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения, представляемых Заказчиком:

  - Документы по теме «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», в том числе по разделам:

- Функциональная структура теплоснабжения

- Источники тепловой энергии

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

- Зоны действия источников тепловой энергии

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

- Балансы теплоносителя

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

- Надежность теплоснабжения

- Технико–экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

  - Документы по теме «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

  - Документы по теме «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

  - Документы по теме «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими» установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

  - Документы по теме «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

  - Документы по теме «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»

  - Документы по теме «Перспективные топливные балансы»

  - Документы по теме «Оценка надежности теплоснабжения»

  - Документы по теме «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

  - Документы по теме «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»

- Проведение экспертизы проекта Схемы теплоснабжения на соответствие нормативным документам по разделам:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- Перспективные топливные балансы

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации»

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

- Подготовка экспертного заключения по проекту Схемы теплоснабжения.

Результат работы:

- Экспертное заключение по проекту Схемы теплоснабжения в формате отчета Microsoft Word – 1 комплект (3 экземпляра на электронном и бумажном носителях).

- Требования к подрядчику (исполнителю) и к организации производства работ (услуг).

  - Требования к организации производства работ (услуг) и их качеству:

    - Качество Услуг должно соответствовать Техническому заданию.

    - Исполнитель обязан оказывать услуги Заказчику в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая режим работы заказчика: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 20 мин.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и иметь опыт оказания услуг по экспертизе схем теплоснабжения городских округов с населением 500 тыс. и более в количестве не менее 5 раз за 2014-2016гг;

      - Для оказания данных услуг лицензии и допуски СРО не требуются.

    - Специальные требования:

Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые):

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания всего комплекса услуг, наличие специалистов и руководителей, имеющих ученые степени кандидата и доктора технических или экономических наук;

      - Оказать весь комплекс требуемых услуг и их согласование, позволяющее обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ ко всем видам и типам оборудования/программным продуктам, необходимым для оказания услуг;

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным при заключении Договора Графиком.

    - Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

      - Генеральный исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ;

      - Генеральный исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный исполнитель;

      - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

  - Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик (исполнитель) обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик (исполнитель) обязан заключить с ПАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности по форме, в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.