Техническое задание

на выполнение работ по неотложному (аварийному) ремонту трубопроводов ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 9080/2.16-3078)

- Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения работ:

Центральная ТЭЦ ОАО «ТГК-1» Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11;

Правобережная ТЭЦ-5 Санкт-Петербург, Октябрьская наб, дом, 108

Василеостровская ТЭЦ-7 Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, дом 33;

Первомайская ТЭЦ-14 Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 4,

Автовская ТЭЦ-15 Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6;

Выборгская ТЭЦ-17 Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом 26;

Северная ТЭЦ-21 Ленинградская обл., п/с. Ново-Девяткино, Всеволожский р-н;

Южная ТЭЦ-22 Санкт-Петербург ул. Софийская, дом 96;

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Главный специалист отдела подготовки ремонта департамента подготовки и проведения ремонта Чепенко Сергей Григорьевич, рабочий телефон (812) 901-32-58.

Контактные телефоны ответственных лиц за организацию работ:

От департамента подготовки и проведения ремонта начальник отдела сопровождения ремонта

Полтораков Александр Леонидович, телефон (812) 901-32-57;

начальник ОППР Центральной ТЭЦ Ким Александр Николаевич, телефон (812) 901-42-27;

начальник ОППР ТЭЦ-5 Герасимов Александр Владимирович, телефон (812) 901-44-27;

начальник ОППР ТЭЦ-7 Бондарев Вадим Юрьевич, телефон (812) 901-47-27;

начальник ОППР ТЭЦ-14 Иванов Евгений Васильевич, телефон (812) 901-45-27;

начальник ОППР ТЭЦ-15 Александров Александр Владимирович, телефон (812) 901-41-27;

начальник ОППР ТЭЦ-17 Елизенцев Сергей Николаевич, телефон (812) 901-46-27;

начальник ОППР ТЭЦ-21 Некрасов Игорь Юрьевич, телефон (812) 901-50-27;

начальник ОППР: ТЭЦ-22 Горелик Борис Романович, телефон (812) 901-48-27.

  - Период выполнения работ:

Начало                       апрель 2016 г.

Окончание                декабрь 2018 г.

  - Стоимость закупки: 42 000 тыс. руб. без учета НДС.

в том числе:

Стоимость закупки в 2016 году 14 000 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 7 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 5 000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 2 000 тыс. руб. без учета НДС.

В 2017 году 14 000 тыс. руб. без учета НДС;

В 2018 году 14 000 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации:

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента (величина которого не может быть больше единицы) к стоимости работ без учета:

- затрат на приобретение материалов, необходимых для выполнения работ,

- прочих расходов, необходимых для доставки материалов к месту выполнения работ,

- стоимости эксплуатации машин и механизмов (за исключением заработной платы машинистов),

- расходов, связанных со страхованием.

Договорной коэффициент должен указываться отдельной строкой в оферте/коммерческом предложении участника конкурентных процедур. Величина договорного коэффициента к стоимости работ должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемых трубопроводов, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора, при этом ценовое предложение участника конкурентной процедуры должно быть равно цене закупки.

Стоимость работ по ремонту трубопроводов и замене арматуры, расположенных на территории ТЭЦ, определяется сметой, составленной по форме Приложения №4а на основании сборников «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». При отсутствии расценок в сборниках «Трудоемкость к «Базовым ценам…», а также в случае выполнения неполного комплекса работ, стоимость работ определяется в порядке, предусмотренном действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Стоимость работ по ремонту трубопроводов и замене арматуры, расположенных за территорией ТЭЦ, определяется сметой, составленной по форме Приложения №4б на основании ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» с применением индексов пересчета сметной стоимости работ в текущий уровень цен к каждой единичной расценке по данным СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» (ЦМЭЦ). При отсутствии расценок в ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», а также в случае выполнения неполного комплекса работ, стоимость работ определяется в порядке, предусмотренном действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут регулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы подрядчика, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением работ.

Стоимость выполненных работ определяется в процессе реализации договора на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.

- Требования к выполнению работ.

3.1 Цель работы:

Выполнение комплекса неотложных (аварийных) ремонтных работ по устранению повреждений на трубопроводах ТЭЦ наземной и подземной прокладки, расположенных как на территории ТЭЦ, так и за её пределами.

- Перечень трубопроводов, ремонт которых возможен по данной закупке.

Таблица №1

| № п/п | Наименование трубопровода | Диаметр, мм. | Толщина стенки, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые трубопроводы | 1420 | 14 | 20 |
| 2 |  | 1220 | 14 12 | Ст3 17ГС 10Г2С1 |
| 3 |  | 1020 | 10 | 17ГС |
| 4 |  | 820 | 11 9 | 20 17ГС Ст3 |
| 5 |  | 630 | 8 | 20 |
| 6 |  | 530 | 8 | 20 17ГС |
| 7 |  | 426 | 9 | 20 |
| 8 |  | 325 | 6 | Ст3 |
| 9 |  | 159 | 6 | 20 |
| 10 | Пожарные трубопроводы | 211 |  | Чугун |
| 11 |  | 325 | 8 10 | Ст3 |
| 12 |  | 159 | 6 | Ст3 |
| 13 |  | 110 150 | 17 | ПНД ПЭ100 |
| 14 |  | 219 | 8 | 20 |
| 15 |  | 426 | 12 | 20 |
| 16 | Водоводы технической и городской воды | 720 | 9 | 20 |
| 17 |  | 820 | 9 10 | 20 |
| 18 |  | 1000 1200 1400 | 10 | 20 |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  | 1220 | 15 | Ст3 |
| 22 |  | 620 | 8 | 20 |
| 23 |  | 225 | 17 | ПНД |
| 24 |  | 246 |  |  |
| 25 | Циркводоводы | 730 | 8 | 20 |
| 26 |  | 1020 | 7 | Ст2 |
| 27 |  | 1620 | 14 | Ст3 |
| 28 |  | 2020 | 16 |  |
| 29 | Канализационные трубопроводы | 219 |  | Ст3 |
| 30 |  | 200 |  | Чугун, ж/б, ПНД |
| 31 |  | 250 |  |  |
| 32 |  | 300 | - |  |
| 33 |  | 500 | - | ж/б |
| 34 |  | 700 | - | ж/б |
| 35 |  | 400 | 10 | ПВХ |
| 36 |  | 1000 |  | ж/б |
| 37 | Газопроводы | 1220 | 10 12 | 17ГС 17ГС |
| 38 |  | 1020 | 10 | 17ГС |
| 39 |  | 820 | 9 | 17ГС |
| 40 |  | 720 | 8 | 17ГС |
| 41 |  | 630 | 8 | 20 |
| 42 |  | 530 | 8 | 20 |
| 43 |  | 426 | 7 | 20 |

Примечание: типоразмер трубопроводов может быть уточнён в период проведения работ.

  - Укрупненная ведомость планируемых работ по неотложному (аварийному) ремонту трубопроводов ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

Объём работ 1 комплект в том числе:

Таблица №2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| I | Выполнение неотложных (аварийных) объёмов ремонтных работ на трубопроводах, указанных в таблице №1 технического задания: |
| 1 | Разработка ППР |
| 2 | Согласование работ с надзорными органами (при необходимости) |
| 3 | Земляные работы. Восстановление нарушенного благоустройства (дорожного покрытия и/или озеленения) |
| 4 | Ремонт стальных, чугунных, железобетонных, полипропиленовых трубопроводов |
| 5 | Разборка и восстановление изоляции трубопроводов |
| 6 | Ремонт АКЗ трубопроводов |
| 7 | Замена прямых и гнутых участков трубопроводов |
| 8 | Ремонт и изготовление опор трубопроводов |
| 9 | Ремонт с изготовлением трубных переходов, донышек |
| 10 | Снятие и установка арматуры |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения (в том числе пожарных) стальных и из напорных полипропиленовых труб низкого и среднего давления |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации железобетонных и из напорных полипропиленовых труб низкого и среднего давления. |
| 13 | Проведение гидравлических испытаний (включая испытания на герметичность и давление) совместно с заказчиком |
| 14 | Изготовление и установка необходимых металлоконструкций. |

Номенклатура трубопроводов, объемы и сроки выполнения конкретных работ определяются в соответствии с требованиями п.5.3 технического задания.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих организацию, безопасное проведение, технологию и качество ремонтных работ:

-	«Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений…» (СО 34.04.181-2003);

-	Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

-	Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

-	Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

-	Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-	Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.0-03.702-99);

-	Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 153-34.03.201-97);

-	Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003);

-	Типовой инструкция по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) СО 34.03.288-00;

-	Инструктивных материалов по технике безопасности при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов ТЭС и АЭС (СО 153-34.03.214);

-	Типовой инструкция по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утверждённой советом директоров ОАО «ТГК-1» 05.06.2007 года.

-	 «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций» ТУ 34-38-20120- 94 (СО 34-38-20120-94);

-	 «Инструкции по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций» (СО 153-34.39.201);

- 	«Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

-	«Указаний к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций (СО 153- 34.20.222);

-	Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-200;

- РТМ-1с 2001–«Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электрических станций» (СО 153-34.003-01);

-	«Тепловая изоляция оборудования трубопроводов» (СниП 41-02-2003);

-	«Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС» (СО 153-34.17.207);

-	«Инструкции по визуальному и измерительному контролю» (РД 03-606-03);

-	«Типовой инструкции по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды» РД 34.39.501 (СО 153-34.39.501);

-	Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

-	Приказом от 25.03.2014 года № 116 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

# 5.2.1.1 Опыт работы по выполнению неотложных (аварийных) работ по устранению повреждений на трубопроводах (в том числе подземных) не менее 3 лет;

# 5.2.1.2 Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

# 3.1 Механизированная разработка грунта*

# 6.1 Опалубочные работы

# 10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

# 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

# 16.1 Укладка трубопроводов водопроводных

# 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

# 17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

# 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев

# 18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

# 18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

# 18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

# 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

# 33.1.11 Тепловые электростанции

# * Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. (Все ТЭЦ за исключением ЦТЭЦ и ТЭЦ-7 относятся к особо опасным и технически сложным объектам);

# 5.2.1.2-наличие действующей лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.

# 5.2.1.3-обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.4- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.2.1.5 обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

5.2.1.6-Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

4.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

    - Специальные требования:

5.2.2.1 Располагать собственными кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для самостоятельного осуществления ремонтных работ, а именно: сварщиками 4-6 разряда (не менее 4 чел.), монтажниками 4-6 разряда (не менее 10 чел.), изолировщиками 4-5 разряда (не менее 4 чел.), стропальщиками (не менее 4 чел.), крановщиками (не менее2 чел), экскаваторщиками (не менее 2 чел.), водителями (не менее 6 чел.) и прочим персоналом (инженерно-техническим (не менее 10 чел.), рабочим, вспомогательным (не менее 20 чел.) необходимым для выполнения работ.

5.2.2.2 Иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и специалистов в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

5.2.2.3 Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.2.2.4 Исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту трубопроводов электростанций;

5.2.2.5 Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

2.2.6 Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.2.2.7 Иметь все необходимые для ремонта материалы для выполнения неотложных (аварийных) работ в соответствии с разделом 4 технического задания.

5.2.2.8 Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.2.2.9 Иметь в собственности инструменты и специальные приспособления, оборудование необходимое для выполнения данных типов работ, которое должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ, а именно:

- при производстве строительно-монтажных, земляных работ: воздушные компрессоры (не менее 2 шт.), передвижные генераторы (электростанции) (не менее 1 шт.), мотопомпы (не менее 6 шт.), водоотливные, переносные электронасосы (не менее 6 шт.), трубоукладчики (не менее 2 шт.), грейдеры (не менее 1 шт.), тракторы (не менее 1 шт.), экскаваторы (не менее 2 шт.), автокраны (не менее 2 шт.), погрузчики (не менее 1 шт.), буровые установки (не менее 1 шт.), фрезы дорожные (не менее 2 шт.) и др.;

- при производстве дорожных работ: катки (не менее 2 шт.), асфальтоукладчики (не менее 2шт.)

- при перевозке грузов: автомобили грузовые (не менее 4 шт.), тягачи (не менее 2 шт.), самосвалы (не мене 6 шт.), прицепы (не менее 2 шт.).

Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ (подробный перечень указать в справке о материально технических ресурсах);

5.2.2.10 Самостоятельно выполнять неотложные (аварийные) работы без привлечения субподрядных организаций;

5.2.2.11 Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

5.2.2.12 Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.2.2.13 Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ:

5.2.2.14 Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

5.2.2.15 Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

5.2.2.16 Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных работ;

5.2.2.17 Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.18 Предоставлять сметную документацию в бумажном и редактируемом формате Excel – «.xls» и, при наличии возможности, в форматах сметных программ: A0 («.ls», «.xml»), Гранд-Смета («.gsf», «.xml»), ГОССТРОЙСМЕТА («.xml»).

  - Требования по организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# Порядок взаимодействия при выполнении работ по неотложному (аварийному) ремонту трубопроводов ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» сведён в таблицу (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

# Для выполнения работ заказчик направляет подрядчику заявку (по форме Приложения №2 к настоящему техническому заданию) с просьбой организовать работы. Заявка направляется факсимильным сообщением по телефону или на электронный адрес подрядчика.

# В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения заявки заказчика, подрядчик командирует своих представителей на объект заказчика для определения объёмов, сроков и стоимости работ.

# Не позднее 24 часов с момента получения заявки заказчика, подрядчик направляет заказчику (в копии начальнику департамента подготовки и проведения ремонта) ведомость объёмов работ и сметную документацию по формам Приложения №3 и Приложений №4а, 4б к настоящему техническому заданию соответственно, а также письмо, в котором должны быть указаны контактные данные лиц, уполномоченных и ответственных за выполнение работ со стороны подрядчика.

# После получения письменного распоряжения на выполнение работ специалисты подрядчика, необходимые для выполнения работ, должны прибыть на объект заказчика и приступить к выполнению работ в соответствии с подписанной сторонами ведомостью объемов работ.

# Сдача-приемка выполненных работ производится в соответствии с пунктом 5 договора по прилагаемой форме.

# Для организации выполнения работ на объекте заказчика в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется заказчику.

# Подрядчик совместно с заказчиком обязан организовать работы.

Заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента (в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ») к стоимости работ без учета:

- затрат на приобретение материалов, необходимых для выполнения работ,

- прочих расходов, необходимых для доставки материалов к месту выполнения работ,

- стоимости эксплуатации машин и механизмов (за исключением заработной платы машинистов),

# - расходов, связанных со страхованием.

# С целью выполнения работ в минимально возможные согласованные сроки, применение повышающего коэффициента допускается:

# - за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

# - за срочность работ – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

# - за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

  - Порядок оформления и перечень исполнительной документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой Заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии Заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, гидравлических испытаний. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# В течение 10 календарных дней с момента завершения работ подрядчик передает заказчику исполнительную документацию по ремонту. Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» 
(СО 34.04.181-2003).

Перечень исполнительной документации оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

- сметная документация;

- ведомость объемов работ;

- проект производства работ (ППР) (при необходимости);

- акты о выявленных дефектах трубопроводов;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты приемки скрытых работ;

- акты на промывку (продувку) трубопроводов;

- акты (протоколы) гидравлических испытаний (включая испытания на герметичность и давление);

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- комплект сварочной документации;

- акт на приемку из ремонта трубопроводов;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- документы, подтверждающие расходы подрядчика, связанные с выполнением ремонта трубопроводов (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.).

Данные документы должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком.

6. Запасные части и материалы:

Подрядчик должен иметь в собственности или иметь возможность оперативного приобретения материалов для выполнения неотложных работ по ремонту трубопроводов, указанных в разделе 4 технического задания.

Объем материалов необходимых для выполнения работ по ремонту трубопроводов согласовывается с заказчиком по состоянию фактического осмотра трубопроводов и проведенной дефектации.

Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Заказчик может предоставлять собственные материалы при их наличии.

6.1. Требования к ТМЦ:

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

Приложение:

- Приложение №1 «Порядок взаимодействия и распределения обязанностей при выполнении работ по неотложному (аварийному) ремонту трубопроводов ТЭЦ филиала «Невский» 
ОАО «ТГК-1».

- Приложение №2 «Форма: Заявка на выполнение работ».

- Приложение №3 «Форма: Ведомость объемов работ».

- Приложение №4а «Форма: Смета на ремонт трубопроводов, расположенных на территории ТЭЦ».

- Приложение №4б «Форма: Смета на ремонт трубопроводов, расположенных за территорией ТЭЦ».

Приложение №1 к Техническому заданию к договору №_______ от «___» ________ 2016 г.

Порядок взаимодействия и распределения обязанностей при выполнении работ по неотложному (аварийному) ремонту трубопроводов ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее – Работы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятия | Ответственный | Кому предоставляются документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявки на выполнение Работ (далее- Заявка). | В течение 2 часов после аварии | Директор ТЭЦ | Подрядчику Копия: начальнику департамента подготовки и проведения ремонта (далее – ДППР) |
| 2 | Прибытие специалистов Подрядчика на ТЭЦ. Определение объёмов, сроков и стоимости Работ. | В течение 12 часов после получения заявки от ТЭЦ | Подрядчик | - |
| 3 | Направление ведомости объёмов работ и сметной документации, а также письма, в котором должны быть указаны контактные данные лиц, уполномоченных и ответственных за выполнение Работ со стороны Подрядчика. | В течение 24 часов после получения заявки от ТЭЦ |  | Директору ТЭЦ Копия: ДППР |
| 4 | Согласование ведомости объёмов работ, сметной документации и выдача распоряжения на выполнение работ. | В течение 4-х часов после получения документов от Подрядчика | Директор ТЭЦ | Подрядчику Копия: ДППР |
| 5 | Направление предложений об источнике финансирования Работ и при необходимости заявки на внесение изменений в ГКПЗ ТЭЦ, корректировки сметы затрат ТЭЦ. | В течение 4-х часов после получения документов от Подрядчика | Директор ТЭЦ | ДППР |
| 6 | Доставка техники и персонала Подрядчика на ТЭЦ, оформление необходимых документов для начала выполнения Работ, выполнение Работ. | В соответствии с подписанной ведомостью объёмов работ | Подрядчик | - |
| 7 | Направление ведомости объёмов работ и сметной документации при необходимости выполнения дополнительных объемов Работ (корректировки объемов Работ), не предусмотренных подписанными сторонами ведомостью объёмов работ и сметной документацией. | В течение 24 часов после завершения дефектации | Подрядчик | Директору ТЭЦ Копия: ДППР |
| 8 | Предоставление исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с 5.4 технического задания. | В течение 10 календарных дней после завершения работ | Подрядчик | Директору ТЭЦ |
| 9 | Проверка и подписание исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с 5.4 технического задания. | В течение 10 календарных дней после получения документов от Подрядчика | Директор ТЭЦ |  |
| 10 | Направление оригиналов: акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), подписанных Подрядчиком и Директором ТЭЦ, а также Заявки и писем Подрядчика. | В течение 1 рабочего дня с момента подписания документов директором ТЭЦ | Директор ТЭЦ | Подрядчику ДППР |
| 11 | Размещение акта о приемке выполненных работ в ИС «КИДО», оформление распоряжений на оплату, направление акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), Заявки и писем Подрядчика. | В течение 3-х рабочих дней с момента подписания документов директором ТЭЦ | ДППР | В центральную бухгалтерию и в отдел финансового контроля ОАО «ТГК-1» |

Если в процессе выполнения Работ возникла необходимость выполнения дополнительных объемов Работ (корректировки объемов Работ), не предусмотренных подписанными сторонами ведомостью объёмов работ и сметной документацией, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Директора ТЭЦ и ДППР. Директор ТЭЦ вправе под свою ответственность, отказаться от выполнения дополнительных Работ, о чем он должен своевременно информировать Подрядчика и ДППР.

ППриложение №2 
к Техническому заданию к договору №_______ от «___» ________ 2016 г.

Кому: Реквизиты подрядной организации

Копия: Начальнику ДППР ОАО «ТГК-1»

И.Б Дубровскому

Форма: Заявка на выполнение работ

В соответствии с договором №                  от                    просим Вас обеспечить прибытие Ваших специалистов (указать адрес) для определения объёмов, сроков и стоимости работ по аварийному ремонту (указать наименование) трубопровода.

Описание (указывается):

- дата и время, когда произошла авария на трубопроводе;

- место расположения трубопровода;

- наименование трубопровода и его характеристики (материал, Ру, Ду);

- описание условий работы (рабочая среда, параметры эксплуатации, необходимость согласования с надзорными органами);

- срок службы, наработка;

- причины повреждения (по возможности).

Директор  ________________________                                  _____________ / ____________________

(наименование ТЭЦ)                                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение №3

к Техническому заданию к договору №_______ от «___» ________ 2016 г.

Форма: Ведомость объёмов работ на __________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование работ (этапов работ) | Объём работ |  | Срок выполнения работ (этапов работ) (дата начала и дата окончания работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

______________________________________________                                   _____________ / ____________________

(должность представителя подрядной организации)                                         (подпись)                  (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник ________________________ цеха                                                       _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                            (подпись)                   (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                     _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик:                                                                                                                                                              Подрядчик:

Директор  ________________________                                                                                                            Директор  ________________________

(наименование ТЭЦ)

_____________ / ____________________		                                                                                             _____________ / ___________________
       подпись                      (Ф.И.О.)                                                                                                                           (подпись)                   (Ф.И.О.)

м.п.                                                                                                                                                                        м.п.

Приложение №4а

к Техническому заданию к договору №_______ от «___» ________ 2016 г.

Согласовано:                                                                                                                       Утверждаю:

Директор  ________________________                                                                            Директор  ________________________

(наименование ТЭЦ)

_____________ / ___________________		                                                           _____________ / __________________
       подпись                    (Ф.И.О.)                                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

м.п.                                                                                                                                        м.п.

Форма*: Смета № ___

на _________________________________________________

(укрупненное наименование работ)

Смета составлена на основании:                                                                      Сметная стоимость: _______ тыс. руб. (без НДС)

1. ______________________________________                                             Трудоемкость: ________ чел.-час.

(наименование нормативного документа)

| № п/п | Обоснование стоимости (трудоемкости) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Средний разряд | Трудоемкость, чел.-час. |  | Стоимость нормо-часа, руб./час. | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | Всего |  | на единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Работа 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Запасная часть по работе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основной материал по работе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Работа 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Запасная часть по работе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Основной материал по работе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость работ (с учетом запасных частей и основных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. стоимость работ (с учетом коэффициентов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная трудоемкость работ (исходя из объема работ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Запасные части и основные материалы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Запасная часть по работе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Запасная часть по работе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основной материал по работе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Основной материал по работе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость запасных частей и основных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Вспомогательные материалы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Вспомогательный материал 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Вспомогательный материал 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость вспомогательных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость по разделам II и III: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________                                   _____________ / ____________________

(должность представителя подрядной организации)                                         (подпись)                    (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник ОППР                                                                                                 _____________ / ____________________

* - форма сметы на ремонт трубопроводов, расположенных на территории ТЭЦ     (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение №4б

к Техническому заданию к договору №_______ от «___» ________ 2016 г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                                 Утверждаю:

Директор  ________________________                                                                                                                                                      Директор  ________________________

(наименование ТЭЦ)

_____________ / ____________________		                                                                                                                               _____________ / __________________
       подпись                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                       (подпись)                   (Ф.И.О.)

м.п.                                                                                                                                                                                                                    м.п.

Форма**: Смета № ___

на _________________________________________________

(укрупненное наименование работ)

Смета составлена на основании:                                                                                                                                                   Сметная стоимость: _______ тыс. руб. (без НДС)

1. ______________________________________                                                                                                                        Трудоемкость: ________ чел.-час.

(наименование нормативного документа)

2. …

Смета составлена в текущих ценах по состоянию на ______ 201__ года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, механизаторов чел.-час. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________                                               _____________ / ____________________

(должность представителя подрядной организации)                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник ОППР                                                                                                             _____________ / ____________________

** - форма сметы на ремонт трубопроводов, расположенных за территорией ТЭЦ              (подпись)                    (Ф.И.О.)