# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по разработке Регламента ОАО "ТГК-1" "Методические рекомендации по формированию типовых смет на ремонт основного оборудования ТЭЦ ОАО "ТГК-1" с разработкой типовых смет на ремонт.

Номер закупки по ГКПЗ (9080/7.32-1521)
департамент подготовки проведения ремонта ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.42 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7421025 |

Ответственный за составление технического задания:

начальник отдела мониторинга и отчётности департамента подготовки проведения ремонта
ОАО «ТГК-1» Михалёв С.С., рабочий телефон (812) 901-32-37

Сроки выполнения работ:

Начало-апрель 2015г.

Окончание-декабрь 2015г.

Предельная стоимость закупки – 3 000 тыс. руб. без учета НДС

- Основные цели и задачи выполнения работ.

  - Основными целями данной работы являются:

- разработка методических рекомендаций по формированию типовых смет на ремонт основного генерирующего оборудования теплоэлектростанций

- разработка типовых сметно-финансовых расчетов по ремонту «пилотных» марок основного генерирующего оборудования теплоэлектростанций (далее – Типовая смета).

  - «Пилотные» марки основного оборудования теплоэлектростанций (энергетические котлы, паровые турбины, турбогенераторы) определены в разделе 2 настоящего Технического задания.

  - В состав Типовых смет должны быть включены работы, выполняемые в рамках типовых капитальных ремонтов оборудования.

  - Разработанные Типовые сметы предназначены для применения в производственной деятельности ОАО «ТГК-1»:

- при определении сметной стоимости работ по выполнению ремонта;

- при осуществлении контроля соблюдения подрядчиком норм и требований Регламента, включенных в договор.

  - Реализация задачи по разработке методических рекомендаций по формированию типовых смет на ремонт основного генерирующего оборудования теплоэлектростанций с разработкой типовых смет направлена на повышение эффективности ремонтной деятельности, за счет:

- снижения непроизводственных затрат, связанных с выполнением Работ, не влияющих на качество их выполнения;

- снижения времени на формирование ведомостей ремонтов и выполнение сметного расчета на выполнение работ за счет использования типовых шаблонов;

- внедрения инструмента для обоснования необходимости выполнения типовых и сверхтиповых Работ;

- унификации ремонтной документации и возможности сопоставления выполняемых ремонтных работ на однотипном оборудовании;

- улучшения качества планирования и подготовки к ремонту.

- «Пилотные» марки оборудования

Под пилотными группами оборудования следует понимать марки оборудования, наиболее распространенные на электростанциях ОАО «ТГК-1», не находящиеся на гарантийной эксплуатации завода-изготовителя.

  - «Пилотные» марки энергетических котлов:

- ПК-10П-2, производства ОАО "Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», используемые на Апатитской ТЭЦ (ст. №№1-10);

- ТП-170, производства ОАО «Таганрогский котельный завод «Красный котельщик», используемые на Автовской ТЭЦ (ст.№№1-5), а также Выборгской ТЭЦ (ст.№№1,2);

- БКЗ-160-100 ГМ производства ООО «Барнаульский котельный завод», используемые на Василеостровской ТЭЦ (ст.№№2-6).

  - «Пилотные» марки паровых турбин:

- Т-100/120-130 производства ОАО «Турбомоторный завод», используемые на Северной ТЭЦ (ст.№№1-5);

- Т-250/300-240 производства ОАО «Турбомоторный завод», используемые на Южной ТЭЦ (ст.№№1-3);

- ПТ-30-8.8 производства Ленинградского Металлического завода, используемые на Автовской ТЭЦ (ст. №№2,3).

  - «Пилотные» марки турбогенераторов:

- ТВФ-120-2У3 производства ОАО «Силовые машины», используемые на Северной ТЭЦ (ст.№№1-5), а также Петрозаводской ТЭЦ (ст.№№2,3);

- ТВ-60-2 производства ОАО «Силовые машины», используемые на Первомайской ТЭЦ (ст.№№3,4,6);

- ТВС-30 производства НПО «ЭлСиб», используемые на Автовской ТЭЦ (ст №№4,5), Валилеоствовской ТЭЦ (ст.№2), Выборгской ТЭЦ (ст.№2).

- Основное содержание работы.

  - Анализ действующих в ОАО «ТГК-1» нормативных документов, определяющих требования к номенклатуре, объему, трудоемкости и стоимости выполнения операций в рамках проведения ремонтных работ энергетических котлов. Сбор и анализ сметных расчетов по пилотным единицам оборудования.

  - Разработка методических рекомендаций, определяющих требования к составлению типовой номенклатуры работ по капитальному ремонту основного оборудования.

  - Разработка методических рекомендаций, определяющих требования к составлению типовой ведомости работ по капитальному ремонту основного оборудования на основе типовых номенклатур и объемов выполнения работ.

  - Разработка методических рекомендаций, определяющих требования к составлению Типовых смет на типовой объем работ по капитальному ремонту основного оборудования.

  - Разработка Типовых смет для капитального ремонта двух марок энергетических котлов.

  - Разработка Типовых смет для капитального ремонта двух марок паровых турбин и турбогенераторов.

- Требования к выполнению работы и ее результатам.

  - Типовая смета должна содержать следующую информацию:

    - Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения.

    - Количество работ и затрат по проектным данным с указанием единиц измерения.

    - Цену работ за единицу работ.

    - Сметную стоимость выполнения для единицы работ, объема работ.

    - Итоговую стоимость выполнения ремонта.

  - Методические рекомендации по формированию Типовых смет содержит:

    - Нормативные ссылки.

    - Методические рекомендации по составлению типовой номенклатуры работ по капитальному ремонту основного оборудования.

    - Методические рекомендации по составлению типовой ведомости работ по капитальному ремонту основного оборудования на основе типовых номенклатур и объемов выполнения работ.

    - Методические рекомендации по составлению Типовых смет на типовой объем работ по капитальному ремонту основного оборудования

    - Требования к источникам и исходной информации при составлении Типовых смет.

    - Процедурные требования по формированию, согласованию, утверждению и последующему учету Типовых смет.

    - Формат Типовой сметы.

  - Работы по настоящему Техническому заданию предполагают взаимодействие Исполнителя с рабочей группой Управления ОАО «ТГК-1» на основании данных, предоставленных Исполнителю сотрудниками ОАО «ТГК-1», включенными в рабочую группу. При необходимости, по согласованию с начальником Департамента планирования и подготовки ремонтов Управления ОАО «ТГК-1», Исполнитель сможет запросить возможность посещения структурных подразделений ОАО «ТГК-1» для сбора дополнительной информации.

- Требования к Исполнителю.

  - При разработке Типовых смет в рамках исполнения работ по настоящему техническому заданию, Исполнитель обязан руководствоваться следующими документами:

- №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»;

- №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» (в части технических регламентов и других взаимоотношений, возникающих при производстве, реализации продукции и монтаже, наладке и эксплуатации оборудования);

- №28-ФЗ от 03.04.1996 «Об энергосбережении»;

- №116-ФЗ от 27.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Нормативно-технической документацией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ПБ, РД и другие);

- Нормами и требованиями стандартов организаций в области энергоремонтной деятельности;

- Положениями ОАО «ТГК-1» по организации ремонтной и закупочной деятельности, договорной работе.

- Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Положениями и другими документами генерирующих компаний по организации ремонтной и закупочной деятельности, договорной работе, охране труда и т.д.;

- Положениям по бухгалтерскому учету, действующим в Российской Федерации.

  - Исполнитель должен иметь многолетний опыт (не менее 3-х лет) в следующих направлениях деятельности:

- разработка и внедрение локально-нормативных актов, стандартов организации в электроэнергетике и других областях;

- участие в разработке Технической политики энергетических компаний;

- разработка программ инновационного развития энергетических компаний;

- постановка задач по созданию автоматизированных систем управления производственными процессами в электроэнергетике и других областях.

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком.

- Типовая смета по капитальному ремонту парового котла марки ПК-10П-2;

- Типовая смета по капитальному ремонту парового котла марки ТП-170;

- Типовая смета по капитальному ремонту парового котла марки БКЗ-160-100 ГМ;

- Типовая смета по капитальному ремонту паровой турбины марки Т-100/120-130;

- Типовая смета по капитальному ремонту паровой турбины марки Т-250/300-240;

- Типовая смета по капитальному ремонту паровой турбины марки ПТ-30-8.8;

- Типовая смета по капитальному ремонту турбогенератора марки ТВФ-120-2У3;

- Типовая смета по капитальному ремонту турбогенератора марки ТВ-60-2;

- Типовая смета по капитальному ремонту турбогенератора марки ТВС-30.

- Методические рекомендации по формированию Типовых смет по капитальному ремонту основного генерирующего оборудования теплоэлектростанций- структурных подразделений ОАО «ТГК-1»;

Все отчетные документы, указанные в разделе 7 настоящего Технического задания, предоставляются Заказчику в двух экземплярах, из них один экземпляр - на бумажном носителе, и один экземпляр – в электронном виде.