# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии для ОАО «ТГК-1»

(№ закупки по ГКПЗ 9090/7.24-1597)

- Общие требования:

Требования к месту выполнения работ: узел учета тепловой энергии в ИТП объекта в зоне теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Техническое задание составил: Начальник отдела развития систем учета Петров Андрей Борисович, тел. (812) 901-38-21.

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         февраль 2015 г.

Окончание: «31» декабря 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: не объявляется

По результатам оценки Предложений участников Заказчиком может быть принято решение о выборе нескольких лиц, получающих право заключения Договора с Заказчиком.

  - Основные требования к выполнению работ.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обслуживанию узлов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | Шт. | 0 - 50 |

По итогам конкурентной процедуры с участником, заявка которого признана лучшей, заключается Договора на оказание услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии в соответствии с п.9 ст.13 Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - оплата ежемесячно в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта приемки оказанных услуг (Приложение №1 к соглашению);

# 1.2.	Требования к производству и качеству услуг:

1.2.1 Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии должны оказываться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.2.2. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество услуг в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» зарегистрированными в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. № 954; «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034;

СНиП II-3-79; ГОСТ Р51617-2000; СНиП 41-02 2003; СНиП 2.04.05.-91.

1.3.	Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

Организация, оказывающая услуги, должна обеспечить оказание услуг на объекте следующими специалистами:

- Электротехническим (электротехнологическим) персоналом, числящимся в штате и(или) принятым гражданско-правовому договору, имеющим III группу по электробезопасности. Требование установлено в соответствии с Приложение №1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 от 01.07.2001 г., согласованными Госэнергонадзором России от 22.12.2000, утвержденным приказом Минэнерго России от 27.12.2000 №163;

- Специалистами, числящимися в штате и(или) принятыми по гражданско-правовому договору, прошедшими аттестацию в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Министерством энергетики РФ от 24.03.2003 г. приказ №115.

- Обеспечить соответствие стоимости обслуживания узлов учета тепловой энергии требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям ГОСТ и ТУ, они должны быть сертифицированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997г. №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, №33, 18.08.1997г., ст. 3899, «Российская газета», №161, 21.08.1997г.

# 1.3.2.	 Специальные требования:

- Организация не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

- Организация не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

- Необходимо иметь обменный фонд приборов учета не менее 20 шт.;

- Обеспечивать передачу информации из архивов теплосчетчиков (вычислителей количества теплоты) в ОАО «ТГК-1» в соответствии с техническим решением, заложенным в согласованной проектной документации узла учета тепловой энергии;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- Иметь все необходимые для обслуживания и замены узлов учета инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты оказания услуг; вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, на площадки временного хранения;

- Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

1.4. Особые условия:

1.4.1. Все приборы (средства измерения) узла учёта тепловой энергии, принимаемые в обслуживание, должны быть зарегистрированы и внесены в Государственный Реестр Средств измерений и иметь действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерения.

1.4.2. Исполнитель несет ответственность перед ОАО «ТГК-1» и владельцем (собственником) прибора(-ов) коммерческого учета используемой тепловой энергии за убытки, возникшие в связи с эксплуатацией узла учета тепловой энергии с нарушением Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (зарегистрированными в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. № 954), Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г), в том числе выход из строя УУТЭ по вине неустановленных лиц, если Исполнитель не докажет, что убытки возникли по вине ОАО «ТГК-1» или владельца (собственника) прибора(-ов) коммерческого учета используемой тепловой энергии. Размер убытков ограничивается стоимостью 3-х месячного потребления тепловой энергии объектом капитального строительства, на котором установлен прибор коммерческого учета используемой тепловой энергии, вышедший из строя и определенный расчетным путем в соответствии с пунктом 9.9, 9.10 «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» зарегистрированными в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. № 954.

# 2. Необходимый перечень оказываемых услуг:

# 2.1. Для Договора на оказание услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии в соответствие со ст.13 Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технического состояния работоспособности оборудования | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности и наладка приборов (в т.ч. удаленно) | Постоянно |
| 3 | Проверка сохранности пломб, исправности подходящих к тепловычислителю коммуникаций (электропроводки и сигнальных шин) | 1 раз в месяц |
| 4 | Снятие показаний с УУТЭ о теплопотреблении (суточные, часовые, месячные архивы и нештатные ситуации), обработка и анализ показаний с последующей оценкой текущего состояния и работоспособности оборудования. | Постоянно |
| 5 | Формирование отчётов установленной формы, сдача их в теплоснабжающую организацию по установленной форме | 1 раз в месяц |
| 6 | - Демонтаж, монтаж, чистка оборудования УУТЭ (расходомеров); - Наладка оборудования. | а) в случаях выхода из строя оборудования; б) в межотопительный сезон. |
| 7 | Устранение протечек по датчикам УУТЭ. | 1 раз в год |