# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии для ОАО «ТГК-1»

(ГКПЗ № 9090/7.24-3249)

| ОКВЭД | 43.22 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.22.12.160 |

- Общие требования:

Требования к месту выполнения работ: узел учета тепловой энергии в ИТП (ЦТП) абонентов в зонах теплоснабжения источников тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Техническое задание составил: Ведущий специалист отдела маркетинга рынка тепловой энергии Департамента по сбыту тепловой энергии Тараев Никита Дмитриевич, тел. (812) 901-34-72.

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало:       май 2016 г.

Окончание: «31» декабря 2016 г.

Предельная плановая цена закупки: 813,56 тыс. руб. без НДС, согласно ГКПЗ.

По результатам оценки Предложений участников Заказчиком может быть принято решение о выборе нескольких лиц, получающих право заключения Договора с Заказчиком.

  - Основные требования к выполнению работ.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обслуживанию узлов учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | шт. | 0 - 71 |

По итогам конкурентной процедуры с участником, заявка которого признана лучшей, заключается Договора на оказание услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии в соответствии с п.9 ст.13 Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - оплата ежемесячно в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта приемки оказанных услуг (Приложение №1 к соглашению);

# 1.2.	Требования к производству и качеству услуг:

1.2.1 Услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии должны оказываться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.2.2. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество услуг в соответствии с Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034; СНиП II-3-79; ГОСТ Р 51617-2014; СНиП 41-02-2003; СНиП 2.04.05.-91.

1.3.	Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

Организация, оказывающая услуги, должна обеспечить оказание услуг на объекте следующими специалистами:

- Электротехническим (электротехнологическим) персоналом, числящимся в штате и(или) принятым гражданско-правовому договору, имеющим III группу по электробезопасности. Требование установлено в соответствии с Приложение №1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 от 01.07.2001 г., согласованными Госэнергонадзором России от 22.12.2000, утвержденным приказом Минэнерго России от 27.12.2000 №163;

- Специалистами, числящимися в штате и(или) принятыми по гражданско-правовому договору, прошедшими аттестацию в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. №115.

- Обеспечить соответствие стоимости обслуживания узлов учета тепловой энергии требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям ГОСТ и ТУ, они должны быть сертифицированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

# 1.3.2.	 Специальные требования:

- Организация не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

- Организация не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

- Необходимо иметь обменный фонд приборов учета не менее 20 шт.;

- Обеспечивать передачу информации из архивов теплосчетчиков (вычислителей количества теплоты) в ОАО «ТГК-1» в соответствии с техническим решением, заложенным в согласованной проектной документации узла учета тепловой энергии;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- Иметь все необходимые для обслуживания и замены узлов учета инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, на площадки временного хранения;

- Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

1.4. Особые условия:

1.4.1. Все приборы (средства измерения) узла учёта тепловой энергии, принимаемые в обслуживание, должны быть внесены в Государственный Реестр Средств измерений.

1.4.2. Исполнитель несет ответственность перед ОАО «ТГК-1» и владельцем (собственником) прибора(-ов) коммерческого учета используемой тепловой энергии за убытки, возникшие в связи с эксплуатацией узла учета тепловой энергии с нарушением Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034), в том числе выход из строя УУТЭ по вине неустановленных лиц, если Исполнитель не докажет, что убытки возникли по вине ОАО «ТГК-1» или владельца (собственника) прибора(-ов) коммерческого учета используемой тепловой энергии. Размер убытков ограничивается стоимостью 3-х месячного потребления тепловой энергии объектом капитального строительства, на котором установлен прибор коммерческого учета используемой тепловой энергии, вышедший из строя, и определенный расчетным путем в соответствии с Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Министерства строительства и ЖКХ от 17.03.2014 г. №99/пр) и Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034).

# 2. Необходимый перечень оказываемых услуг:

# 2.1. Для Договора на оказание услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии в соответствие со ст.13 Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технического состояния работоспособности оборудования | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности и наладка приборов (в т.ч. удаленно) | Постоянно |
| 3 | Проверка сохранности пломб, исправности подходящих к тепловычислителю коммуникаций (электропроводки и сигнальных шин). Извещение Дирекции по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» о функциональном отказе или неисправности средств измерений, входящих в состав УУТЭ. | 1 раз в месяц В течение суток с момента обнаружения |
| 4. | Осуществлять подготовку и проводить совместно с представителем заказчика проверку готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации. | Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета |
| 5 | Снятие показаний с УУТЭ о теплопотреблении (суточные, часовые, месячные архивы и нештатные ситуации), обработка и анализ показаний с последующей оценкой текущего состояния и работоспособности оборудования. | Постоянно |
| 6 | Формирование отчётов установленной формы, сдача их в теплоснабжающую организацию по установленной форме | 1 раз в месяц в срок, определяемый договором теплоснабжения между ОАО «ТГК-1» и абонентом или иными действующими нормативно-правовыми актами |
| 7 | - Демонтаж, монтаж, чистка оборудования УУТЭ (расходомеров); - Наладка оборудования. | а) в случаях выхода из строя оборудования; б) в межотопительный сезон. |
| 8 | Устранение протечек в границах УУТЭ | При возникновении |