Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика 
на выполнение Ремонтных работ в офисных помещениях 
БЦ «Арена Холл»

| ОКВЭД | 43.32.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.3 |
| ГКПЗ № | 9601/2.16-4166 |

- Общие положения

  - Место выполнения работ:

Помещения на 4 этаже Большого корпуса Бизнес-центра «Арена Холл»,

адрес: Санкт-Петербург, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А

  - Цель работы:

Выполнение строительно-монтажных работ по устройству помещений для размещения сотрудников Заказчика.

  - Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Трофименко Андрей Владимирович – начальник Сервисного отдела АСД, 
тел. (812) 901-32-62, e-mail: Trofimenko.AW@tgc1.ru

  - Период выполнения работ:

Начало 	с момента заключения договора

Окончание 	сентябрь 2016

  - Объем работ: 638,71 м2

  - Расчетная (максимальная) цена закупки:

    - Предельная сметная стоимость всех работ по настоящему Техническому заданию не должна превышать 1 000,00 тыс. руб. без учёта НДС.

    - Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Стоимость строительно-монтажных работ должна определяться по сметным нормативам ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции 2014 года.

    - Индексы - по данным СПб ГБУ «Центра мониторинга и экспертизы цен»,

    - Стоимость оборудования и материалов, неучтенных сметными расценками, отражается:

    - по текущим сметным ценам, публикуемым в «Территориальном сборнике средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург» (ТССЦ-2001);

    - при отсутствии сметных текущих цен – по фактическим ценам заводов –изготовителей или их официальных дилеров с последующим предъявлением подрядчиком прайс-листов (со ссылкой на официальный источник) и первичных бухгалтерских документов.

    - При организации Подрядчиком работы в выходные и праздничные дни, а также при 2-х или 3-х сменном режиме работы общая стоимость работ не может превышать стоимость, указанную Подрядчиком в своей оферте.

- Требования к выполнению работ

  - В основу положить предварительную планировку помещений, представленную в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

  - Укрупненная ведомость работ:

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж мобильных перегородок из стекла | Компл. | 1 |
| 2 | Демонтаж и монтаж деревянной двери с доводчиком | Шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж и монтаж подвесного потолка | м2 | 50 |
| 4 | Демонтаж существующей входной двери | Шт | 1 |
| 5 | Разборка,облицовка стен из ГКЛ с последующей покраской в/э красками | м2 | 20 |
| 6 | Монтаж глухих перегородок из материала "Випрок" | м2 | 76 |
| 7 | Монтаж перегородок из стекла | м2 | 82 |
| 8 | Монтаж стеклянных дверей | Шт. | 5 |
| 9 | Перенос дверного проема с дверью в существующей перегородке из стекла | Компл. | 1 |
| 10 | Монтаж и подключение потолочных люминисцентных светильников | Шт. | 5 |
| 11 | Электромонтажные работы по разводке силовой сети до рабочих мест в соответствие со схемой рассадки | Компл. | 1 |
| 12 | Восстановление подвесного потолка | Компл. | 1 |
| 13 | Устройство гардероба (шкаф-купе без наполнения) | Компл. | 1 |
| 14 | Вывоз мусора | Компл. | 1 |

Все обустраиваемые инженерные системы должны быть интегрированы в существующие инженерные системы здания.

  - Заказчик имеет право вносить изменения в настоящее Техническое задание без увеличения общего объема работ.

  - На основании предварительной планировки и укрупненной ведомости работ (п.2.1 - 2.2 настоящего ТЗ) требуется разработать и согласовать с Заказчиком сметный расчет и график выполнения работ.

  - При выполнении всех работ необходимо соблюдение Экологической политики 
ОАО «ТГК-1». Выписка из регламента по Экологической политике представлена в Приложении №2.

  - Требования к выполнению строительно-монтажных работ

    - Строительно-монтажные работы (СМР) необходимо выполнить в соответствии с утвержденным в соответствии с п.2.4 настоящего Технического задания сметным расчетом и графиком производства работ.

    - Работы производятся только в отведенной для этого зоне.

    - Требуется обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ и нормам пожарной безопасности, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.

    - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ.

    - При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

    - Частичное выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от оговорённых условий, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки.

    - При выполнении СМР Подрядчик несет ответственность за сохранность помещений, всех поставленных материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

    - В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших при проведении СМР на объекте, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения повреждений в разумные сроки.

    - Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра 
«Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года;

- Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 
№1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год);

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
(с изменениями №1,2);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 2.09.04–87 «Административные и бытовые здания» (с изменениями №1,2,3);

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП «Отделочные работы»;

- СНиП «Жилые здания»;

- СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

    - Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ.

    - Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Подрядчик самостоятельно за свой счет организует погрузку, разгрузку и вывозку мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на согласованные Заказчиком площадки хранения, либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов

    - После завершения СМР Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов собственными силами и за счет собственных средств.

    - При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование. Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии.

    - Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ.

    - Заказчик закрепляет за объектом лицо проводящее комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора за исполнением строительно-монтажных работ.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ

    - Срок гарантийных обязательств на выполнение СМР должен составлять 
не менее 36 календарных месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

    - Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика за свой счет в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии в письменном виде в случае, если в течение гарантийного срока выявится, что:

- качество выполненных СМР, использованных при этом материалов или установленного при этом оборудования, не соответствует требованиям технической документации и СНиП;

- СМР выполнены с отступлениями от утвержденной рабочей документации, ухудшившими результат работы;

- работы выполнены Подрядчиком с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации.

При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

  - Требования по безопасности работ

    - Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:

- «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

    - Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

- Требования к Участникам

  - Для выполнения работ по настоящему Техническому заданию СРО не требуется.

  - Подрядчик должен:

    - Иметь опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

    - Привлекать к выполнению работ сотрудников, которые соответствуют требованиям пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

    - Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты.

    - До подачи заявки на ОЗП необходимо осуществить осмотр объекта.

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

    - Предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в программе «Гранд-смета» или «А-0»;

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

    - Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.

    - Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

    - Обеспечить наличие на объекте материальных и технических средств для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.

    - Ознакомить своих работников с Экологической политикой ОАО «ТГК-1»; принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительской документации, актов на скрытые работы, актов сдачи-приёмки выполненных работ.

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

    - Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

    - В случае привлечения иностранных рабочих, такие рабочие должны иметь полный пакет документов в соответствии с законодательством РФ для оформления допуска для производства работ на объекте.

    - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 70% от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

    - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Требования к защите конфиденциальной информации:

  - Подрядчик обязан предоставить сведения:

    - перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

    - об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

    - о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

  - До заключения договора Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (форма представлена в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию).

Приложения:

- Приложение №1. Предварительная планировка помещений 4-го этажа;

- Приложение №2. Выписка из регламента по Экологической политике;

- Приложение №3. Форма соглашения о конфиденциальности.