ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ

по реконструкции оздоровительного комплекса ТЭЦ-15

номер закупки по ГКПЗ  9601/5.24-2927

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский», Броневая, 6.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                « 01 » мая 2012г.

Окончание          « 01»  ноября 2012г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Требования к выполнению работ.

- Произвести комплекс строительно-монтажных работ по реконструкции оздоровительного комплекса в соответствии с проектом ИП-38449/11-А и  заявленным заданием:

  - Разработка ППР на строительно-монтажные работы и график работ.

  - Общие требования:

    - Вся электрическая разводка (выключатели, шкафы, розетки, осветительные приборы) должны соответствовать требования пожарной безопасности и быть влагозащищенной.

    - Все применяемые отделочные материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и подтверждены соответствующими сертификатами.

    - Здание оздоровительного комплекса должно отвечать требованиям пожарной безопасности (установлены датчики дыма, кнопкой аварийного включения пожарной тревоги, огнетушителями, ПК, и путями эвакуации).

    - Во всех помещениях требуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с дизайн проектом и приложенными спецификациями по разделам.

  - Все применяемые при СМР материалы, комплектация оборудования, цветовые решения, а так же другой инвентарь, указанный в проекте (и при его изменении) должен быть согласован с Заказчиком.

Из реализации проекта следует исключить следующие работы:

- благоустройство близлежащей территории;

- беседку на выходе с запасного выхода из помещения большого бассейна;

- беседку VIP (на эвакуационном выходе с чайной)

- обшивку здания блок хаусами (под дерево).В объёме работ выполнить только АКЗ фасада ОС составом.

- исключить приобретение мебели и оборудования кроме – раздевалки.

- монтаж установки подготовки воды на маленький бассейн

До подачи заявки на запрос предложений  необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Ознакомиться с имеющейся технической и проектной документацией можно в СЛиОП и ГКС. Обращаться к нач. СЛиОП Малков К.А. (тел. 901-41-94) нач. ГКС Ходневич В.И. (тел. 901-41-64).

- Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на модернизацию оборудования ТЭС и ГЭС.

1. Выполнение требований:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

2. Комплектующие и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов  работ поставляются Подрядчиком.  Комплектующие и материалы для выполнения сверхтиповых и специальных работ  поставляются Подрядчиком, если это указано в соответствующем разделе технического задания, а также указаны объемы поставки.  Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

3. Обязательным условием является наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

-  руководителей работ, имеющих право единоличного осмотра конструкций ТЭЦ, зданий  и помещений.

- Обязательным условием является доскональное знание особенностей монтируемого оборудования.

- Подрядчик обязан обеспечить в составе персонала наличие аттестованных стропальщиков.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить оформление и ведение всего комплекса исполнительной, приемо-сдаточной  документации, составление (ППР).

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

- Подрядчик обязан согласовывать все применяемые при СМР материалы с Заказчиком.