Приложение №4

К Техническому заданию

Перечень инженерных систем

в Административном здании  ТЭЦ-22 «Южная»

Административное здание Южной ТЭЦ должно быть оборудовано следующими инженерными системами:

- Системой отопления (воздушного и водяного);

- Системой естественной и механической приточно-вытяжной вентиляции;

- Системой кондиционирования офисной и общих зон;

- Системой хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Системой противопожарного водоснабжения;

- Системой наружного пожаротушения (пожарные гидранты);

- Системой хозяйственно-бытовой канализации;

- Системой электроснабжения;

- Системой внутреннего электроосвещения (рабочее, эвакуационное);

- Системой заземления и молниезащиты (предусмотреть заземление КУ).