Приложение №5

К Техническому заданию

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К  СТИЛИСТИКЕ,

ЦВЕТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ И ОТДЕЛКЕ

ЗДАНИЯ И ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Оформление офисного здания и внутренних помещений разрабатывается в соответствии с фирменным стилем ОАО «ТГК-1» и требованиями по использованию символики дочерних предприятий ОАО «Газпром». Правила фирменного стиля в первую очередь опираются на применение в дизайне корпоративных цветов.

Основной колористический принцип – активное использование цветов, определенных как основные цвета оформления для производственных объектов Группы «Газпром». Это RAL 5015 (синий), RAL 7047 (светло-серый), и RAL9016 (белый). В эти цвета окрашивается большая часть поверхностей.

- Оформление административныхи производственных зданий

  - Основной цвет окраски зданий – RAL 7047.

  - По верхнему краю здания – полоса RAL 5015. Ширина полосы – примерно 4–6 % высоты здания. Точная ширина полосы может быть определена с учетом конструктивных особенностей здания и элементов отделки.

  - Окраска цоколя здания, дверей и ворот – RAL 7004.

  - Профиль и фасонные элементы окон – RAL 9016.

- Оформление  внутренних помещений

  - Офисные пространства должны быть выполнены в едином стиле в соответствии с общей идей дизайна здания управления ТГК-1.

  - Допустимы следующие цвета:

- синий (RAL 5015);

- серебро (RAL 9006);

- серый (RAL 7047);

- серый (RAL 7004);

- белый (RAL 9016);