Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя 
на выполнение работ по реконструкции Административного здания Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 9601/5.24-3360)

| ОКВЭД | 45.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4520080 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Здание: Административное здание  лит. «А»

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Адрес: 192289, Санкт-Петербург, Софийская ул., 96

  - Цель работы:

Разработка проекта и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений Административного здания Южной ТЭЦ-22 для размещения структурных подразделений Управления ОАО «ТГК-1» (далее – Заказчик).

  - Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- Флерко Владимир Владимирович – начальник Сервисного отдела АСД 
тел. 901-32-62, e-mail: Flerko.VV@tgc1.ru

  - Период выполнения работ:

Начало 	август 2014 г.

Окончание 	декабрь 2014 г.

  - Расчетная (максимальная) цена закупки:

    - 47 650,00 тыс. руб. без учёта НДС,

    - Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Стоимость проектно-изыскательских работ должна определяться по Справочникам базовых цен на проектно-изыскательские работы» с поквартальной индексацией.

    - Стоимость строительно-монтажных работ должна определяться по сметным нормативам ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012».

    - Индексы - по данным СПб ГБУ «Центра мониторинга и экспертизы цен»,

    - Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

  - Назначение помещений:

Офисные помещения для размещения структурных подразделений 
Заказчика.

  - Количество рабочих мест:

Перечень необходимых помещений представлен в Приложении №3. Поэтажный план Административного здания представлен в Приложении №2.

  - Перечень работ:

Укрупнённая ведомость объёмов работ представлена в Приложении №1.

- Исходные данные

Здание Административное, Южной ТЭЦ филиала «Невский»

  - Год постройки здания 	- 1976

  - Здание – 4-х этажное + подвал, офисные помещения располагаются на 1- 4 этажах.

  - Площадь застройки 	- 826,2 м2

  - Строительный объем 	- 6809,92 м3

  - Фундаменты 		- ж/б, ленточный

  - Стены 			- силикатный кирпич, толщиной 680 мм.

  - Перегородки 		- кирпичные

  - Несущие конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий - ж/б плиты

  - Лестницы			- ж/б

  - Ступени 			- ж/б

  - Кровля 			- мягкая (изопласт)

  - Глубина залегания грунтовых вод	 - 0.8 м

  - Дата последнего освидетельствования здания -  2008 год

  - Наличие паспорта 	- в наличии

- Требования к выполнению проектных работ

  - Требуется разработать планировочные решения и рабочую документацию по созданию офисных, общественных зон, размещения вспомогательных и технических подразделений и служб Заказчика (далее – Проект) в нескольких вариантах для выбора Заказчиком оптимального предложения. Перечень работ по проектированию представлен в Приложении №1.

  - В основу Проекта положить перечень необходимых помещений (Приложение №3) и поэтажный план здания (Приложение №2).

  - Оформление здания и внутренних помещений должно разрабатываться в строгом соответствии с фирменным стилем ОАО «ТГК-1» и требованиям по использованию символики  ОАО «Газпром». Полностью данные требования представлены в 
Приложении №5.

  - Проектная документация на проработку и оборудование помещений должна быть разработана в соответствии с действующими в РФ и г.Санкт-Петербурге нормативными документами: СНиП, ГОСТ, ПУЭ, ППБ и другими нормативными документами и законодательными актами РФ.

  - При проектировании должны быть строго соблюдены требования технических регламентов в области охраны окружающей среды. Здание должно быть оснащено всеми необходимыми техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны окружающей среды, оснащено средствами контроля за загрязнением окружающей среды. Кроме того требуется завершение всех предусмотренных работ по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - При выполнении проектирования необходимо соблюдение Экологической политики ОАО «ТГК-1». Выписка из регламента по Экологической политике представлена в Приложении №8.

  - Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

  - Перечень инженерных систем представлен в Приложении №4.

  - При разработке Проекта предусмотреть  размещение в здании комнаты приёма пищи для организации питания сотрудников Заказчика в соответствии с требованиями, представленными в Приложении №7.

  - При проектировании предусмотреть  размещение в здании Архива в соответствии с  требованиями, представленными в Приложении №6.

  - При проектировании предусмотреть размещения в здании помещения для проведения закрытых переговоров и помещения для обработки конфиденциальной информации ОАО «ТГК-1», аттестованных по требованиям ФСТЭК РФ. Требования по данным помещениям представлены в Приложении №6А.

  - Электроосвещение и электрообеспечение разработать по СНиП 23-05-95.

  - Подключение к существующим сетям отопления разработать по СНиП 2.04.01-85.

  - Вся документация должна быть выполнена в ПО AutoCAD и ПО пакета Microsoft Office. Электронная версия должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.

  - Проект предоставляется Заказчику в четырех экземплярах — три на бумажном носителе и один в электронном виде (CD-R).

- Требования к выполнению строительно-монтажных работ

  - Укрупнённая ведомость объёмов работ представлена в Приложении №1.

  - Строительно-монтажные работы необходимо выполнить в соответствии с утверждённой Заказчиком проектной документацией.

  - При проведении строительно-монтажных работ должны быть строго соблюдены требования технических регламентов в области охраны окружающей среды. Требуется завершение всех предусмотренных работ по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - При выполнении проектирования необходимо соблюдение Экологической политики ОАО «ТГК-1». Выписка из регламента по Экологической политике представлена в Приложении №8.

  - Заказчик оставляет за собой право на внесение изменений в проект и перечень работ без изменения общего объема и стоимости работ.

- Требования к Участникам

  - Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедур закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедур закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедур закупки, соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с настоящей Документацией.

  - Чтобы претендовать на признание заявки лучшей в процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать следующим требованиям:

    - Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

    - Не находиться в процессе ликвидации участника закупки - юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

    - Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке.

    - Сведения об участнике и его соисполнителях (субподрядчиках) не должны быть включены в реестр недобросовестных поставщиков, размещенный на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://rnp.fas.gov.ru).

    - Обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

    - Иметь в наличии соответствующие производственные мощности, технологическое оборудование, финансовые и трудовые ресурсы, обладать профессиональной компетентностью для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной репутацией.

    - Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика.

    - В случае необходимости Организатор оговаривает дополнительные требования к Участникам в Техническом задании.

    - Вышеуказанные требования к участникам закупки также установлены к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным, включая следующие пункты:

Раздел II. Виды работ по подготовке проектной документации

п. 2.    Работы по подготовке архитектурных решений;

п. 3.    Работы по подготовке конструктивных решений;

п.4.1   Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

п. 4.2.  Работы по подготовке внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

п.4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

п.4.4. Работы по подготовке внутренних слаботочных систем;

п.4.5. Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

п.13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

п. 2.4.  Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

п.15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

п.15.2. Устройство и демонтаж системы отопления;

п.15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

п. 15.5. Устройство системы электроснабжения;

п.15.6.   Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

п. 24.10.  Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и  взаимосвязанных устройств;

п. 24.14.   Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

п. 33.1.11. Тепловые электростанции.

  - Требуется наличие у подрядной организации лицензии МЧС России «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с правом разработки проектов и проведения работ:

1.	монтаж, ремонт обслуживание установок пожаротушения;

2.	монтаж, ремонт обслуживание установок пожаротушения и пожарной охранной сигнализации»

  - Подрядчик должен:

    - Иметь опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

    - Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты.

    - До подачи заявки на ОЗП осуществить обязательный осмотр объекта и ознакомиться с имеющейся технической документацией.

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

    - Предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в программе «А-0»;

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

    - Ознакомить своих работников с Экологической политикой ОАО «ТГК-1»; принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Принять на себя обязательство ведения авторского надзора при реализации Проекта.

    - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительской документации, актов на скрытые работы, актов сдачи-приёмки выполненных работ.

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

    - Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

    - Соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Подрядчик самостоятельно за свой счет организует погрузку, разгрузку и вывозку мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на согласованные Заказчиком площадки хранения, либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов

    - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

    - Обеспечить гарантию на выполненные работы не менее 36 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

    - При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика, в том числе пункты:

п.13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

п. 33.1.11. Тепловые электростанции.

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

    - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям

  - Участник должен включить в состав Заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

    - заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц.

    - заверенную Участником выписку из Единого государственного реестра юридических лиц за последние 6 месяцев текущего года;

    - заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность. Доверенность выданная юридическим лицом, должна быть скреплена печатью;

    - копии учредительных документов (учредительный договор и Устав);

    - копия свидетельства о присвоении ИНН;

    - копия справки о постановке на налоговый учет. (Копия уведомления о переводе на упрощенный порядок налогообложения – при наличии);

    - заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые Участник обладает лицензией (при необходимости наличия таких лицензий) или свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию с допуском к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

    - копия финансовой отчетности контрагента (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за четыре последних отчетных периода); 
Для организаций с упрощенным порядком налогообложения – налоговая декларация за два последних полных года.

Данные документы предоставить:

- завизированная руководителем организации копия отчетности, заверенная печатью и имеющая отметку о сдаче данной отчетности в налоговый орган – в отсканированном виде;

- в электронном виде в формате, представляемом в органы ФНС РФ (при наличии);

    - справка об отсутствии (наличии) у контрагента задолженности перед государственными органами (в случае, если с контрагентом ранее не оформлялись договорные отношения и срок с момента предоставления информации более 
6 мес.);

    - анкету по установленной в Документации по запросу предложений форме (Приложение №9);

    - оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров за последние 3 (три) года по установленной в Документации по запросу предложений форме (Приложение №10);

    - оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в Документации по запросу предложений форме (Приложение №11);

    - оригинал справки о собственниках и конечных бенефициарах организации - контрагента ОАО "ТГК-1" (Приложение №12);

    - согласие на обработку персональных данных (Приложение №13);

    - копия паспорта руководителя организации, копия действующего паспорта лица, подписывающего Заявку по доверенности от имени контрагента;

    - копии карточек об открытии счетов в банках, в которые по договору предполагается перечисление денежных средств (заверенная либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником банка);

    - иные документы, которые, по мнению Участника подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

  - Все указанные документы прилагаются Участником к Заявке.

  - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.