Приложение №1

к Поручению на закупку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Устройство и оснащение комнат приема пищи для оперативного персонала

Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ №9601/5.24-3384

Код ОКВЭД 45.21.6   Производство общестроительных  работ  по   строительству

прочих  зданий  и  сооружений,  не  включенных  в другие

группировки

Код ОКДП - 4500000 Услуги строительные.

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник СЛ и ОП – Малков К.А., тел: 901-41-94, моб: 921-869-86-20; Начальник

ГКС – Ходневич В.И., тел: 901-41-64, моб: 921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

180 дней с момента подписания договора, но не позднее 1 декабря  2013 г.

Предельная цена закупки – 3 400 000,00 (Три миллиона четыреста тысяч рублей 00 копеек) руб. без учета НДС, в том числе:

ПИР 500 000,00 руб. без учета НДС;

СМР 2 900 000,00 руб. без учета НДС

График оплаты:

3-й квартал – 1 000 000,00 руб. без учета НДС.

4-й квартал – 2 400 000,00 руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость проектных работ – по «Справочникам базовых цен на проектно-изыскательские работы»;

Стоимость монтажа - по ТЭР-2001 СПб,

Индексы - по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве,

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

- Цель проведения работ.

Устройство новых комнат приема пищи оперативного персонала обеспечит приведение их в соответствие с нормами СанПин и комфортному приему пищи.

- Сведения об объекте проектирования и реконструкции.

Комната приема пищи 1 оч.: в данный момент комната находится в бывшей лифтовой шахте на отм.8.0 м,вход из турбинного отделения. Её следует перенести в другое помещение, расположенное на отм.8.0 м по постоянному торцу.  Размеры помещения 3,6х2,6 метра. Высота 3,0 м. Комната не имеет раковины, вентиляции, оснащения. В комнате установлено окно в виде металлической остекленной рамы. Под помещение раковины требуется отдельная выгородка.

Комната приема пищи 2 оч.: в данный момент находится непосредственно в помещении ЩУ 2 оч. на отметке 9.6 м. Её следует перенести в другое помещение , расположенное на отм. 9.6 м, в которое в данный момент нет отдельной входной двери. Размеры помещения 5,0х3,0 метра. Высота 4,4 м Комната не имеет раковины, вентиляции, оснащения. В комнате потребуется прорубать отдельный дверной проем (вход) и отделять комнату перегородкой.

Комната приема пищи ХЦ находится на 1 этаже здания ХЦ. Размеры составляют 2,6х4,7 м, Высота 2,75 м. Имеет старое деревянное окно. Комната оснащена: раковиной. Вентиляция и оснащение – отсутствуют.

Комната приема пищи СЛиОП находится на 2 этаже здания центральных ремонтных мастерских. Размеры помещения 5,6х2,3 м. Высота комнаты 3.1 м. Имеет старое деревянное окно.  Вентиляции и оснащение – отсутствует. Раковина в данной комнате не требуется. Но требуется выполнить косметический ремонт в моечной комнате. Размеры 1,5х2,0. Высота 3,1 м.

Комната приема пищи ТТЦ находится на 2 этаже здания СБК ТТЦ. Размеры помещения 4,2х2,75 м. Высота 3,8 м. Комната оснащена метало-пластиковым окном и раковиной. Вентиляция и оснащение - отсутствует.

Комната приема пищи ЭЦ находится на первом этаже здания ГЩУ ЭЦ. Размеры помещения 5,2х2,6 м. Высота 2,3 м. Комната оснащена старым деревянным окном.  Раковина, вентиляция и оснащение – отсутствует. Для данной комнаты требуется устройство отдельного входа из коридора.

- Требования к выполнению работ.

  - При проектировании в комнате приема пищи следует предусмотреть:

- выполнение дизайн проекта каждого помещения;

- изменение конструктивных, строительных решений;

- систему вентиляции и кондиционирования;

- освещенность и электрическую проводку в соответствие с нормами;

- шумоизоляцию (при необходимости);

- раковину для мытья посуды (с подводкой воды, фильтром и фановой системой);

- дизайн помещения должен быть выполнен в спокойных тонах;

- соблюдения пожарных норм.

  - На объектах требуется:

- провести обследование помещений;

- на каждую комнату  предусмотреть системы водоснабжения, фильтрации воды, канализации, электроснабжения, вентиляции, отопления (при необходимости);

- разработать индивидуальный проект (в том числе дизайн-проект) по каждой комнате и посчитать в справочниках ТЕР сметную стоимость;

- утвердить проект у соответствующих служб ТЭЦ (внутреннее согласование);

- приобрести оборудование и все материалы, согласно спецификации;

- по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту выполнить СМР

- выполнить необходимые пуско-наладочные работы;

  - Подрядчик обязан, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии. Проект должен быть разработан с учетом действующих норм, правил и стандартов. Рабочий проект выполняется на основании задания на проектирование архитектурно-строительных чертежей, предоставленных и утвержденных Заказчиком.

  - Выполнять требования «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 – 2003;

  - Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

  - Все работы проводить при наличии оформленного акта допуска от представителей Заказчика и наряд-допуска от непосредственного производителя согласно РД 34.03.201-97.

  - Все СМР требуется производить согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

  - Подрядчик обязан производить сбор мусора, отходов образующихся в ходе проведения работ, и осуществлять их вывоз и утилизацию в соответствии с "Правилам обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге" (Постановление правительства СПб № 1589 от 20.10.05, № 1577 от 14.12.06), не мешая производственным процессам.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ на

Устройство и оснащение комнат приема пищи для оперативного персонала Автовской ТЭЦ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование помещений комнат приема пищи |  |  |
| 2. | Разработать индивидуальный проект на каждую комнату | экз. | 3 |
| 3. | Согласовать проект с представителями Заказчика. | экз. | 3 |
| 4. | Приобрести необходимое оборудование и материалы. | Согласно проекта |  |
| 5. | Выполнить СМР по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ и графику работ (в том числе и строительные работы связанные с ремонтом мест проходов в перекрытиях коробов вентиляции) | Согласование проекта |  |
| 6. | Выполнить необходимые пуско-наладочные работы; |  |  |
| 7. | Передать помещения в эксплуатацию Заказчику. |  |  |

Перед началом производства работ, подрядчик согласовывает ППР с представителями ТЭЦ.

- Требования к производству и качеству работ:

  - Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по Договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность здания и сооружений" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"), электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте правил внутреннего распорядка;

  - Подрядчик должен компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

  - Перед началом производства работ на объекте Подрядчик представляет Заказчику приказ "О назначении на объекте ответственных лиц за пожарную безопасность, технику безопасности и внутриобъектный режим"

  - При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться привила безопасности согласно ГОСТ 12.3.009.

  - Качество работ и применяемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, СНиПам, нормам, требованиям настоящего Технического задания.

  - Подрядчик должен предоставить гарантийный срок не менее 12 месяцев на выполненные работы, выполнить работы в полном объеме и с надлежащим качеством.

  - В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

  - В случае необходимости, при обнаружении нарушений законодательства РФ. Заказчик имеет право запрета допуска к выполнению работ на любом этапе до момента устранения таких нарушений.

  - Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

  - Подрядчик обязан осуществлять уборку помещений, в которых проводятся работы, и обеспечить вывоз мусора.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

    - Быть членом СРО. В соответствии с требованиями пунктов статей 48, 48.1 (особо опасные объекты) Градостроительного кодекса Р.Ф. в ред. от 21.07.2011 года иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации по видам работ, указанных в приказе Министерства регионального развития Р.Ф. № 624 от 30 декабря 2009 года. в ч. II. Виды работ по подготовке проектной документации перечня видов, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства):

    - Работы по подготовке конструктивных решений;

    - Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

    - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

    - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

    - Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

    - Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

    - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

    - Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

    - Устройство и демонтаж системы отопления;

    - Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

    - Устройство системы электроснабжения;

    - Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

    - Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

  - Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом выполнения аналогичных договоров;

  - Участник ОЗП должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

  - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника ОЗП не должна быть приостановлена;

  - Иметь опыт строительства и проектирования не менее 3-х лет.

- Требования к приёмке.

  - Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

  - Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

  - Подрядчик выполняет исполнительную документацию в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (диске).

- Документация, предъявляемая заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарный план выполнения работ.

- ПИР и исполнительную документацию на «Устройство и оснащение комнат приема пищи для оперативного персонала Автовской ТЭЦ»  сброшюрованную в папки включая в себя обязательные пункты:

а - пояснительная записка;

б - расчет параметров вентиляции и кондиционирования ,освещенности, шумоизоляции;

в - схемы коммуникаций;

г - инструкции по пользованию системой вентиляции;

д - спецификация приточно-вытяжной вентиляции;

е - раздел электроснабжение

- Техническое задание на СМР и смету;

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации;

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

- Акты индивидуальных испытаний оборудования

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

- Дизайн проект в альбомном формате на глянцевых страницах – 3 экз,, а также 1 экз. на электронном носителе.