Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Устройство и оснащение медицинского кабинета Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по  ГКПЗ 9601/5.24-3385

Код ОКВЭД 45.21.1 Производство общестроительных работ

Код ОКДП 4500000 Услуги строительные.

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник СЛ и ОП – Малков К.А., тел: 901-41-94, моб: 921-869-86-20;

Начальник ГКС – Ходневич В.И., тел: 901-41-64, моб: 921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		июнь 2013 г.

Окончание		декабря 2013 г.

Предельная цена закупки – 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот  тысяч рублей 00 копеек) руб. без учета НДС, в том числе:

ПИР - 600 000, 00 руб. без учета НДС;

СМР – 3 000 000, 00 руб. без учета НДС

График оплаты:

4-й квартал – 3 600 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость проектно работ – по «Справочникам базовых цен на проектно-изыскательские работы»;

Стоимость монтажа - по ТЭР-2001 СПб,

Индексы - по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве,

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

- Цель проведения работ.

Переустройство помещений здания прачечной на первом этаже для медпункта в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПин 2.1.3.2630-10

- Сведения об объекте проектирования.

Имеющийся на ТЭЦ медицинский кабинет не отвечает требованиям СНиП 2.09.04-87  «Административные и бытовые здания»  и СанПиН 2.1.3.1375-03.

Предлагается перенести медицинский кабинет в здание прачечной. Это двухэтажное отдельно стоящее здание с хорошо организованным подъездом. Стены выполнены из кирпича. Кровля полностью отремонтирована в 2011 году. Помещение первого этажа здания ранее предназначалось для стирки спецодежды. Необходимо переустроить помещения под медпункт. Чертеж прилагается к ТЗ (Приложение №1). В здании имеется ряд производственных помещений, туалет, душевая, теплоцентр.

- Требования к выполнению работ.

  - На объекте реконструкции требуется.

    - Выполнить ПР.

    - Пояснительная записка и чертежи ПР должны содержать:

- результаты обследование помещений нового медпункта (в здании прачечной) , имеющихся коммуникаций, строительных конструкций и кровли, освещенности, вентиляции, электрификации ;

- проработку конструктивных решений по обвязке коммуникациями, функциональности помещений.

    - Обязательными помещениями при устройстве медицинского пункта являются:

- Вестибюль (коридор) с зоной ожидания.

- Приемная

- Смежные комнаты: процедурная и перевязочная.

- Изолированная кладовая.

- Туалет (при возможности разделенный на мужской и женский)

- Душевая.

Общее количество комнат – 7; площадь - 198 кв.м2.

    - Схемы вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления, электрификации, противопожарные в том числе АПС (при выборе нового оборудования учесть его доступность на рынке (в том числе запасных частей), ремонтопригодность и надежность в эксплуатации).

    - Составить подробные спецификации на материалы и оборудование применяемое в ПР.

    - Составить сметный расчет на СМР в медкабинете, используя справочники ТЕР.

    - Составить линейный план-график производства СМР.

    - Выполнить дизайн помещений с расстановкой мебели, оборудования и необходимого инвентаря предварительно согласовав его с заказчиком.

    - При сдаче проекта подрядчика согласовать применяемые решения согласно направлениям проекта у специалистов Автовской ТЭЦ, а так же в соответствующих органах Государственной власти РФ.

    - Проект должен быть передан Заказчику в трех экземплярах и на одном электронном носителе (диске). Дизайн проект должен являться отдельным приложением и выполнен в 2-х экз. на глянцевой бумаге в формате А3.

    - Выполнить СМР согласно сметной стоимости указанной в ПР:

- приобрести оборудование и все материалы, согласно спецификации;

- выполнить СМР по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ и графику работ;

- выполнить необходимые пуско-наладочные работы;

- передать медицинский кабинет в эксплуатацию Заказчику

- Требования к Исполнителю работ.

  - Общие требования:

    - Быть членом СРО. В соответствии с требованиями пунктов статей 48, 48.1 (особо опасные объекты) Градостроительного кодекса Р.Ф. в ред. от 21.07.2011 года иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации по видам работ, указанных в приказе Министерства регионального развития Р.Ф. № 624 от 30 декабря 2009 года. в ч. II. Виды работ по подготовке проектной документации перечня видов работ, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства):

    - Работы по подготовке конструктивных решений;

    - Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

    - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

    - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

    - Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

    - Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

    - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

    - Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

    - Устройство и демонтаж системы отопления;

    - Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

    - Устройство системы электроснабжения;

    - Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

    - Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

    - Другие требования:

- опыт работ по проектированию и строительству аналогичных объектов  не менее 3-х лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носители и в электронном виде в программе «А-0»;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Подрядчик обязан осуществлять уборку помещений, в которых проводятся работы, и обеспечить вывоз мусора.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ на

«Устройство и оснащение медицинского пункта Автовской ТЭЦ-15»

| - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Планировка, строительные и технические решения, размещение оборудования | - Согласно требованиям СНиП 2.09.04-87» - Согласно Пособию по проектированию учреждений здравоохранения (приложение к СНиП 2.08.02-89 Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические учреждения - Административные и бытовые здания» - СанПиН 2.1.3.1375-03. - СанПин 2.1.3.2630-10 - Согласно ПИР |
|  | Окна | - Требуется замена 10-и окон на м/пл. |
|  | Двери | - При расчете достаточности величины проемов при необходимости увеличить проемы. - Требуется выполнить дополнительно две уличные входные двери. - Заменить двери во всех помещениях согласно ПИР |
| - ВОДОСНАЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Холодное водоснабжение | - Выполнить схему согласно местным техническим условиям с подключением к внутреннему противопожарному кольцу. |
| 2.2 | Горячее водоснабжение | - Выполнить схему согласно местным техническим условиям с присоединением к системе отопления. |
| 2.3 | Отопление | - Выполнить расчет и замену существующей системы на более совершенную. Регистры должны быть предусмотрены с регулированием температуры. |
| 2.4. | Водоотведение | Выполнить схему водоотведения после проведения тщательной ревизии системы. |
| 2.5. | Пожаротушение | Все помещения медицинского кабинета должны отвечать требованиям Пожарной безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность здания и сооружений" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"), электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте правил внутреннего распорядка; |
| - ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |
|  |  | - Согласно требованиям СНиП 2.09.04-87» Административные и бытовые здания» и СанПиН 2.1.3.1375-03. . |
| - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И СИЛОВАЯ ЧАСТЬ. |  |  |
|  |  | Проектировать электроснабжение согласно техническим условиям. Предусмотреть рабочее и аварийное освещение Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с требованиями СНиП 23-05-95, СП31-110-2003. Систему внутреннего электроснабжения электроустановки принять типа TN-S, 380/220В. Уровень освещенности в помещениях определить на основании действующих норм, а так же специальных требований по заданию заказчика. Марку кабелей определить проектом. Распределительные сети выполнить скрыто за подвесными потолками при их наличии и перегородках стен или кабельных каналах. Групповые сети за подвесными потолками выполнить по кабельным лоткам, в перегородках стен в гофрированных ПВХ трубах. Количество розеток проектировать: - согласно плану расстановки оборудования; Высота установки для настенных розеток (в случае, если не указано иное): - на высоте 0,4м от пола. Типы светильников определить в соответствии с дизайн проектом, типами потолков, средой и назначением помещений. Применять энергосберегающие и светодиодные лампы. Выключатели и устройства управления освещением установить на высоте 1 м от уровня чистого пола со стороны ручки двери. Проектирование вести в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и технологическими требованиями. |
| - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
|  |  | Проект должен соответствовать ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года и, в частности, своду правил "СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177). Отвечать требованиям ФЗ №69. СНиП 21-01-97* Во всех помещениях должна быть предусмотрена Автоматическая система пожарной сигнализации (далее АПС) предназначена для раннего обнаружения пожара в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 со схемой вывода её на центральный пункт. |
| - СОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ МАТЕРИАЛОВ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ. |  |  |
| - ВЫПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙН ПРОЕКТА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ (КРОМЕ ТЕХНИЧЕСКИХ |  |  |

- Документация, предъявляемая заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарный план выполнения работ.

ПР и исполнительную документацию на «Устройство и оснащение медицинского пункта Автовской ТЭЦ-15» сброшюрованную в папки включая в себя обязательные пункты:

а - пояснительная записка;

б – расчет параметров вентиляции и кондиционирования ,освещенности, шумоизоляции;

в – схемы коммуникаций;

г – инструкции по пользованию системой вентиляции;

д - спецификация приточно-вытяжной вентиляции;

е – раздел электроснабжение

- Техническое задание на СМР и смету;

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации;

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

- Дизайн проект в альбомном формате на глянцевых страницах – 2 экз, на эл.носителе – 1 экз.

Приложение №1