ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по техническому обслуживанию ЗС (защитных сооружений): ЦТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2), ТЭЦ-7, ТЭЦ-14, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17, Каскада Вуоксинских ГЭС, Каскада Ладожских ГЭС филиала "Невский" ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ № 9900/7.24-2534)

| ОКВЭД | 29.23.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7522000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

- Центральная теплоэлектроцентраль ЦТЭЦ (ЭС-1, ЭС-2) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,
  Наб. Обводного канала, дом 76, Новгородская улица, дом 11;

- Василеостровская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,
  Кожевенная линия, дом 33;

- Первомайская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

ул. Корабельная, дом 4;

- Автовская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

ул. Броневая, дом 6;

- Выборгская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

ул. Жукова, дом 26;

- Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

г. Светогорск, ул. Каскадная, дом 1;

- Каскад Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

г. Подпорожье, ул. Энергетиков, дом 3.

Ответственное лицо, составившее техническое задание: ведущий специалист отдела по гражданской защите и мобилизационной работе Малышев Александр Викторович, м.т. 8(921)949-12-77, р.т. 8(812)901-3431, e-mail: Malyshev.AV@tgc1.ru

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 __май_______ 2014г.

Окончание          _ _октябрь ___ 2014г.

* Период выполнения работ (услуг) определяются в соответствии с утвержденными планами (графиками) с учетом времени необходимого на проведение подготовительных работ.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Расчетная (максимальная) цена закупки - 625 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель оказания услуг:

Выполнить техническое обслуживание защитных сооружений (ЗС) гражданской обороны филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствие с «Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Описание и основные технические характеристики объекта:

Отдельно стоящие или встроенные в здания защитные сооружения гражданской обороны.

Имеют системы вентиляции, регенерации и очистки воздуха, канализации, водоснабжения, герметизации помещений ЗС.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС Центральной теплоэлектроцентраль ЦТЭЦ (ЭС-1) 
№ 3568 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (наб. Обводного канала д. 76)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование (дефектация) ЗС объемом до 1000 куб.м. | ЗС | 1 |
| Техническое обслуживание оборудования ЗС |  |  |  |
|  | ТО герметической двери с клиновыми затворами | шт. | 1 |
|  | ТО герметической двери с механизмом задраивания | шт. | 3 |
|  | ТО герметической ставни с клиновыми затворами | шт. | 2 |
|  | ТО герметического клапана с ручным приводом ГК-100 | шт. | 2 |
|  | ТО герметического клапана с ручным приводом ГК-200 | шт. | 3 |
|  | ТО герметического клапана с ручным приводом ГК-400 | шт. | 2 |
|  | ТО электроручного вентилятора ЭРВ – 49 с обратным клапаном-указателем расхода воздуха | шт. | 1 |
|  | ТО электроручного вентилятора ЭРВ – 72-2 с обратным клапаном-указателем расхода воздуха | шт. | 1 |
|  | ТО клапана избыточного давления КИД-200 | шт. | 2 |
|  | ТО противопыльного фильтра ФЯР | шт. | 2 |
|  | ТО фильтра-поглотителя ФПУ-200 | шт. | 4 |
|  | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 1 |
|  | ТО предфильтра пакетного ПФП-1000 | шт. | 1 |
|  | Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 4 |
|  | Монтаж ФПУ-200 | шт. | 4 |
| Наладка оборудования и устройств ЗС |  |  |  |
|  | #### Определение утечек воздуха в вентиляционной сети | уч-к | 2 |
|  | #### Наладка и регулировка средств герметизации ЗС | комп. | 1 |
|  | #### Регулировка эксплуатационного подпора в 1,2 режимах | комп. | 1 |
|  | #### Испытание помещения на герметичность при объеме ЗС до 1000 куб.м. | комп. | 1 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС Центральной теплоэлектроцентраль ЦТЭЦ (ЭС-2)
 № 2672 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ул. Новгородская д. 11)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование (дефектация) ЗС объемом до 1000 куб.м. | ЗС | 1 |
| Техническое обслуживание оборудования ЗС |  |  |  |
| 2. | ТО герметической двери с клиновыми затворами | шт. | 3 |
| 3. | ТО герметической двери с механизмом задраивания | шт. | 3 |
| 4. | ТО герметической ставни с клиновыми затворами | шт. | 7 |
| 5. | ТО герметического клапана с ручным управлением ГК | шт. | 15 |
| 6. | ТО герметического клапана с ручным приводом ГК | шт. | 1 |
| 7. | ТО электроручного центробежного вентилятора ЭРВ - 49 | шт. | 2 |
| 8. | ТО центробежного вентилятора Ц4-70 | шт. | 2 |
| 9. | ТО клапана избыточного давления КИД-200 | шт. | 4 |
| 10. | ТО фильтра ячеечного масляного ФЯВ | шт. | 3 |
| 11. | ТО фильтра-поглотителя ФПУ-200 | шт. | 6 |
| 12. | ТО противовзрывного устройства УЗ С-8 | шт. | 2 |
| 13. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 1 |
| 14. | ТО регенеративного патрона РП-100 | шт. | 6 |
| Наладка оборудования и устройств ЗС |  |  |  |
| 15. | #### Определение утечек воздуха в вентиляционной сети | уч-к | 3 |
| 16. | #### Наладка и регулировка средств герметизации ЗС | комп. | 1 |
| 17. | #### Регулировка эксплуатационного подпора в 1,2,3 режимах | комп. | 1 |
| 18. | #### Испытание помещения на герметичность при объеме ЗС до 1000 куб.м. | комп. | 1 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС  Василеостровской теплоэлектроцентральи 
(ТЭЦ-7) № 5637 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (Кожевенная линия, дом 33)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование ( дефектация) оборудования ЗС | шт. | 1 |
| 2. | ТО гермодверей с клиновым затвором | шт. | 4 |
| 3. | ТО гермоставней с механическим задраиванием | шт. | 2 |
| 4. | О гермоставней с клиновым затвором | шт. | 1 |
| 5. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 3 |
| 6. | ТО гермоклапана ГК-200 | шт. | 6 |
| 7. | ТО гермоклапана ГК-300 | шт. | 3 |
| 8. | ТО КИД | шт. | 5 |
| 9. | ТО электроручного ветилятора | шт. | 4 |
| 10. | ТО расходомера Р-49 | шт. | 4 |
| 11. | ТО противопыльного фильтров ФЯР | шт. | 3 |
| 12. | ТО воздуховодов и фланцевых соединений | 10 п.м. | 5 |
| 13. | ТО колонок ФПУ-200: | шт. | 3 |
| 14. | Определение учёта воздуха в вент. Сети | уч-к | 2 |
| 15. | Нанесение маркировки на ед. оборудования | ед.обор | 10 |
| 16. | Наладка и регулировка средств герметизации ЗС | компл. | 1 |
| 17. | Регулировка эксплуатационного подпора в 1 и 2 режимах | компл. | 1 |
| 18. | Испытания помещения на герметичность до V 1000 куб. м. | компл. | 1 |
| 19. | Замена резины на ГД с клиновым затвором | шт. | 4 |
| 20. | Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 3 |
| 21. | Монтаж ФПУ-200 | шт. | 3 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС Первомайской теплоэлектроцентрали  (ТЭЦ-14) 
№ 4773 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ул. Корабельная, дом 4)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование (дефиктация) ЗС | ЗС | 1 |
|  | #### Техническое обслуживание оборудования |  |  |
| 2. | ТО гермодвери с клиновыми затворами | шт. | 4 |
| 3. | ТО гермоставня с клиновыми затворами | шт. | 6 |
| 4. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 2 |
| 5. | ТО противовзрывного устройства УЗС-8 | шт. | 2 |
| 6. | ТО клапана герметического КГ (КГД) | шт. | 20 |
| 7. | ТО электроручного вентилятора ЭРВ -49 | шт. | 4 |
| 8. | ТО электроручного вентилятора ЭРВ -72 | шт. | 2 |
| 9. | ТО противопыльного фильтра ФЯР, ФЯУ, ФЯП | шт. | 4 |
| 10 | ТО колонки ФПУ-200, тип 111, 2кол. | шт. | 6 |
| 11. | #### Определение утечек воздуха в вент. сети | ут-к | 2 |
| 12. | Нанесение маркировки на ед. оборудования | ед.об. | 10 |
| 13. | #### Наладка и регулировка средств герматизации ЗС | комп. | 1 |
| 14. | #### Регулировка эксплуатационного подпора в 1.2 р | комп. | 1 |
| 15. | #### Испытание помещения на герметичность | комп. | 1 |
| 16. | #### Составление технической документации | экз. | 1 |
|  | #### Ремонт оборудования и устройств |  |  |
| 17. | #### Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 6 |
| 18. | #### Монтаж ФПУ-200 | шт. | 6 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС  Первомайской теплоэлектроцентрали  (ТЭЦ-14) 
№ 4771 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ул. Корабельная, дом 4)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование (дефиктация) ЗС | ЗС | 1 |
|  | #### Техническое обслуживание оборудования |  |  |
| 2. | ТО гермодвери с клиновыми затворами | шт. | 7 |
| 3. | ТО гермоставня с клиновыми затворами | шт. | 2 |
| 4. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 2 |
| 5. | ТО противовзрывного устройства УЗС-8 | шт. | 2 |
| 6. | ТО клапана герметического КГ (КГД) | шт. | 5 |
| 7. | ТО электроручного вентилятора ЭРВ - 49 | шт. | 2 |
| 8. | ТО электроручного вентилятора ЭРВ - 79 | шт. | 2 |
| 9. | ТО противопыльного фильтра ФЯР, ФЯУ, ФЯП | шт. | 4 |
| 10. | ТО колонки ФПУ-200, тип 111, 2кол. | шт. | 6 |
| 11. | #### Определение утечек воздуха в вент. сети | ут-к | 2 |
| 12. | Нанесение маркировки на ед. оборудования | ед.об. | 9 |
| 13. | #### Наладка и регулировка средств герматизации ЗС | комп. | 1 |
| 14. | #### Регулировка эксплуатационного подпора в 1.2 р | комп. | 1 |
| 15. | #### Испытание помещения на герметичность | комп. | 1 |
| 16. | #### Составление технической документации | экз. | 1 |
|  | #### Ремонт оборудования и устройств |  |  |
| 17. | #### Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 6 |
| 18. | #### Монтаж ФПУ-200 | шт. | 6 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС  Автовской теплоэлектроцентрали  (ТЭЦ-15) № 4801 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ул. Броневая, дом 6)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование (дефектация) ЗС объёмом до 1000 м3 | здание | 1 |
| 2. | ТО гермодверей с механизмами задраивания | шт. | 4 |
| 3. | ТО гермоставней с клиновыми затворами | шт. | 6 |
| 4. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 2 |
| 5. | ТО противовзрывного устройства УЗС-1 | шт. | 1 |
| 6. | ТО противовзрывного устройства УЗС-8 | шт. | 1 |
| 7. | ТО клапана герметического КГ (КГД) | шт. | 13 |
| 8. | ТО клапана герметического ИА, МА | шт. | 3 |
| 9. | ТО термоклапана ГК-2-100 | шт. | 2 |
| 10. | TO вентилятора ЭРВ-49,72 | шт. | 8 |
| 11. | ТО расходомера Р-49 | шт. | 8 |
| 12. | ТО противопыльного фильтра ФЯР, ФЯУ | шт. | 4 |
| 13. | ТО воздуховодов и фланцевых соединений | 10 п.м. | 5 |
| 14. | ТО колонок ФП, ФПУ-200, тип III, 2 кол. | шт. | 6 |
| 15. | Определение утечек воздуха в вент, сети | уч-к | 2 |
| 16. | Нанесение маркировки на оборудование | ед. об-я | 10 |
| 17. | Наладка и регулировка средств герметизации ЗС | копл. | 1 |
| 18. | Регулировка эксплутационного подпора 1,2 реж. | коп л. | 1 |
| 19. | Испытания помещения на герметичность до 1000м3 | копл. | 1 |
| 20. | Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 6 |
| 21. | Монтаж ФПУ-200 | шт. | 6 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС  Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) № 1416 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ул. Жукова, дом 26)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование (диагностика) ЗС | ЗС | 1 |
| Техническое обслуживание оборудования |  |  |  |
| 2. | ТО гермодвери с клиновыми затворами | шт. | 9 |
| 3. | ТО гермоставня с клиновыми затворами | шт. | 4 |
| 4. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 1 |
| 5. | ТО противовзрывного устройства УЗС-1 | шт. | 2 |
| 6. | ТО клапана герметического КГ (КГД) | шт. | 21 |
| 7. | ТО электроручного вентилятора ЭРВ -49 | шт. | 10 |
| 8. | ТО противопыльного фильтра ФЯР | шт. | 4 |
| 9. | ТО колонки ФПУ-200, тип III, 3 кол. | шт. | 9 |
| 10. | #### Определение утечек воздуха в вент. сети | ут-к | 2 |
| 11. | #### Наладка и регулировка средств герметизации ЗС | комп. | 1 |
| 12. | #### Регулировка эксплуатационного подпора в 1 и 2 р. | комп. | 1 |
| 13. | #### Испытание помещения на герметичность | комп. | 1 |
| 14. | #### Составление технической документации | экз. | 1 |
| Ремонт оборудования и устройств |  |  |  |
| 15. | #### Замена уплотнительной резины на ГС с кл. зат. | шт. | 3 |
| 16. | Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 9 |
| 17. | Монтаж ФПУ-200 | шт. | 9 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС  Каскада Вуоксинских ГЭС № 6096 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (г. Светогорск, ул. Каскадная,  дом 1)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование (дефектация) ЗС | ЗС | 1 |
| Техническое обслуживание оборудования |  |  |  |
| 2. | ТО гермодвери с клиновыми затворами | шт. | 4 |
| 3. | ТО электроручного вентилятора ЭРВ -49 | шт. | 6 |
| 4. | ТО колонки ФПУ-200, тип 111, 2кол. | шт. | 3 |
| 5. | #### Определение утечек воздуха в вент. сети | ут-к | 2 |
| 6. | Нанесение маркировки на ед. оборудования | ед.об. | 6 |
| 7. | #### Наладка и регулировка средств герматизации ЗС | комп. | 1 |
| 8. | #### Регулировка эксплуатационного подпора в 1 и 2 р. | комп. | 1 |
| 9. | #### Испытание помещения на герметичность | комп. | 1 |
| 10. | #### Составление технической документации | экз. | 1 |
| Ремонт оборудования и устройств |  |  |  |
| 11. | #### Замена уплотнительной резины на ГС с кл. зат. | шт. | 5 |
| 12. | #### Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 3 |
| 13. | #### Монтаж ФПУ-200 | шт. | 3 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по техническому обслуживанию ЗС  Каскада Ладожских ГЭС № 5938 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» № 5938 (г. Волхов, ул. Графтио, дом 1)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Указываются номенклатура и объемы работ/услуг |  |  |  |
| 1. | Обследование (дефектация) ЗС | ЗС | 1 |
| 2. | ТО гермодвери | шт. | 5 |
| 3. | ТО гермоставни | шт. | 1 |
| 4. | ТО противовзрывного устройства УЗС | шт. | 2 |
| 5. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 1 |
| 6. | ТО электроручного вентилятора ЭРВ -49 | шт. | 3 |
| 7. | ТО колонки ФПУ-200, тип III, 2 кол. | шт. | 3 |
| 8. | ТО колонки ППФ-49 | шт. | 1 |
| 9. | ТО клапана герметического ГК-2-100 | шт. | 1 |
| 10. | ТО клапана герметического ГК-200 | шт. | 2 |
| 11. | ТО клапана герметического ГК-300 | шт. | 2 |
| 12. | #### Определение утечек воздуха в вент. сети | ут-к | 2 |
| 13. | Нанесение маркировки на ед. оборудования | ед.об. | 4 |
| 14. | #### Наладка и регулировка средств герматизации ЗС | комп. | 1 |
| 15. | #### Регулировка эксплуатационного подпора в 1 и 2 р | комп. | 1 |
| 16. | #### Испытание помещения на герметичность | комп. | 1 |
| 17. | #### Составление технической документации | экз. | 1 |
| Ремонт оборудования и устройств |  |  |  |
| 18. | #### Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 3 |
| 19. | #### Монтаж ФПУ-200 | шт. | 3 |
| 20. | #### Демонтаж ППФ-49 | шт. | 1 |
| 21. | #### Монтаж ППФ-49 | шт. | 1 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объема работ по техническому обслуживанию ЗС №  8059

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (г. Подпорожье, ул. Энергетиков, дом 3)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Указываются номенклатура и объемы работ/услуг |  |  |
| 1 | Обследование (дефектация) ЗС | ЗС | 1 |
| 2 | ТО гермодвери | шт. | 5 |
| 3 | ТО противовзрывного устройства УЗС | шт. | 2 |
| 4 | ТО электроручного вентилятора ЭРВ -49 | шт. | 2 |
| 5 | Наладка колонки ФПУ-200, тип III, 2 кол. | шт. | 2 |
| 6 | ТО клапана герметического | шт. | 2 |
| 7 | Определение утечек воздуха в вент. сети | ут-к | 2 |
| 8 | Нанесение маркировки на ед. оборудования | ед.об. | 6 |
| 9 | Наладка и регулировка средств герматизации ЗС | комп. | 1 |
| 10 | Регулировка эксплуатационного подпора в 1.2 р | комп. | 1 |
| 11 | Испытание помещения на герметичность | комп. | 1 |
| 12 | Составление технической документации | экз. | 1 |
|  | Ремонт оборудования и устройств |  |  |
| 13 | Демонтаж ФПУ-200 | шт. | 2 |
| 14 | Монтаж ФПУ-200 | шт. | 2 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)  по техническому обслуживанию ЗС Нарвской 
гидроэлектростанции (ГЭС-13) № 3035 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование (дефектация) ЗС | ЗС | 1 |
| Техническое обслуживание оборудования |  |  |  |
| 2. | ТО защитно-герметичных дверей | шт. | 2 |
| 3. | ТО герметичных дверей | шт. | 2 |
| 4. | ТО противовзрывного устройства МЗС | шт. | 1 |
| 5. | ТО противовзрывного устройства УЗС-8 | шт. | 2 |
| 6. | ТО электроручного вентилятора ЭРВ -49 | шт. | 3 |
| 7. | ТО колонки ФПУ - 200 | шт. | 1 |
| 8. | Определение утечек воздуха в вентиляционной системе |  | 1 |
| 9. | Нанесение маркировки на ед. оборудования | ед.об. | 9 |
| 10. | Регулировка эксплуатационного подпора в 1 и 2 режимах | компл. | 1 |
| 11. | Испытание помещения на герметичность помещений до 1000 м3 | компл. | 1 |
| 12. | Составление технической документации | экз. | 1 |
| Ремонт оборудования и устройств |  |  |  |
| 13. | Замена уплотнительной резины на герметичных дверях | шт | 3 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

- Исполнитель в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД

- Выполнение требований внутри внутриобъектового режима;

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электрических сетей СО 34.04.181-2003;

- СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время»;

- СНиП II-11-77  «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении Правил эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны»;

- Справочник по внутреннему инженерно-техническому оборудованию, приборам и инвентарю защитных сооружений гражданской обороны. Часть 1;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений. Часть II раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»;

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий СО 34.03. 301-00;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями СО 153-34.03.204;

- Требований по охране окружающей среды: Закон РФ «Об охране окружающей среды»,

- Закон РФ «Об отходах производства».

3.2. Требования к подрядной организации:

- - Гарантировать качество выполненных работ согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей, СО 34.04.181-2003»;

- - Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1. Общие требования:

- 3.2.1.1. Необходимый опыт работы/оказания услуг;

- 3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, заявленные в техническом задании (4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- 3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- 3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- 3.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- 3.2.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- 3.2.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- 3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительно-монтажных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке организации работы по подготовке и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, РД 03-19-2007);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию проведения работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять устройство подмостей;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъёмников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Организовать своевременное оформление и ведение рабочей, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов па скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Обеспечить выполнение ремонтных работ работниками в спецодежде, с применением необходимых СИЗ;

- Содержать объект в чистоте на протяжении всего периода работ, отходы, образовавшиеся в процессе ремонта, складировать в согласованном «Заказчиком» месте и утилизировать их за свой счет.

3.3. Требования к защите конфиденциальной информации:

- Раздел вводится в техническое задание при условиях, предусматривающих передачу конфиденциальной информации потенциальным участникам закупочных процедур, а также документальных материалов, содержащих сведения, составляющие коммерческую или иную конфиденциальную информацию. Перечень конфиденциальной или составляющей коммерческую тайну информации приведён в приложении №2 приказа генерального директора ОАО «ТГК-1» №181 от 29.10.2010 года.

- Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.