ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Техническое освидетельствование и экспертиза ПБ технических устройств, работающих под давлением»

(номер закупки по ГКПЗ № 1115/6.42-2534)

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

Код закупки ОКВЭД – 40.11.51

Код закупки ОКДП -    7422090

- Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, Автовская ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Заместитель главного инженера Малофеев Дмитрий Валентинович тел. 901-41-65

Ведущий инженер КТЦ Исаев Владимир Иванович. тел. 901-48-49

1.2. Период оказания услуг:

Начало:            май   2015 г.

Окончание:      декабрь   2015 г.

1.3. Предельная цена закупки – 477,84 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 20,00 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 372,64 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 85,2 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.3. Состав работ:

1.3.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение 1);

1.3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 2)

1.4. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальней шей эксплуатации.

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчёт по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и №2 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №2 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

4.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

5.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

6.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

7.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

8.	СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

9.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

10.	ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

11.	СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

12.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11

13.	СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

14.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

15.	Приказ министерства труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г. Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- иметь статус юридического лица;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов, стаж работы не менее 5 лет;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.3.2.При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставление Исполнителем Заключения экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

- соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случае сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования технических устройств ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Давление кгс/см²/ температура С | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питат. трубопровод выс. давления К-4. Ø 245⨯23; Ø 219⨯21; Ø 133⨯13. | 772 | Р = 180 кгс/см² T = 215С | 08.11.2015 г. |
|  | Питат. трубопровод выс. давления ТГ-4. Ø 245⨯23. | 783 | Р = 180 кгс/см², T = 215С | 06.08.2015 г. |
|  | Питат. трубопровод выс. давления К-7. Ø 377⨯28; Ø 325⨯24; Ø 273⨯20. | 1557 | Р = 230 кгс/см², T = 230С | 03.11.2015 г. |
|  | Главный паропровод котла № 3 и РОУ № 2. Ø 273⨯26; Ø 273⨯24. | 675 | Р=100 кгс/см², T = 510С | 08.08.2015 г. |
|  | Главный паропровод К-5. Ø 273⨯26; Ø 133⨯13. | 827 | Р=100 кгс/см², T = 510С | 01.07.2015 г. |
|  | Главный паропровод ТГ-5. Ø 273⨯20. | 1960 | Р = 100 кгс/см², T = 510С | 08.08.2015 г. |
|  | Главный паропровод котла № 6. Ø 377⨯50; Ø 273⨯36; Ø 219⨯32; Ø 133⨯20. | 1549 | Р = 120 кгс/см², T = 545С | 06.08.2015 г. |
|  | Главный паропровод котла № 7. Ø 377⨯45; Ø 273⨯32; Ø 219⨯25. | 1558 | Р = 120 кгс/см², T = 545С | 03.11.2015 г. |
|  | ТП-170 № 3 | 8333 | Р = 100 кгс/см², T = 510С | 02.11.2015 г. НВО, ГИ |
|  | ТГМ-84Б № 7 | 19489 | Р = 120 кгс/см², T = 545С | 15.09.2015 г. НВО |

Директор

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»             _________________              А.Ю. Сидоров

(подпись)			 (ФИО)

Начальник ПТО                  		                          _________________              Д.В. Малофеев

(подпись)			 (ФИО)

Приложение № 2

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Давление кгс/см²/ температура С | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деаэратор № 5 | 50538 (кол.), 50539 (бак.) | Р = 6 кгс/см², T = 164С | 07.2015 |
|  | Деаэратор № 6 | 51848 | Р = 6 кгс/см², T = 164С | 07.2015 |
|  | Деаэратор ХВО 1-й очереди. | 55 | Р=0,2 кгс/см², T = 104С | 08.2015 |
|  | Пиковый бойлер ТГ-2 | 77950 | Р пара = 14 кгс/см², T пара= 400 С Р воды = 23 кгс/см², T вх/вых= 70С/150С | 08.2015 |
|  | Подогреватель Низкого Давления ст. № 3 ТГ-4 | 17657 | Р пара = 7 кгс/см², Р воды = 15 кгс/см². | 08.2015 |
|  | Воздухосборник КТЦ | 65921 | 8,0/-40+200 | 08.2015 |
|  | Перепускные трубы из ЦВД в ЦСД ТГ-7 | 143 | Р = 35 кгс/см² T = 400 °C | 07.2015г. |
|  | Трубопровод основного конденсата ТГ-1 в деаэратор. | 157 | Р = 15 кгс/см², T = 140 оС | 08.2015г. |
|  | Трубопровод конденсата бойлеров ТГ-1 в деаэратор №1. | 166 | Р = 15 кгс/см², T = 120 оС | 08.2015г. |
|  | Паропровод собственных нужд мазутонасосной ТТЦ. | 162 | Р =15 кгс/см², T = 250 оС | 01.06.2015 |
|  | Воздухосборник ЭЦ | 18759 | P = 40 кгс/см² T = 40 оС | Август 2015 г. |
|  | Углекислотный ресивер | 55018 | Р =10 кгс/см² T = 100 оС | Август 2015 г. |
|  | Углекислотный ресивер | 56020 | P = 10 кгс/см² T = 100 оС | Май 2015 г. |
|  | Водородный ресивер | 54813 | P =10 кгс/см² T = 70 оС | Сентябрь 2015 г. |
|  | Водородный ресивер | 54814 | P = 10 кгс/см² T = 70 оС | Сентябрь 2015 г. |
|  | Водородный ресивер | 54817 | P = 10 кгс/см² T = 70 оС | Август 2015 г. |
|  | Водородный ресивер | 54818 | P = 10 кгс/см² T= 70 оС | Август 2015 г. |
|  | Промыватель газа | 56034 | P = 10 кгс/см² T = 60 оС | Июль 2015 г. |
|  | Промыватель газа | 56035 | P = 10 кгс/см² T = 60 оС | Июль 2015 г. |
|  | Регулятор давления | 56023 | P=10 кгс/см² T = 50 оС | Июль 2015 г. |
|  | Регулятор давления | 56025 | P = 10 кгс/см² T = 50 оС | Июль 2015 г. |
|  | Уравнительный бак | 56027 | P = 10 кгс/см² T = 50 оС | Июль 2015 г. |
|  | Влагоотделитель | 56021 | P = 10 кгс/см² T = 40 оС | Июль 2015 г. |