Приложение 1

Перечень оборудования передаваемого в ремонт и на техническое обслуживание.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервисное техническое обслуживание и текущий ремонт (14.05.12-21.05.12) турбины Т-27,5-90 ст. №1 (устранение дефектов по заявкам ТЭЦ)*, график технического обслуживания (Приложение 4), в том числе: |  |  |
|  | Маслоохладитель типа МО-45 ст. №№ 1, 2 | шт. | 2 |
|  | Маслоохладитель уплотнений генератора типа МО-45 | шт. | 1 |
|  | Вакуумная система |  |  |
|  | Конденсатор типа 25КЦС-6 | шт. | 1 |
|  | Система регенерации |  |  |
|  | Подогреватель низкого давления типа ПН-65-3 ст.№ ПНД-1 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель низкого давления типа ПН-130-5 ст.№ ПНД-2 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель низкого давления типа ПН-130-9 ст.№ ПНД-3 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель высокого давления типа ПВСС-200-4 ст.№ ПВД-4 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель высокого давления типа ПВСС-200-5 ст.№ ПВД-5 | шт. | 1 |
|  | Арматура турбоагрегата ст.№1. |  |  |
|  | Сервисное техническое обслуживание и текущий ремонт (04.06.12-11.06.12) турбины Т-27,5-90 ст. №2 (устранение дефектов по заявкам ТЭЦ)*, график технического обслуживания (Приложение 4), в том числе: |  |  |
|  | Маслоохладитель типа МО-45 ст. №№ 1, 2 | шт. | 2 |
|  | Маслоохладитель уплотнений генератора типа МО-45 | шт. | 1 |
|  | Вакуумная система |  |  |
|  | Конденсатор типа 25КЦС-6 | шт. | 1 |
|  | Система регенерации |  |  |
|  | Подогреватель низкого давления типа ПН-65-3 ст.№ ПНД-1 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель низкого давления типа ПН-130-5 ст.№ ПНД-2 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель низкого давления типа ПН-130-9 ст.№ ПНД-3 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель высокого давления типа ПВСС-200-4 ст.№ ПВД-4 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель высокого давления типа ПВСС-200-5 ст.№ ПВД-5 | шт. | 1 |
|  | Арматура турбоагрегата ст.№2. |  |  |
|  | Бойлерная установка ст.№1 |  |  |
|  | Бойлер типа БПр-550 ст.№ Б-1 | шт. | 1 |
|  | Бойлер типа БО-550-3 ст.№ Б-2 | шт. | 1 |
|  | Бойлер типа БП-500 ст.№ Б-3 | шт. | 1 |
|  | Бойлерная установка ст.№2 | шт. | 1 |
|  | Бойлер типа БО-550 ст.№ Б-4 | шт. | 1 |
|  | Бойлер типа БО-550 ст.№ Б-5 | шт. | 1 |
|  | Бойлер типа БП-500 ст.№ Б-6 | шт. | 1 |
|  | Деаэратор 6ата типа ДСБ-3 ст.№№ Д-3, Д-4, Д-6 | шт. | 3 |
|  | Сервисное техническое обслуживание и текущий ремонт (03.12.12-10.12.12) турбины Т-100-130 ст. №3 (устранение дефектов по заявкам ТЭЦ)*, график технического обслуживания (Приложение 1), в том числе: |  |  |
|  | Вакуумная система. |  |  |
|  | Конденсатор типа КГ-2-6200-1 | шт. | 1 |
|  | Система регенерации и теплофикация |  |  |
|  | Подогреватель сетевой горизонтальный типа ПСГ-2300-2-8 ст. №ПСГ-1 | шт. | 1 |
|  | Подогреватель сетевой горизонтальный типа ПСГ-2300-3-8 ст. №ПСГ-2 | шт. | 1 |
|  | Арматура турбоагрегата ст.№3. |  |  |
|  | Сервисное техническое обслуживание и текущий ремонт (15.06.12-22.06.12) турбины Т-120/130-130ПР-2 ст.№4 (устранение дефектов по заявкам ТЭЦ)*, график технического обслуживания (Приложение 4), в том числе: |  |  |
|  | Маслоохладители смазки. |  |  |
|  | Эжекторы основные типа ЭПО-3-200А-3 ст.№ ЭО-1,2 с установкой устройств для измерения присосов воздуха. | шт. | 1 |
|  | Эжектор пусковой типа ЭП-1-600-3 ст.№ ЭП-1 | шт. | 2 |
|  | Эжектор уплотнений типа ХЭ-90-550 ст.№ЭУ-1 | шт. | 1 |
|  | Эжектор цирк. системы типа типа ХЭ-90-550 ст.№ ЭЦ-1,2 | шт. | 1 |
|  | Турбогенератор типа ТФ-125-2У3 ст.№4, в т.ч. |  |  |
|  | Воздухоохладители, чистка через 4000 час. работы |  |  |
|  | Система регенерации и теплофикация |  |  |
|  | Подогреватель низкого давления типа ПН-250-16-7-IV ст.№ ПНД-2 | шт. | 1 |
|  | Арматура турбоагрегата ст.№4. |  |  |
|  | Обход, осмотр работающего вышеуказанного оборудования | день | Ежедневно 2 часа |

* - Объем работ по устранению дефектов определяется перед выводом турбоагрегата в ремонт.

** - Группа сложности ремонта может быть изменена по результатам дефектации.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Главный инженер									Д.В. Серков