Приложение 3

Перечень насосов передаваемых в ремонт и на техническое обслуживание.

| № | Наименование | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт насосного оборудования** |  |  |
|  | Ремонт 2 группы сложности конденсатных насосов типа КсВ 125-140 ст.№№ КН-1А,1Б, 2А, 2Б, 1В, 1Г, 2В, 2Г, 4Е. | шт. | 9 |
|  | Ремонт 2 группы сложности конденсатных насосов типа КсВ 320-160 ст.№№ КН- 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д. | шт. | 5 |
|  | Ремонт 2 группы сложности конденсатного насоса типа КСМ 30/100 ст. № КН-1Д. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности насосов газоохлаждения типа К150-125-315 (6К8) ст.№№ НГО-1А, НГО-1Б, НГО-2А, НГО-2Б. | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 группы сложности насосов воздухоохладителей типа К-290-30 ст.№№ НВО-4А, НГО-4Б. | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 группы сложности насосов маслоохлаждения типа К 200-150-315 (8К-12) ст. №№ НМО- 4А. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности насоса маслоохлаждения типа К150-125-315 (6К8) ст. № НМО-4Б. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности пускового маслонасоса турбины ст.№1 типа МТ-12-150 ст. № ПЭМН-1. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности пусковых маслонасосов турбины ст.№3, 4 типа ЦНС 300-240 (8МС-7) ст. № ПЭМН-2, ст.№ ПМН-4. | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 группы сложности маслонасосов смазки переменного тока (ТА-1) и постоянного тока (ТА-1, ТА-2, ТА-4) типа Д 200-90 (4НДВ). | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 группы сложности маслонасоса смазки ( ТА-2, ТА-4) переменного тока типа Д 200-95 (5НДВ). | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 группы сложности маслонасоса уплотнения генератора ТА-1, ТА-2 переменного тока типа НМШ8-25-6,3/2,5. | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 группы сложности маслонасоса уплотнения генератора ТА-1, ТА-2 постоянного тока типа НМШ5-25-4,0/4. | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажного электромасляного насоса ТА-1, ТА-2 типа ЭТН-32. | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 группы сложности сливного насоса типа Кс 50-110 ст. № СлН 1. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности сливного насоса типа 5КС 5х4 ст.№СлН2. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности сливного насоса типа КС 80-155 ст.№ СлН 4 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности электромасляного насоса режима синхронного компенсирования ТА-2, ТА-4 типа К 100-65-250 (4К-6). | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 группы сложности питательных насосов типа ПЭ 270-150 ст.№№ ПЭН-2, ПЭН-3, ПЭН-4, ПЭН-5. | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 группы сложности электромасляных насосов ПЭН-2,3,4,5 типа НМШ 8-25-6,3/2,5. | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 группы сложности питательных насосов типа ПЭ 500-180-2 ст.№№ ПЭН-6, ПЭН-7, ПЭН-8. | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 группы сложности электромасляного насоса ПЭН-6 типа АТ-125. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности электромасляных насосов ПЭН-7,8 типа ЭВН-25. | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 группы сложности сетевых насосов типа Д 2000-100-2 - ст. №№ СН-1А, 1Б, 2А, 2Б. | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 группы сложности сетевых насосов типа СЭ 2500-180 (18СД-13) ст. №№ СН-3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б. | шт. | 5 |
|  | Ремонт 2 группы сложности электромасляных насосов двигателей сетевых насосов типа НМШ 5-25-4,0/4 (Р3-4,5) ст.№№ 3А,3Б,3В,4А,4Б | шт. | 5 |
|  | Ремонт 2 группы сложности повысительных насосов сетевой воды типа РСМ-1250-70 (СЭ-1250-70) ст.№№ 1,2,3. | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 группы сложности подпорных насосов типа АД 3200-75 (20НДС) ст.№№ 3А,3Б,3В,4А,4Б. | шт. | 5 |
|  | Ремонт 2 группы сложности насоса сырой воды ГВС типа 300Д90 ст. №№ НСВ-1,2,4. | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 группы сложности насоса сырой воды ГВС типа Д 1250-63 (12НДС) ст. № НСВ-3. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности циркуляционных насосов типа АД 6300-27 (32Д-19) ст. №№ ЦН-1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д. | шт. | 9 |
|  | Ремонт 2 группы сложности зимних подпиточных насосов типа Д 2500-62 (18НДС) ст. №№ ЗПН-1, 2, 3, 4. | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 группы сложности перекачивающего насоса питательной воды типа ПД 650-160 (12 ПД-8) ст. № 1. | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 группы сложности вакуумных насосов береговых насосных типа ВВН1-3 ст. № 1 (БН-1), № 1 (БН-2). | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 группы сложности вакуумного насоса береговой насосной типа КВН-8 ст. № 2,3 (БН-1), № 2(БН-2). | шт. | 3 |

Главный инженер									Д.В. Серков