Приложение № 4

График технического обслуживания и ремонтов насосов Выборгской ТЭЦ-17

|  | Наименование | Станционный № | Тип | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конденсатный насос | КН-1А | КсВ 125-140 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | КН-1Б | КсВ 125-140 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | КН-2А | КсВ 125-140 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | КН-2Б | КсВ 125-140 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | КН-1В | КсВ 125-140 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 6 |  | КН-1Г | КсВ 125-140 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 7 |  | КН-2В | КсВ 125-140 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | КН-2Г | КсВ 125-140 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | КН-4Е | КсВ 125-140 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Конденсатный насос | КН-4А | КсВ 320-160 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | КН-4Б | КсВ 320-160 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | КН-4В | КсВ 320-160 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | КН-4Г | КсВ 320-160 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | КН-4Д | КсВ 320-160 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конденсатный насос | КН-1Д | КСМ 30/100 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 16 | Насос газоохлаждения | НГО-1А | К150-125-315 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | НГО-1Б | К150-125-315 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | НГО-2А | К150-125-315 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | НГО-2Б | К150-125-315 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Насос воздухоохладителей | НВО-4А | К-290-30 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | НГО-4Б | К-290-30 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Насос маслоохлаждения | НМО-4А | К 200-150-315 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | НМО-4Б | К150-125-315 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Пусковой маслонасос т/г ст. №1 | ПЭМН-1 | МТ-12-150 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Пусковой маслонасос т/г ст. №3,4 | ПЭМН-2 | ЦНС 300-240 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ПЭМН-4 | ЦНС 300-240 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Маслонасос смазки переменного тока | ТА-1 | Д 200-90 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ТА-2 | Д 200-95 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Станционный № | Тип | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек |
| 29 |  | ТА-4 | Д 200-95 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Маслонасос смазки постоянного тока | ТА-1 | Д 200-90 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТА-2 | Д 200-90 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ТА-4 | Д 200-90 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Маслонасос уплотнения генератора переменного тока | ТА-1 | НМШ 8-25-6,3/2,5 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ТА-2 | НМШ 8-25-6,3/2,5 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Маслонасос уплотнения генератора постоянного тока | ТА-1 | НМШ 5-25-4,0/4 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ТА-2 | НМШ 5-25-4,0/4 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Дренажный электромасляной насос | ТА-1 | ЭТН-32 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ТА-2 | ЭТН-32 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Сливной насос | СлН 1 | Кс 50-110 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | СлН 2 | 5Кс 5х4 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | СлН 4 | Кс 80-155 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Электромасляной насос | ТА-2 | К 100-65-250 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ТА-4 | К 100-65-250 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Питательный насос | ПЭН-2 | ПЭ 270-150 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ПЭН-3 | ПЭ 270-150 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 46 |  | ПЭН-4 | ПЭ 270-150 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 47 |  | ПЭН-5 | ПЭ 270-150 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |
| 48 |  | ПЭН-6 | ПЭ 500-180-2 |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ПЭН-7 | ПЭ 500-180-2 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ПЭН-8 | ПЭ 500-180-2 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 51 | Электромасляной насос | ПЭН-2 | НМШ 8-25-6,3/2,5 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | ПЭН-3 | НМШ 8-25-6,3/2,5 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 53 |  | ПЭН-4 | НМШ 8-25-6,3/2,5 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 54 |  | ПЭН-5 | НМШ 8-25-6,3/2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |
| 55 |  | ПЭН-6 | АТ-125 |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Станционный № | Тип | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек |
| 56 |  | ПЭН-7 | ЭВН-25 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | ПЭН-8 | ЭВН-25 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 58 | Сетевые насосы | СН-1А | Д 2000-100-2 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 59 |  | СН-1Б | Д 2000-100-2 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 60 |  | СН-2А | Д 2000-100-2 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | СН-2Б | Д 2000-100-2 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | СН-3А | СЭ 2500-180 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 63 |  | СН-3Б | СЭ 2500-180 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |
| 64 |  | СН-3В | СЭ 2500-180 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | СН-4А | СЭ 2500-180 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | СН-4Б | СЭ 2500-180 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Электромасляные насосы | № 3А | НМШ 5-25-4,0/4 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 68 |  | № 3Б | НМШ 5-25-4,0/4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |
| 69 |  | № 3В | НМШ 5-25-4,0/4 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | № 4А | НМШ 5-25-4,0/4 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | № 4Б | НМШ 5-25-4,0/4 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Повысительных насосов сетевой воды | №1 | РСМ-1250-70 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | №2 | РСМ-1250-70 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | №3 | РСМ-1250-70 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 75 | Подпорных насосов | №3А | АД 3200-75 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | №3Б | АД 3200-75 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | №3В | АД 3200-75 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 78 |  | №4А | АД 3200-75 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | №4Б | АД 3200-75 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Насос сырой воды ГВС | НСВ-1 | 300 Д 90 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 81 |  | НСВ-2 | 300 Д 90 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 82 |  | НСВ-3 | Д 1250-63 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | НСВ-4 | 300 Д 90 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Циркуляционные насосы | ЦН-1А | АД 6300-27 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 85 |  | ЦН-1Б | АД 6300-27 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 86 |  | ЦН-1В | АД 6300-27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |
|  | Наименование | Станционный № | Тип | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек |
| 87 |  | ЦН-1Г | АД 6300-27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |
| 88 |  | ЦН-2А | АД 6300-27 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 89 |  | ЦН-2Б | АД 6300-27 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 90 |  | ЦН-2В | АД 6300-27 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 91 |  | ЦН-2Г | АД 6300-27 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | ЦН-2Д | АД 6300-27 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Зимний подпиточный насос | ЗПН-1 | Д 2500-62 |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | ЗПН-2 | Д 2500-62 |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | ЗПН-3 | Д 2500-62 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 96 |  | ЗПН-4 | Д 2500-62 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 97 | Перекачивающий насос питательной воды | Ст. №1 | ПД 650-160 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 98 | Вакуумный насос береговых насосных | №1 (БН-1) | ВВН1-3 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 99 |  | №1 (БН-2) | ВВН1-3 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |
| 100 |  | №2 (БН-1) | КВН-8 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 101 |  | №3 (БН-1) | КВН-8 |  |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |
| 102 |  | №2 (БН-2) | КВН-8 |  |  |  |  |  |  | Тр |  |  |  |  |  |

# Главный  инженер 														Д.В. Серков