Приложение №1

к Поручению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ (услуг)

по разработке ПИР и выполнение СМР  « Реконструкции схемы электрического питания  береговой насосной»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-2146)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Зам. гл. инженера – Малофеев Д.В. тел. 901-41-65. Начальник электроцеха – Москвин Ю.В. тел. 901-41-74. Начальник ЭТЛ – Харьков М.С. тел. 901-41-76. Начальник ГКС – Ходневич В.И. тел. 901-41-64.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства –  Ходневич В.И. тел. 901-41-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                апрель   2012 г.

Окончание          декабрь  2012 г.

Предельная цена закупки -  не объявляется.

- Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Для расчета стоимости проектирования объектов энергетики рекомендуется использование справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" издания 1996 года (СБЦ-96).При этом при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

- Требования к выполнению работ.

1.  Перед началом работ по проектированию  необходимо выполнить предпроектное  обследование объекта для подготовки исходных данных для проектирования и разработки технического задания исполнителем работ  на проектирование согласованное с ТЭЦ-15.

2.   Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами.

Цель работ:

Замена физически изношенных и морально устаревших элементов схемы электроснабжения для повышения надёжности по бесперебойной выработки тепловой и электрической энергии для нужд города.

2.1. Требования по разработке проектной и рабочей документации.

1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с главой II и главой III "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87, в части применимой по главе II:

Раздел 1 «Пояснительная записка»;

## Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", описание решений по благоустройству территории;

## Раздел 3 "Архитектурные решения";

## Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,  о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений", Подраздел "Система электроснабжения";

Раздел 6  "Проект организации  строительства"  в текстовой части  должен  содержать  пункты: е),  ж), з),  и), к), м), н), о), п), р),  с),  т),  у), ф);  в графической части  пункты: х), ц);  пункт по определению перечня работ выполняемых в стесненных условиях, их объемы и определение способов ведения этих работ. Проект производства работ разработать в составе проекта по "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ";

Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды";

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности";

Раздел 10 "Смета на строительство объектов капитального строительства";

в дополнение к главе II по главе III

(в части линейные объекты – кабельные линии):

Раздел 1 "Пояснительная записка" в дополнение к пояснительной записке по главе II,   дополнительные пункты г), д), е), ж), з);

Раздел 2 "Проект полосы отвода", благоустройство территории, повреждённой при производстве работ;

Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения";

Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта";

Раздел 5 "Проект организации строительства";

Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"

Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Раздел 9 "Смета на строительство" в дополнение к главе II;

2. При составлении технического задания, как приложение к договору, на проектирование  «Реконструкции схемы электрического питания и помещений береговой насосной»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» объёмы разработки указанных разделов и   их  количество  должны быть в обязательном порядке уточнены  проектной организацией по дополнительному согласованию с  ТЭЦ-15. Произвести перерасчёт стоимости проектных работ в соответствии с  подписанным техническим заданием, окончательная сумма договора на проектные работы согласовывается с ТЭЦ-15.

3. В целях реализации в процессе разработки архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на  «Реконструкцию схемы электрического питания и помещений береговой насосной»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» необходимо разработать рабочую документацию. Обеспечивающую  реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий.

# 4. При разработке проектной и рабочей документации руководствоваться ГОСТ Р. 1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения», а также другой НТД принятой в строительстве для выполнения проектной документации.

5. В объем проектных работ входит получение согласований с Заказчиком и

другими организациями города,  предусмотренные действующим законодательством для получения необходимых разрешений на производство земляных работ по замене электрических кабелей, проходящих в черте города.

6. Проектом предусмотреть выполнение работ по реконструкции схемы электрического питания в режиме действующего предприятия.  В ПОС  график провидения  СМР согласовать с ТЭЦ-15.

7. ТЭЦ-15 передать не менее четырёх экземпляров полного комплекта рабочей документации на бумажном носителе, из которых один экземпляр комплекта в сброшюрованном виде. Весь рабочий проект должен быть выполнен при помощи AutoCad, пакета Microsoft Office. Электронная версия рабочего проекта должна быть передана заказчику с возможностью редактирования.

2.2. Сведения об объекте проектирования.

Отдельно стоящая насосная станция подающая воду для технических нужд ТЭЦ-15 построенная в 1956 году. Электроснабжение осуществляется 4-мя кабельными линиями 6кВ, проходящие в черте города, протяжённостью 2,0 - 2,5 км каждый. Потребляемая мощность составляет - 2,5МВт. Электрооборудование выработало свой нормативный срок, кабели проходящие в черте города из-за неоднократных повреждений имеют большое количество ремонтных муфт.

2.3. Требования к объекту проектирования, оборудованию (требуемые характеристики).

2.3.1. Замена кабеля ФБН-4 от яч.44 РУСН-6кВ ТЭЦ-15 до яч.8 РУ-6кВ береговой насосной с соединительными  муфтами. Тип кабеля АСБ 3х240, длина – 2500 метров. с технологическим запасом на случай радикальной перекомпоновки оборудования в помещении РУ-6кВ Береговой насосной.  Выбор типа кабеля подтвердить проектом.

2.3.2. Прокладка дополнительного нового кабеля ФБН-3 по трассе ФБН-4 от яч.219 РУСН-6кВ ТЭЦ-15 до  яч.4 РУ-6кВ береговой насосной с соединительными  муфтами.  Тип кабеля АСБ 3х240, длина – 2000 метров, с технологическим запасом на случай радикальной перекомпоновки оборудования в помещении РУСН-6кВ Береговой насосной.

2.3.3. Существующий кабель ФБН-3 от ТЭЦ-14 отключить в кабельной сборке береговой насосной, кабельную сборку демонтировать.

2.3.4. Силовые кабели проложить по существующей трассе ФБН-4, обеспечив для вновь прокладываемых кабелей первую категорию по энергонадежности.

III. Особые требования.

- При выборе оборудования учитывать его стоимость, эксплуатационную надежность и затраты на ремонт.

- Предусмотреть демонтаж старого оборудования.

- Проектная и рабочая документация разрабатывается полностью на замену кабелей ФБН-4 и ФБН-3, в соответствии с разделом II пункта 1, 2 и пунктов 2.1, 2.3.

- В 2012 году выполнить ПИР по прокладке кабелей ФБН-4 и ФБН-3, проложить и подключить два кабеля от яч. 44 и яч. 219 РУСН-6 кВ ТЭЦ-15 до яч. 4 и яч. 8 РУ-6кВ береговой насосной.

IV. Требования к проектной и строительно-монтажной организации.

1. Иметь свидетельство о  допуске на проектные и СМР работы;

2. Быть членом СРО;

3. Иметь в своём составе достаточное количество профильных специалистов по теме разрабатываемого проекта, выполняемых СМР с опытом работы не менее 3-х лет.

4. Иметь опыт проектирования в черте городской застройке.

5. Гарантировать соответствие разработанной проектной и рабочей документации государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям.