Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Расчет феррорезонансных явлений в схемах 10кВ  ГЭС-1,2,3,9,10,11  и уточнение характеристик ОПН-10кВ» Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ:  2200/6.42-704)

код по ОКВЭД 40.10.4, код по ОКПД 7499090

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, г. Полярные Зори, ГЭС-1 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Мурманская область, п. Нивский, ГЭС-2 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Обьездная, д.16, Нива ГЭС-3 КНГЭС филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Мурманская область, Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС-11  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Республика Карелия, 50 км от п. Зареченск, Кумская ГЭС-9  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Мурманская область, п. Зареченск, Иовская  ГЭС-10  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел.   8 921 177-35-98.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июнь  2013 г.

Окончание          август 2013 г.

Расчетная (максимальная)  цена закупки: 700 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал –  0,00   тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал –  300    тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал –  400    тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал –  0,00   тыс. руб. без учёта НДС.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании)  и   требованиями  системы  ценообразования,  принятой  в  ОАО  «ТГК-1».  Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться: по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (Москва 1992 год), либо по калькуляции от трудозатрат исполнителей  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: проведение анализа условий возникновения и расчет феррорезонансных перенапряжений, возникающих в первичной схеме 10 кВ станций ГЭС-1,2,3,9,10,11  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК–1». Разработка мероприятий, препятствующих возникновению этих перенапряжений, проведение  проверки и уточнение  характеристик ОПН 10 кВ.

2. Описание и основные технические характеристики:

ГЭС-1.

Количество гидроагрегатов –   2 х 13МВт.

Тип силовых трансформаторов: ТДГ-15000/110 - 2шт.

ГЭС-2.

Количество гидроагрегатов –   4 х 15МВт.

Тип силовых трансформаторов: ТДЦ-21000/110-У-1 - 4шт.

ГЭС-3.

Количество гидроагрегатов –   1 х 40МВт + 3 х 38,5МВт.

Тип силовых трансформаторов: ТДГ-45000/110 - 2шт; ТРДН-63000/110 - 1шт.

ГЭС-9.

Количество гидроагрегатов –   2 х 40МВт.

Тип силовых трансформаторов: ОДГ-35000/150 - 4шт.

ГЭС-10.

Количество гидроагрегатов –   2 х 48МВт.

Тип силовых трансформаторов: ОДГ-35000/150 - 4шт.

ГЭС-11.

Количество гидроагрегатов –   2 х 40МВт + 2 х 36МВт.

Тип силовых трансформаторов: ТДГ-40500/110 - 4шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

расчету феррорезонансных явлений в схемах 10кВ  ГЭС-1,2,3,9,10,11  и уточнению характеристик ОПН-10кВ Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало:                 «03» июня    2013 г.

Окончание:          «30» августа 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с особенностями электрических схем ГЭС с выездом на объекты. | объект | 6 |
| 2 | Разработать и согласовать с Заказчиком программу выполнения работ. | программа | 1 |
| 3 | Определение возможности возникновения феррорезонансных перенапряжений в электрических схемах ГЭС. | объект | 6 |
| 4 | Определение условий и причин возникновения перенапряжений на каждой ГЭС. | объект | 6 |
| 5 | Расчет перенапряжений, возникающих в сетях 10 кВ по каждой ГЭС. | объект | 6 |
| 6 | Проверка и уточнение характеристик ОПН-10 кВ по каждой ГЭС. | объект | 6 |
| 7 | Анализ результатов обследования, оформление технического отчета и предоставление его Заказчику в электронном виде (в формате pdf) и на бумажном носителе в 3-х экз. | отчет | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу исполнителя.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

  - СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

  - СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004);

  - Методические указания по применению ограничителей перенапряжений нелинейных  в электрических сетях 6-35кВ  Утверждено: Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 27.04.2001 г.

2. Требования к  организации-исполнителю:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта проведения аналогичных обследований не  менее  3  лет;

2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ не требуется;

2.1.3. Обеспечить  соответствие  сметной  документации  требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

2.1.5. Обеспечить наличие у работников организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя;

2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1);

2.1.7.  Работники организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 2). Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании;

2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявляемых   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов);

2.2.3. Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

-  на высоте.

2.2.4. Досконально знать особенности проведения заявляемых работ;

2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ;

2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

2.2.7. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления;

2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение  работ: перевозку персонала,   необходимых материалов и оборудования;

2.2.9. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала Исполнителя на своих объектах;

2.2.10. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

2.2.11. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

2.2.12. Режим работы  организации – исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Исполнителю  при  привлечении  соисполнителей:

2.3.1. При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

2.3.2. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

2.3.3. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентной процедуры;

2.3.4. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.Запасные части и материалы.

Не требуются.

Приложения:

- Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента» - на 1 листе  в 1 экз.

- «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах в 1 экз.

- Схема электрических соединений ГЭС-1.

- Схема электрических соединений ГЭС-2.

- Схема электрических соединений ГЭС-3.

- Схема электрических соединений ГЭС-9,10

- Схема электрических соединений ГЭС-11.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель  обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                               решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Приложение № 4

к Техническому заданию

Приложение № 5

к Техническому заданию

Приложение № 6

к Техническому заданию

Приложение № 7

к Техническому заданию