## Техзадание
Техническое задание
для открытого запроса предложений
Официальная публикация на сайте ОАО "ТГК-1"
на поставку испытательного комплекса РЕТОМ 61 для нужд Каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" на 2011г.
Предмет открытого запроса предложений – поставка испытательного комплекса РЕТОМ 61 для нужд Каскада Выгских ГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" на 2011г.
Объем – 1 шт., в соответствии со спецификацией (Приложение №1)
Условия и форма оплаты: поставка, с последующей отсрочкой платежа 60 дней
Сроки поставки: май - июнь 2011г.
Условия поставки: В полном объеме на склад грузополучателя
Адрес доставки (склад Грузополучателя(ей) (полное наименование, код, почтовый адрес, отгрузочные реквизиты):185013, РК, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д.25
Общие требования к условиям поставки : | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | нет требований
| Производитель | Научно-производственное предприятие «Динамика» г. Чебоксары
| Способ доставки | В полном объеме на склад грузополучателя. Доставка включена в стоимость.
| Порядок расчетов | Предпочтительно для заказчика - отсрочкой платежа 60 дней со дня поставки.
| Прочее | Дилерское соглашение, гарантийное письмо производителя в адрес поставщика, сертификаты соответствия на поставляемую продукцию и эксплуатационная документация.
Документы, которые Участники открытого запроса предложений обязаны предоставить для подтверждения качества поставляемой продукции: | Дилерское соглашение, гарантийное письмо производителя в адрес поставщика, сертификаты соответствия на поставляемую продукцию и эксплуатационная документация.
Дополнительные требования: | Преимуществом будет являться наличие положительного опыта работы с предприятиями ОАО "ТГК-1" по поставке данного вида продукции или поставки аналогичной продукции на предприятия энергетического комплекса. Дата изготовления продукции не ранее 2010г. Гарантия на изделия не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Предлагаемая продукция должна быть новой (ранее неиспользованной), скомплектованной, согласно спецификации, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления. Приемка Продукции осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика. Проведение гарантийного и технического обслуживания в НПП "Динамика". Требования к сроку действия Предложения: Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.
Приложение: № 1. Спецификация - 1 лист
Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации: Начальник ОМТС КВГЭС Курков А.Ю., тел. (8142) 36-222
Ответственное лицо в Аппарате управления филиала "Карельский" Начальник службы РЗА - Кочерев В.А., тел. (8142) 71-38-85

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 |  | Приложение №1
Грузополучатель: филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"
№ п.п. | Наименование | Ед. измерения | Кол-во
1 | Испытательный комплекс РЕТОМ 61 с комплектацией: | комплект | 1
2 | Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН | шт. | 1
3 | Блок трехфазного преобразователя тока РЕТ-10 | шт. | 1
4 | Портативный компьютер Notebook | шт. | 1
5 | Чемодан повышенной прочности для транспортировки РЕТОМ-61 | шт. | 1
Специальные программы установленные в РЕТОМ-61
6 | Проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений | шт. | 1
7 | Проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателей типа ШЭ 2607 011021 (012021), ШЭ 2607 011 (012), 011011 | шт. | 1
8 | Проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ 2607 013022 (014022), 013 (014) | шт. | 1
9 | Проверка шкафа дистанционной и токовой защиты линии ШЭ 2607 021 (021021) | шт. | 1
10 | Проверка шкафа направленной ВЧ-защиты линии ШЭ 2607 031 | шт. | 1
11 | Проверка шкафа ШДЭ 2801 (02) | шт. | 1
12 | Проверка систем возбуждения генераторов | шт. | 1
13 | Задание сигналов токов и напряжения в циклах АПВ | шт. | 1
14 | Проверка комплекта реле сопротивления КРС3-1 | шт. | 1
15 | Графическое задание сигналов токов и напряжений любой формы | шт. | 1
16 | Проверка устройств АЧР | шт. | 1
17 | Проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ-2 | шт. | 1
18 | Проверка дифференцированных реле серии ДЗТ | шт. | 1
19 | Проверка дифференцированных реле серии РНТ | шт. | 1
20 | Проверка устройства блокировки при качаниях КРБ-126 | шт. | 1
21 | Проверка реле тока обратной последовательности РТФ | шт. | 1
22 | Проверка и настройка автосинхронизаторов типа АС (АС-М2, "Спринт", СА-1, и т.п.) | шт. | 1