ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

текущему ремонту периметрального освещения ОРУ-220, трансформаторной площадки, пристанционной площадки  Подужемской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2012г.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.16-2394

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-он., п. Вочаж, Подужемская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

от Каскада Кемских ГЭС:

Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

от аппарата управления филиала «Карельский»:

Седельников Александр Сергеевич – начальник электротехнической службы,

тел. (8142) 71-38-93, e-mail: sedelnikov@karelia.tgk1.ru.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         июль 2012 года.

Окончание:    декабрь 2012 года.

Ценовая характеристика стоимости должна быть определена на основании прилагаемой Сметы (приложение к техническому заданию), составленной на основании укрупненной ведомости работ.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ:

Цель работ: восстановление исправности и ресурса с использованием материалов и учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту периметрального освещения ОРУ-220 (инв. № 59011767), трансформаторной площадки  (инв. № 59011830), пристанционной площадки  Подужемской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт освещения ОРУ-220 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старых кабелей освещения 220 в сечением до 4 мм.кв. из стальных труб. | м | 100 | Подрядчик |
| 2 | Демонтаж светильников с лампами накаливания на высоте 6 м. | шт | 11 | Подрядчик |
| 3 | Монтаж кронштейнов консольных оцинкованных для установки светильников на существующие столбы освещения на высоте 6 м. | шт | 11 | Подрядчик |
| 4 | Монтаж светильников светодиодных в кронштейны на высоте 6 м. | шт | 11 | Подрядчик |
| 5 | Монтаж герметичных коробок клеммных на стойках ограждения ОРУ. | шт | 11 | Подрядчик |
| 6 | Монтаж щитка освещения на стойке портала ОРУ. | шт | 1 | Подрядчик |
| 7 | Прокладка кабеля 220 В сечением до 4 мм.кв в кабельных лотках | м | 50 | Подрядчик |
| 8 | Прокладка кабеля 220 В сечением до 2,5 мм.кв открыто в существующих трубах. | м | 200 | Подрядчик |
|  | Ремонт освещения трансформаторной площадки |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старых прожекторов освещения с портала на высоте 17 м. | шт | 3 | Подрядчик |
| 2 | Демонтаж кабелей освещения 220 в сечением до 4 мм.кв. из стальных труб. | м | 20 | Подрядчик |
| 3 | Монтаж щитка освещения на стойке портала. | шт | 1 | Подрядчик |
| 4 | Прокладка кабеля 220 В сечением до 2,5 мм.кв открыто в существующих трубах и металлорукаве. | м | 50 | Подрядчик |
| 5 | Монтаж прожекторов освещения на портале на высоте 17 м. | шт | 6 | Подрядчик |
| 6 | Монтаж герметичных коробок клеммных на стойках ограждения ОРУ. | шт | 4 | Подрядчик |
|  | Ремонт освещения пристанционной площадки. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников с лампами накаливания на высоте 6 м. | шт | 2 | Подрядчик |
| 2 | Монтаж кронштейнов консольных оцинкованных для установки светильников на существующие столбы освещения на высоте 6 м. | шт | 2 | Подрядчик |
| 3 | Монтаж кронштейнов консольных оцинкованных для установки светильников на перильных ограждениях. | шт | 9 | Подрядчик |
| 4 | Монтаж светильников светодиодных в кронштейны на высоте 6 м. | шт | 2 | Подрядчик |
| 5 | Монтаж светильников светодиодных в кронштейны. | шт | 9 | Подрядчик |
| 6 | Монтаж щитка освещения на стене в помещении. | шт | 1 | Подрядчик |
| 7 | Монтаж герметичных коробок клеммных на стене здания. | шт | 3 | Подрядчик |
| 8 | Прокладка кабеля 220 В сечением до 2,5 мм.кв открыто в существующих трубах и металлорукаве. | м | 125 | Подрядчик |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Измерение Rизол кабелей мегаомметром | изм | 18 | Подрядчик |
| 2 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации |  |  |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Примечание:

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики,  можно у начальника Путкинской, Подужемской  ГЭС –   Лебедева С.А., конт. тел. +7(921) 466-95-40, инженера по ОЭиР электрооборудования Путкинской, Подужемской  ГЭС  Товкача В.Н..–конт. тел. +7(921) 521-52-56.

Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к Подрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2 Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта энергооборудования и отдельных его узлов;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг,

соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчик  при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Генподрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

2.3. Требования к Субподрядчикам:

# при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

# Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

# Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.4 Требования к обращению с отходами:

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Отходы, образующиеся, во время работы собираются, транспортируются, утилизируется Подрядчиком за свой счет с предоставлением Заказчику подтверждающих документов за размещение отходов (Акт об оказании услуги или Акт выполненных работ)

- Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| 1. | Перечень основных* материалов для выполнения работ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт освещения ОРУ-220 |  |  | Подрядчик |
| 2 | Светодиодные светильники серии СКУ1-12-220-70 | шт | 11 | Подрядчик |
| 3 | Кронштейн для консольных светильников | шт | 11 | Подрядчик |
| 4 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт | 11 | Подрядчик |
| 5 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м | 20 | Подрядчик |
| 6 | Кабель ВВГ 4 х 4 | м | 50 | Подрядчик |
| 7 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 100 | Подрядчик |
| 8 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 100 | Подрядчик |
| 9 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт освещения трансформаторной площадки |  |  |  |
| 1 | Прожектор ЖО29-400-002 | шт | 6 | Подрядчик |
| 2 | Лампа ДНаТ-400 Е-40 | шт | 6 | Подрядчик |
| 3 | Кабель ВВГ 4х2,5 | м | 40 | Подрядчик |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 10 | Подрядчик |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 25А+4 х 10А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт | 1 | Подрядчик |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт | 4 | Подрядчик |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м | 10 | Подрядчик |
| 8 | Стяжки (хомуты) кабельные пластиковые многоразового использования 200 мм | шт | 25 | Подрядчик |
|  | Ремонт освещения пристанционной площадки. |  |  |  |
| 1 | Светодиодные светильники серии СКУ1-12-220-70 | шт | 11 | Подрядчик |
| 2 | Кронштейн для консольных светильников | шт | 11 | Подрядчик |
| 3 | Кабель ВВГ 4 х 2,5 | м | 100 | Подрядчик |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 25 | Подрядчик |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт | 1 | Подрядчик |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт | 3 | Подрядчик |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м | 15 | Подрядчик |
| 8 | Стяжки (хомуты)кабельные пластиковые многоразового использования 200 мм | шт | 50 | Подрядчик |

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставляет

Заказчик: нет.

3.2.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком должны иметь сертификат или паспорт соответствия.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Подрядчик должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на торги.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики

и сигнализации <*>.

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.