Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по оказанию информационных услуг по теме: «Комплекс мероприятий по внедрению системы планирования технических воздействий на основное оборудование ГЭС» Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1213/2.4-2450)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

188490, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д.5, ГЭС-13.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:
901-43-73 Микулан Юрий Викторович начальник ПТО ГЭС-13.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   «01» апреля 2012 г.

Окончание             «31» декабря  2012 г.

Планируемая стоимость: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001 и ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве.

- Требования к выполнению работ.

Краткая характеристика Нарвской ГЭС-13.

Установленная электрическая мощность – 124,8 МВт.

Тип электростанции - ГЭС, деривационная.

Нарвская ГЭС была введена на полную мощность в декабре 1955 года.

Расчетный напор - 22,6 м.

Колебание напора - 25,0 - 20,6 м.

На ГЭС установлены три поворотно-лопастные турбины производства «ЛМЗ» по

48 МВт, с генераторами производства «Электросила».

Технические характеристики гидроагрегатов ГА-1, 2, 3:

| №№ п/п | Наименование оборудования | Технические данные, изготовитель, год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гидротурбины ст. № 1,2,3 | Тип ПЛ-495-ВБ-660; мощность при расчетном напоре - 48 МВт; напоры : макс. - 25,0 м; расчетн. - 22,6 м; миним. - 20,6 м; расход при расчетном напоре 217 мЗ/сек; ном. число обор. 88,3 об/мин.; разгонное число оборотов 182 об/мин.; изготовитель : «ЛМЗ»; в эксплуатации с 1955 г. |
| 2 | Гидрогенераторы ст. № 1,2,3 | Тип СВ-1030/120-68, 10,5 кВ, 2863А, 52 МВт; 88,3 об/мин.; изготовитель з-д «Электросила»; в эксплуатации с 1955 г. замена статорной обмотки 1982-86 г. |

Технические характеристики силовых трансформаторов Т-1, 2, 3:

| № п/п | Наименование оборудования и элементов, включенных в технологическую систему, их основные тех. характеристики и тип | Станц. номер | Заводской номер | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Трансформатор тип ТДНГ-31500/110; - номинальная мощность 31500 ква; -схема соединения обмоток – звезда/треугольник -11; - напряжение х.х. 115000 В/10500 В; - работа допустима при наглухо заземлённом нулевом выводе обмотки В.Н.; - ток х.х. – 8,95%; - потери х.х. – 90,0 кВт; - потери меди при номинальной нагрузке – 168,5 кВт; - напряжение короткого замыкания Ек – 10,8%; - вес выемной части – 39,5 т; - вес масла – 26,5 т; - полный вес – 90 т; - трансформатор охлаждается принудительной дутьевой циркуляцией воздуха; - способ защиты масла от увлажнения термосифонный фильтр. | 1, 2, 3 | 649639, 649638, 655951 | Трансформа торная площадка |
| 1.1. | Вводы высокого напряжения, тип ГКДТ11-60-110/630 01 |  |  |  |
| 1.2. | Вводы низкого напряжения, тип ВСТБ-10/2000-1 |  |  |  |
| 1.3 | Регулирование напряжения под нагрузкой (РПН) переключающим устройством РТН-13 на 9 ступеней напряжения |  |  |  |

Технические характеристики Т-4:

| № п/п | Наименование оборудования и элементов, включенных в технологическую систему, их основные тех. характеристики и тип | Станц. номер | Заводской номер | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Трансформатор, тип ТДГ-60000/110; - номинальная мощность 60000 ква; -схема соединения обмоток – звезда/треугольник -11; - напряжение х.х. 121000 В/10500 В; - работа допустима при наглухо заземлённом нулевом выводе обмотки В.Н.; - ток х.х. – 1,3%; - напряжение короткого замыкания Ек – 11,2%; - вес выемной части – 55,4 т; - вес масла –30,6 т; - полный вес – 115 т; - трансформатор охлаждается принудительной дутьевой циркуляцией воздуха; - способ защиты масла от увлажнения термосифонный фильтр. | 4 | 5354 | Трансформа торная площадка |
| 1.1. | Вводы высокого напряжения, тип ГКДТ11-60-110/630 01 |  |  |  |
| 1.2. | Вводы низкого напряжения, тип ВСТБ-10/2000-1 |  |  |  |
| 1.3 | Трансформатор Т-4 нормально работает на 3 отпайке |  |  |  |

ОРУ-110 кВ с двумя системами шин и обходной системой шин, масляные выключатели ВМТ-110Б.

Абонентское распределительное устройство на генераторном напряжении 10 кВ с двумя системами шин.

Собственные нужды ГЭС: 2 секции КРУ-10 кВ.

Определения

Система – система планирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ технических воздействий на оборудование ГЭС.

Техническое воздействие – любое воздействие на оборудование или его узел, направленное на изменение технических характеристик и показателей оборудования (ремонт, техническое перевооружение, реконструкция, замена).

- Объект проведения работ

Работы проводятся по следующим группам основного оборудования Нарвской ГЭС-13:

- гидротурбины;

- гидрогенераторы;

- трансформаторы.

- Цели, задачи и результат работы

  - Цель работы:

Целью работы является разработка и внедрение системы планирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ технических воздействий на гидротурбины, гидрогенераторы, трансформаторы (далее – оборудование) Нарвской ГЭС-13.

  - Задачи работы:

- Разработка методических и регламентирующих документов, разработка и настройка приложений Системы по планированию долгосрочных программ технических воздействий (сроков проведения и стоимостей поузловых замен, замен оборудования целиком – капитальных ремонтов, ТПиР) на оборудование в части:

  - мониторинга и оценки технического состояния оборудования, в разрезе выделенных параметров состояния;

  - прогнозирования вероятности отказа оборудования;

  - оценки и прогнозирования рисков отказа оборудования;

  - технико-экономического анализа сценариев технических воздействий (замена оборудования целиком, поузловая замена) на оборудование;

  - формирования долгосрочной программы технических воздействий на оборудование (оптимальные сроки и стоимости работ).

- Разработка методических и регламентирующих документов, разработка и настройка приложений Системы по планированию краткосрочных и среднесрочных программ технических воздействий (технического обслуживания, ремонтов, ТПиР) на оборудование в части:

  - планирования объемов и сроков проведения технического обслуживания (ТО) оборудования;

  - планирования объемов и сроков проведения текущих, средних, капитальных ремонтов оборудования, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

  - планирования работ (операций) в рамках титулов;

  - формирования и привязки к перечню работ технологических карт;

  - фиксации дефектов, отказов оборудования;

  - планирования работ по устранению дефектов, отказов (по аварийным/внеплановым заявкам).

- Формирование и настройка в ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» классификатора и справочников оборудования с детализацией до:

  - ресурсоопределяющих узлов, на основе стандартных функций ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» (приложение «Активы»);

  - параметров состояния, на основе стандартных функций ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» (приложение «Счетчики»);

  - диапазонов балльной шкалы, на основе стандартных функций ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» (приложение «Мониторинг условий»), либо новых функций разработанного приложения «Оценка состояния»;

  - весовых коэффициентов, на основе новых функций разработанного приложения «Оценка состояния».

  - Результат работы:

Результатом работ должна являться внедренная на объектах система планирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ технических воздействий на основное оборудование ГЭС (далее – Система).

Система должна позволять:

- формировать долгосрочные программы технических воздействий на основное оборудование (оптимальные с технической и экономической точки зрения сценарии технических воздействий на оборудование: вид воздействий (замена оборудования полностью, замена ресурсоопределяющих узлов) и моменты (годы) проведения воздействий) – программы ТПиР;

- осуществлять мониторинг и оценку технического состояния оборудования;

- формировать среднесрочные и краткосрочные программы технических воздействий – программы ТО, ремонтов, ТПиР.

Система должна быть реализована на основе использования:

- открытых для изменения расчетных моделей в формате MS Excel (прогнозирование вероятности отказа, формирование и выбор оптимальных сценариев технических воздействий в долгосрочной перспективе – формирование долгосрочных программ технических воздействий);

- ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» (мониторинг и оценка технического состояния, формирование среднесрочных и краткосрочных программ технических воздействий).

- Требования к порядку выполнения работы, организации работы

## Работы должны выполняться Подрядчиком при участии специалистов и руководства ГЭС, руководства ОАО «ТГК-1» в процедуре представления информации и согласовании результата работы.

## Работы по формированию классификатора и справочников оборудования, сбора необходимых исходных данных по оценке состояния и рисков отказа оборудования, проведению обучающих семинаров специалистов объектов Подрядчик должен выполнять с выездом на объекты Заказчика.

## В период работы Подрядчика на объектах со стороны руководителя объекта должна быть обеспечена возможность взаимодействия Подрядчика с техническими специалистами по согласованной программе работы.

## Разработку, настройку и тестирование приложений ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1», формирование и корректировку программ технических воздействий и другой разрабатываемой в рамках работ документации Подрядчик может проводить в дистанционном режиме (уточнение рабочих вопросов по телефону, электронной почте).

- Требования к содержанию работ по проекту

  - Разработка методических и регламентирующих документов, разработка и настройка приложений Системы по  планированию долгосрочных программ технических воздействий (сроков проведения и стоимостей поузловых замен, замен оборудования целиком – капитальных ремонтов, ТПиР) на оборудование:

    - Разработка методик оценки и прогнозирования технического состояния и вероятности отказа гидротурбин, гидрогенераторов, трансформаторов. Формирование прогнозных кривых по параметрам состояния гидротурбин, гидрогенераторов, трансформаторов.

    - Разработка методик и расчетных моделей в части оценки рисков отказа, технико-экономического анализа сценариев воздействий, формирования долгосрочной программы технических воздействий.

    - Разработка формата и регламента формирования долгосрочной программы технических воздействий.

    - Настройка в ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1 приложения «Оценка состояния» на основе разработанных методик.

  - Разработка методических и регламентирующих документов, разработка и настройка приложений Системы по планированию краткосрочных и среднесрочных программ технических воздействий (технического обслуживания, ремонтов, ТПиР) на оборудование:

    - Описание процессов в части планирования, реализации и контроля проведения ТО, ремонтов и ТПиР.

    - Разработка методических материалов и регламентирующих документов по работе с ИС Maximo 7 в ходе планирования, реализации и контроля проведения программ ТО, ремонтов и ТПиР.

    - Настройка ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» в части планирования работ по ТО.

    - Настройка ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» в части планирования работ по ремонтам и ТПиР.

  - Формирование и настройка в ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» классификатора и справочников оборудования

    - Формирование классификатора, справочников оборудования с детализацией до ресурсоопределяющих узлов, с привязкой параметров состояния, диапазонов балльной шкалы, весовых коэффициентов. Загрузка справочников в ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1».

- Требования к результатам работ

  - Результаты работ по разработке методических и регламентирующих документов, разработка и настройка приложений Системы по планированию долгосрочных программ технических воздействий (сроков проведения и стоимостей поузловых замен, замен оборудования целиком – капитальных ремонтов, ТПиР) на оборудование:

    - Методики оценки и прогнозирования технического состояния и вероятности отказа гидротурбин, гидрогенераторов, трансформаторов. Прогнозные кривые по параметрам состояния гидротурбин, гидрогенераторов, трансформаторов.

    - Методики и расчетные модели в формате MS Excel в части оценки и прогнозирования рисков отказа, технико-экономического анализа сценариев воздействий, формирования долгосрочной программы технических воздействий.

    - Формат и регламент формирования долгосрочной программы технических воздействий.

    - Настроенное в ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» приложение «Оценка состояния».

    - Материалы к информационным семинарам.

  - Результаты работ по разработке методических и регламентирующих документов, разработка и настройка приложений Системы по планированию краткосрочных и среднесрочных программ технических воздействий (технического обслуживания, ремонтов, ТПиР):

    - Документы с описанием процессов в части формирования и отслеживания программ технических воздействий (ТО).

    - Документы с описанием процессов в части формирования и отслеживания программ технических воздействий (текущий и капитальный ремонты, техническое перевооружение и реконструкция).

    - Методические материалы и регламентирующие документы по работе с ИС Maximo 7 в ходе планирования, реализации и контроля проведения программ ТО, ремонтов и ТПиР.

    - Настроенные приложения в ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» (Планово-предупредительные ремонты, Технологические карты, Маршруты, Отслеживание Рабочих заданий).

    - Материалы к информационным семинарам.

  - Результаты работ по формированию и реализации в ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» классификатора и справочников оборудования:

    - Классификатор и справочники оборудования с детализацией до узлов, с привязкой параметров состояния, диапазонов балльной шкалы, весовых коэффициентов.

    - Доработанная в части приложения «Мониторинг условий» ИС Maximo 7 ОАО «ТГК-1» с загруженными справочниками оборудования, параметров состояния, диапазонами балльной шкалы, весовыми коэффициентами.

    - Материалы к информационным семинарам.

- Перечень работ

  - Общие работы:

    - Обследование и проектирование.

    - Настройка и доработка Системы.

  - Разработка и внедрение Системы на ГЭС:

    - Разработка и загрузка справочников.

    - Настройка ИС в части ТО и Мониторинга.

    - Разработка моделей прогнозирования вероятности отказа.

    - Разработка моделей оценки и прогнозирования рисков отказа.

    - Разработка моделей технико-экономического анализа и формирование долгосрочной программы технических воздействий.

    - Настройка ИС в части программ технических воздействий.

- Требования к срокам выполнения работ

Сроки выполнения работ с 1.04.2012 г. по 31.12.2012 г.

- Требования к подрядной организации

  - Общие требования:

    - Подрядчик должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица.

    - Подрядчик не должен являться неплатежеспособным, банкротом, не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации, под внешним управлением.

    - Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды              с названием и логотипом организации-подрядчика.

    - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

    - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

    - Подрядчик (либо привлекаемый Субподрядчик) должен обладать опытом:

- работы и реализации проектов в гидро- и теплоэнергетике не менее 5 лет;

- работы и реализации проектов в части управления производственными фондами и активами энергетических предприятий, входящих в группу ОАО «Газпром»;

- разработки и внедрения методик оценки состояния и рисков отказа, формирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ технических воздействий на оборудование гидроэлектростанций;

- разработки классификаторов и справочников производственных фондов и активов энергетических предприятий;

- разработки правил оценки затрат на техническое обслуживание, ремонты, техническое перевооружение и реконструкцию основного оборудования энергетических предприятий;

- разработки правил оптимизации  объемов ремонтов оборудования ГЭС;

- описания, проектирования и регламентации бизнес-процессов производственной деятельности энергетических предприятий;

- постановки задач (разработки технических требований) для информационных систем поддержки управления производством на энергетических предприятиях;

- проектирования и внедрения информационных систем в области управления производственными фондами и активами энергетических предприятий;

- разработки стандартов организации в части управления производственными фондами и активами энергетических предприятий;

- разработки стандартов организации в части обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ГЭС.

    - Сотрудники Подрядчика (либо привлекаемых Субподрядчиков) должны обладать:

- 2-хлетним опытом работы и реализации проектов в гидро- и теплоэнергетике;

- опытом проектирования архитектуры информационных систем, постановки задачи на программирование ее элементов и формирования единого информационного решения;

- опытом программирования и разработки приложений, настройки и интеграции информационных систем;

- сертификатами, подтверждающими квалификацию в области решения IBM Maximo;

- резюме, подтверждающими компетенции, навыки и опыт сотрудников.

    - Подрядчик должен предоставить рекомендации других компаний, работающих в области электроэнергетики, а также информацию, характеризующую его деятельность на рынке в течение последних 5 лет.

  - Требования к Субподрядчикам:

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.