ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Модернизация АТС ф-ла «Кольский» ОАО «ТГК-1», 2 этап»

номер закупки по ГКПЗ  -   № 1090/5.25-2775

номер ИП  - № 13-1317

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Аппарат управления филиала «Кольский» | 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2 |
| ГЭС-12 | 184374, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Верхнетуломский |
| ГЭС-13 | 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, п. Мурмаши |
| ГЭС-3 | 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» - Травкин А.И.,

т. 901-32-80.

Начальник службы заказчика ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» - Никитин А.Ф., т 901-32-65.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:           июль  2013 г.

Окончание:    декабрь 2013 г.

Предельная цена закупки -  7 600,00 тыс. рублей без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530740

Регион оказания услуг (код по ОКАТО):  47205563000

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

- Модернизация телефонной сети ОАО ТГК-1 для введения функционала IP сетей на уровне соединительных линий и на уровне абонентских установок в телефонных станциях, определенных в первом пункте технического задания;

- Обновление программного обеспечения с версии 3 до версии 6.

2. Результатом выполненных работ должны быть:

- появление в телефонных станциях возможности использовать мультисервисную сеть ОАО «ТГК-1» для передачи телефонного трафика;

- техническая поддержка Производителя оборудования телефонной сети ОАО «ТГК-1»  до 2017 года;

- замена необходимого оборудования, таких как центральный процессор, контролер дополнительного кабинета;

- возможность взаимодействия с другими телефонными сетями  по протоколам IP в целях экономии расходов на соединительные линии традиционных типов;

- совместимость с оборудованием использующим традиционные технологии передачи информации такие как VF, TDM, что обеспечит целостность сети связи ОАО «ТГК-1»  на переходный период;

- сохранение имеющегося набора абонентского сервиса с имеющимися алгоритмами доступа к сервису и возможность получения дополнительных функций;

- протоколы приемо-сдаточных испытаний по каждому объекту. Порядок проведения испытаний и форма протоколов определяется заказчиком перед сдачей каждого объекта;

| Общие требования: | Производитель | Siemens. |
| --- | --- | --- |
|  | Способ доставки | В полном объеме в адрес грузополучателя. |
|  | Прочее | Все расходы по упаковке, включая стоимость тары, отгрузке и транспортировке продукции должны входить в структуру цены. |
| Документы, которые Участники открытого запроса предложений обязаны предоставить для подтверждения качества поставляемой продукции: | Сертификат подтверждающий, что Участник является официальным дилером и авторизованным партнером компании Siemens Enterprise Communications, сертификаты соответствия, технические паспорта на продукцию. |  |
| Дополнительные требования к Участникам открытого запроса предложений: | Опыт выполнения аналогичных договоров. Наличие опыта работы с ОАО «ТГК-1». Выполнение требований системы экологического менеджмента (Приложение № 1). Гарантийное обслуживание не менее 1 года |  |

II.  Перечень необходимых к выполнению работ:

Аппарат управления филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1»:

Модернизация существующей технологической АТС HiPath 4000 до последней актуальной версии.

ГЭС-12 филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1»:

Модернизация существующей АТС HiPath 4000 до последней актуальной версии.

ГЭС-13 филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1»:

Модернизация существующей АТС HiPath 4000 до последней актуальной версии.

ГЭС-3 филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1»:

Модернизация существующей технологической АТС HiPath 4000 до последней актуальной версии.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Модернизация HiPath 4000 (Аппарат Управления, технологическая АТС) |  |
| Лицензия повышения до HiPath 4000 V6 (модернизация HiPath 4000 V3.0 до HiPath 4000 V6) | 828 |
| Базовая лицензия системы HiPath 4000 V6 в формате CSPCI | 1 |
| Динамический комплект DSCXL2 для обновления Коммуникационного сервера HiPath 4000 CSPCI | 2 |
| Модернизация HiPath 4000 (ГЭС-12) |  |
| Лицензия повышения до HiPath 4000 V6 (модернизация HiPath 4000 V3.0 до HiPath 4000 V6) | 296 |
| Базовая лицензия системы HiPath 4000 V6 в формате CSPCI | 1 |
| Динамический комплект DSCXL2 для обновления Коммуникационного сервера HiPath 4000 CSPCI | 2 |
| Модернизация HiPath 4000 (ГЭС-13) |  |
| Лицензия повышения до HiPath 4000 V6 (модернизация HiPath 4000 V3.0 до HiPath 4000 V6) | 248 |
| Базовая лицензия системы HiPath 4000 V6 в формате CSPCI | 1 |
| Динамический комплект DSCXL2 для обновления Коммуникационного сервера HiPath 4000 CSPCI | 2 |
| Модернизация HiPath 4000 (ГЭС-3, технологическая АТС) |  |
| Монтажный комплект XS (для выполнения расширения системы HiPath 4000) | 1 |
| Лицензия повышения до HiPath 4000 V6 (модернизация HiPath 4000 V3.0 до HiPath 4000 V6) | 392 |
| Базовая лицензия системы HiPath 4000 V6 в формате CSPCI | 1 |
| Динамический комплект DSCXL2 для обновления Коммуникационного сервера HiPath 4000 CSPCI | 2 |

Окончательный состав объема работ и перечень поставляемого оборудования определяется на основании обследования и обязательно согласовывается со специалистами на станциях и начальником службы телефонии филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Исполнительная документация передается в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном (CD).

III.  Требования к производству работ:

- модернизация АТС должна быть выполнена без перерыва диспетчерской связи с Системным Оператором;

- при модернизации АТС, входящих в состав Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного Оператора (СОТИАССО), должны быть учтены все требования Приказа № 603  ОАО РАО «ЕЭС России» № 603 от 09.09.2005г.;

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком;

- обеспечение оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации.

- обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- работы по переносу, монтажу и пуско-наладке оборудования должны выполнятся сертифицированными специалистами по оборудованию Siemens.

IV. При производстве работ необходимо выполнение требований:

- ПТЭ – Правила технической эксплуатации. Раздел 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

- Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

- «Декларации безопасности ГТС» (2005 г.), «Критериев безопасности ГТС» (2004 г.);

- СО - Стандарт отросли 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- ПОТ-Г РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

- СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

- ОСТН600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

Производство работ осуществлять в соответствии с Приказом  ОАО «ТГК-1» №218 от 30.12.2010 «О вводе в действие новой редакции документов системы экологического менеджмента.

V.  Требования к подрядной организации:

- подрядная организация должна иметь опыт работы по построению и модернизации сетей связи на оборудовании Siemens  не менее 5 лет;

- подрядная организация должна иметь опыт построения сети связи в составе системы обмена технологической информации с системным оператором;

- подрядная организация должна являться партнером уровня премьер компании ООО «Сименс энтерпрайз коммьюникейшнс» по информационным и коммуникационным решениям на базе оборудования HiPath;

- подрядная организация должна предоставить список сотрудников, привлекающихся к исполнению проекта, с указанием курсов обучения  и сертификатов Siemens;

- подрядная организация должна иметь -  собственный сервисный центр, сертифицированный Siemens,

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

-    быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.23.33 (Монтаж оборудования сооружений связи), пп.24.5 (Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов) раздел III «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и  технически сложные объекты капитального строительства;

- подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право	выполнения специальных работ.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие  документы:

-	перечень работ,  по выполненным контрактам с указанием стоимости;

-	копии отзывов (рекомендаций);

-	копии дипломов о высшем образовании,  удостоверений о повышении квалификации, сертификатов по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.