Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту оконных блоков в компрессорной и химлаборатории Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-2808)

Код по ОКДП 9432000

Коп по ОКВЭД 40.10.41

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-67: Начальник СЛиОП Фекленков И.В. ;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И.Ю.;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	август 	2013 г.

Окончание		  сентябрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС:  600 000 руб.,

1-й квартал – 	             0,00 	руб. без учета НДС;

2-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	  600 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией  360 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

ТЭЦ является опасным производственным объектом

Цель работ: приведение в техническую исправность строительных конструкций оконных проемов.

Инженерно-бытовой корпус (ИБК) предназначен для размещения бытовых и служебных помещений. Инвентарный № 110003. Здание ИБК введено в эксплуатацию в 1975 году. ИБК представляет собой каркасное пятиэтажное здание высотой 20,7 м с размерами 122 х 18 м. Высота помещений 3 м. Химлаборатория располагается на 4 этаже.

Здание компрессорной  предназначено для размещения компрессорного оборудования. Инвентарный № 110016. Введено в эксплуатацию в 1978 году. Здание компрессорной одноэтажное, однопролетное с размерами 12,7 х 30,7 м, высота 7 м.

Окна на отметке +1.06 размером 3,5 х 2,9 м в количестве 8 штук. Заполнение оконных проемов деревянными блоками с двойным остеклением.

Срок выполнения работ*: 01.08.2013 – 31.08.2013 г.

Уточненные сроки выполнения ремонтных работ будут сообщены исполнителю работ дополнительно.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту оконных блоков в компрессорной и химлаборатории

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Здание компрессорной |  |  |
| 1.1 | Разборка оконных блоков площадью 10,2 м2 | шт. | 8 |
| 1.2 | Разборка оконных блоков площадью 3,3 м2 | шт. | 1 |
| 1.3 | Замер, изготовление, установка металлопластиковых оконных блоков (заполнение стеклопакет 4-22-4) в соответствии с ГОСТ 30971-2002, размер оконного проема 3460 х 2980 мм. | шт. | 5 |
| 1.4 | Замер, изготовление, установка металлопластиковых оконных блоков (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга в соответствии с ГОСТ 30971-2002, размер оконного проема 3460 х 2980 мм. | шт. | 3 |
| 1.5 | Замер, изготовление, установка металлопластиковых оконных блоков (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга в соответствии с ГОСТ 30971-2002, размер оконного проема 1130 х 2940 мм. | шт. | 1 |
| 1.6 | Оштукатуривание откосов 200 мм, с покраской | п. м. | 112,3 |
| 1.7 | Установка водоотлива | п. м. | 26,1 |
| 2 | Химлаборатория 4 этаж ИБК |  |  |
| 2.1 | Разборка оконных блоков, площадью 6 м2 | шт. | 4 |
| 2.2 | Замер, изготовление, установка оконных блоков из алюминия (заполнение стеклопакет 4-22-4) в соответствии с ГОСТ21519-2003, ГОСТ 30971-2002, размер оконного проема 2020х2770 мм. | шт. | 1 |
| 2.3 | Замер, изготовление, установка оконных блоков из алюминия (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга в соответствии с ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 30971-2002, размер оконного проема 2020х3190 мм. | шт. | 1 |
| 2.4 | Замер, изготовление, установка оконных блоков из алюминия (заполнение стеклопакет 4-22-4), открывающаяся фрамуга в соответствии с ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 30971-2002, размер оконного проема 2020х2870 мм. | шт. | 1 |
| 2.5 | Замер, изготовление, установка оконных блоков из алюминия (заполнение стеклопакет 4-22-4), открывающаяся фрамуга в соответствии с ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 30971-2002, размер оконного проема 2020х3090 мм. | шт. | 1 |
| 2.6 | Оштукатуривание откосов 100 мм, с покраской | п. м. | 28 |
| 2.7 | Установка подоконника шириной 200 мм | п. м. | 12 |
| 2.8 | Установка водоотлива | п. м. | 12 |
| 3 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 50 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оконных проемов в компрессорной и химлаборатории

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- ГОСТ   21519-2003    Блоки оконные из алюминиевых сплавов.

- ГОСТ  30971-2002  Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.

Требования к подрядной организации:

2.1  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность  объекта капитального строительства/особо опасных объектов капитального строительства (п.п.  2.1, 7.2 «Перечня видов работ …» утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтно-строительных, отделочных работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- знать технологию ремонтно-строительных, отделочных работ, характеристики и свойства применяемых материалов, оборудования и приспособлений;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оконный блок металлопластиковый (заполнение стеклопакет 4-22-4), размер оконного проема 3460 х 2980 мм | шт. | 5 |
| 2 | Оконный блок металлопластиковый (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга, размер оконного проема 3460 х 2980 мм | шт. | 3 |
| 3 | Оконный блок металлопластиковый (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга, размер оконного проема 1130 х 2940 мм | шт. | 1 |
| 4 | Оконный блок из алюминия (заполнение стеклопакет 4-22-4), размер оконного проема 2020 х 2770 мм | шт. | 1 |
| 5 | Оконный блок из алюминия (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга, размер оконного проема 2020 х 3190 мм | шт. | 1 |
| 6 | Оконный блок из алюминия (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга, размер оконного проема 2020 х 2870 мм | шт. | 1 |
| 7 | Оконный блок из алюминия (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга, размер оконного проема 2020 х 3090 мм | шт. | 1 |
| 8 | Подоконник шириной 200 мм | п. м. | 12 |
| 9 | Водоотлив | п. м. | 38,1 |
| 10 | Раствор цементно-песчаный | м3 | 1,3 |
| 11 | Шпатлевка | кг | 10,4 |
| 12 | Краска водоэмульсионная белая | кг | 2,9 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.