Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«Выполнению ПИР на реконструкцию спортзала Автовской ТЭЦ филиал «Невский»

номер закупки по ГКПЗ 9601/5.24-2861

Код ОКВЭД - 45.23.2   Строительство спортивных сооружений,

Код ОКДП - 4500000 Услуги строительные.

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:   (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник СЛ и ОП – Малков К.А., тел: 901-41-94, моб: 921-869-86-20; Начальник ГКС – Ходневич В.И., тел: 901-41-64, моб: 921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                апрель 2013 г.

Окончание          октябрь 2013 г.

Предельная цена закупки – 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) руб. без учета НДС, в том числе:

3-й квартал – 1 500 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость монтажа - по ТЭР-2001 СПб,

Индексы - по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве,

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

2. Цель проведения работ.

Перепланировка помещений спортзала и прилегающих помещений, для возможного проведения спортивных занятий и соответствующих вспомогательных для этого функций из расчета пожеланий Заказчика.

В том числе:

Приведение в соответствие с нормами СанПин помещений спортзала. Устройство системы вентиляции и кондиционирования.  Устройство душевых и туалетов. Замена системы отопления. Устройство тренажерного зала. Устройство многофункционального зала.

3. Сведения об объекте проектирования.

Имеющийся на ТЭЦ спортзал не отвечает требованиям СанПин и требованиям к помещениям для организации проведения спортивных мероприятий. Находится в СБК-2 оч. на отметке 22.00 м. Имеет ряд следующих помещений: игровой зал, раздевалка мужская, раздевалка женская, ярус второго этажа для занятий на тренажерах.

Размеры помещений:

Игровой зал :12,5х18 м  , высота 6,2 м;

Ярус второго этажа: 12,5 х 6 м, высота 3 м;

Раздевалка мужская: 4,2 х 6,3 м, высота 3,2 м;

Раздевалка женская: 4,6 х 2,9 м, высота 3 м.

Помещение перед входом в спортзал: 12,5х 6 м

ТЭЦ согласно 116-ФЗ  от 20.06.1997г. является опасным производственным объектом.

4. Требования к выполнению работ.

4.1. На объекте реконструкции требуется:

Пояснительная записка и чертежи ПИР должны содержать:

- результаты обследование помещений спортзала, имеющихся коммуникаций, строительных конструкций и кровли, освещенности, вентиляции, электрификации ;

- проработку конструктивных решений по ремонту кровли над спортзалом, обвязки коммуникациями, функциональности помещений.

- схемы вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления, электрификации, противопожарные меры (при выборе нового оборудования учесть его доступность на рынке (в том числе запасных частей), ремонтопригодность,  надежность и неприхотливость в эксплуатации).

- составить подробные спецификации на  материалы и оборудование применяемое в ПИР;

- составить сметный расчет на СМР в спортзале в справочниках ТЕР;

- линейный план-график производства СМР

- выполнить дизайн помещений предварительно согласовав его с заказчиком;

При сдаче проекта подрядчика согласовать применяемые решения согласно направлениям проекта у специалистов Автовской ТЭЦ.

Проект должен быть передан Заказчику в трех экземплярах и на одном электронном носителе (диске)

5. Требования к Исполнителю работ.

5.1. Общие требования:

Наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками к видам работ по подготовке проектной документации в соответствии с приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624 в ч. II и в соответствии с требованиями пунктов статей 48, 48.1 (особо опасные объекты) Градостроительного кодекса Р.Ф. в ред. от 21.07.2011 года.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) к которым член СРО должен иметь допуски:

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- опыт работ по проектированию не менее 3-х лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носители и в электронном виде в программе «А-0»;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Исполнитель должен принять на себя обязательство ведения авторского надзора при реализации Проекта

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

По разработке ПИР на реконструкцию спортзала Автовской ТЭЦ

| - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Этажность Высота этажей | - Игровой зал имеет высоту двух этажей. - Тренажерный зал имеет высоту одного этажа и располагается на балконе с подъёмом по лестнице. - Остальные помещения имеют высоту одного этажа. |
| 1.2 | Виды помещений и их размеры ( в метрах): | - Игровой зал :12,5х18 м , высота 6,2 м; - Ярус второго этажа: 12,5 х 6 м, высота 3 м; - Раздевалка мужская: 4,2 х 6,3 м, высота 3,2 м; - Раздевалка женская: 4,6 х 2,9 м, высота 3 м. - Помещение перед входом в спортзал: 12,5х 6 м |
| 1.3 | Наружные несущие стены | - Существующие, из стеновых панелей– оставить без изменений. |
| 1.5 | Внутренние несущие стены | Оставить без изменений. |
| 1.6 | Внутренние стены и перегородки | Привести в соответствие существующую планировку помещений нормам Противопожарного Регламента, обеспечив дымоудаление и освещенные эвакуационные выходы. |
| 1.7 | Лестницы | - Лестница из теннисного зала в тренажерный зал - заменить на новую на месте входа в техническое помещение с нормативными ступенями, облицовкой керамической плиткой и новые поручни из современных стальных материалов; - . |
| 1.8 | Кровельное покрытие | - Существующее: плоская кровля без водосточных воронок. Незначительная разуклонка поверхности. Гидроизоляция битумная. Предложить проектно-техническое решение. |
| 1.9 | Конструкции полов | - В помещение перед входом в спортзал– предусмотреть спортивное износостойкое покрытие; - В игровом зале – предусмотреть местный ремонт деревянных полов, полную окраску специальными износостойкими составами; - В тренажерном зале – предусмотреть износостойкий спортивный линолеум или полиуретан; - В раздевалках – предусмотреть полы из плитки керамической; Все полы должны быть легко-моющимися. |
| 1.11 | Отделка стен | - В помещение перед входом в спортзал – выполнить стены из гипрока или декоративной штукатурки; - В игровом зале – требуется выполнить комплекс работ по ремонту стен (протечки), а так же для безопасной экспуатации помещения: - выполнить укрытие мягкими матами колонн и стен по периметру на высоту 2 м.; - выполнить отбортовку по наружной стене в местах прохода радиаторов отопления. - выполнить окраску помещения в соответствии с дизайн проектом. - В тренажерном зале – предусмотреть негорючее покрытие. Одна из торцевых стен должна быть выполнена из зеркал; - В раздевалках – предусмотреть негорючее покрытие Все полы должны быть легко-моющимися. |
| 1.12 | Устройство потолков | - В помещение перед входом в спортзал – выполнить подвесные потолки системы «Армстронг» - В игровом зале – выполнить ремонт потолка в местах протечек. - В тренажерном зале – выполнить подвесные потолки системы «Армстронг» - В раздевалках – выполнить подвесные потолки системы «Армстронг» |
| 1.13 | Освещение | - В теннисном зале – предусмотреть встроенные светильники Армстронг». - В игровом зале – выполнить расчет освещения, при необходимости дополнить имеющееся освещение. - В тренажерном зале – предусмотреть встроенные светильники Армстронг». - В раздевалках – предусмотреть встроенные светильники Армстронг». Во всех помещениях требуется расчет освещенности. |
| 1.14 | Окна | - Без изменений. |
| 1.15 | Двери | - При расчете достаточности величины проемов при необходимости заменить. |
| - ВОДОСНАЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Холодное водоснабжение | - Выполнить схему согласно местным техническим условиям к внутреннему противопожарному кольцу. |
| 2.2 | Горячее водоснабжение | - Выполнить схему согласно местным техническим условиям с присоединением к системе отопления. |
| 2.3 | Отопление | - Выполнить расчет и замену существующей системы на более совершенную. Регистры должны быть предусмотрены с регулированием температуры. |
| 2.4. | Водоотведение | Выполнить схему водоотведения с душевых и туалетов согласно местным техническим условиям к внутренней разводки фановой системе СБК-2 оч.. |
| 2.5. | Пожаротушение | Все помещения спортивного зала должны отвечать требованиям Пожарной безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность здания и сооружений" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"), электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте правил внутреннего распорядка; |
| - ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |
|  |  | Выполнить механические приточные и вытяжные системы вентиляции, где предусмотрены очистка, нагрев и охлаждение наружного воздуха. Рассчитать воздухообмен всех помещений. Вентиляция встроенных помещений выполнить самостоятельными приточно-вытяжными системами с механическим побуждением. Разбивка на системы – в зависимости от назначения и режима работы помещений. Выброс вытяжного воздуха вывести через строительные шахты или по наружной стене здания, выше кровли здания. Разводка над натяжным потолком во всех помещениях, кроме игрового зала. - Рассмотреть возможность переноса вентиляционного оборудования на кровлю. |
| - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И СИЛОВАЯ ЧАСТЬ. |  |  |
|  |  | Проектировать электроснабжение согласно техническим условиям. Предусмотреть рабочее и аварийное освещение Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с требованиями СНиП 23-05-95, СП31-110-2003. Систему внутреннего электроснабжения электроустановки принять типа TN-S, 380/220В. Уровень освещенности в помещениях определить на основании действующих норм, а так же специальных требований по заданию заказчика. Марку кабелей определить проектом. Распределительные сети выполнить скрыто за подвесными потолками при их наличии и перегородках стен или кабельных каналах. Групповые сети за подвесными потолками выполнить по кабельным лоткам, в перегородках стен в гофрированных ПВХ трубах. Количество розеток проектировать: - согласно плану расстановки оборудования; Высота установки для настенных розеток (в случае, если не указано иное): - на высоте 0,4м от пола. Типы светильников определить в соответствии с дизайн проектом, типами потолков, средой и назначением помещений. Применять энергосберегающие и светодиодные лампы. Выключатели и устройства управления освещением установить на высоте 1 м от уровня чистого пола со стороны ручки двери. Проектирование вести в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и технологическими требованиями. В игровом зале должно быть предусмотрено электронное табло с возможностью управления с пульта. В помещении тренажерного зала и теннисного зала должны быть предусмотрены ТВ панели. Во всех помещениях следует предусмотреть музыкальное стерео оборудование (колонки) с выводом и микшерной установкой. |
| - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
|  |  | Проект должен соответствовать ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года и, в частности, своду правил "СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177). Отвечать требованиям ФЗ №69. СНиП 21-01-97* Во всех помещениях должна быть предусмотрена Автоматическая система пожарной сигнализации (далее АПС) предназначена для раннего обнаружения пожара в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 со схемой вывода её на центральный пункт. |
| - ВЫПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ (КРОМЕ ТЕХНИЧЕСКИХ) И ТЕРРИТОРИИ.(3D, спецификации) |  |  |

9. Документация, предъявляемая заказчику.

Альбом чертежей, пояснительная записка,  дизайн проект – в 3-х экземплярах.

Полный пакет по ПИР – 1 электронный носитель (диск)