Приложение №1

к Поручению на закупку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в столовой Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 9601/5.24-2863

Код ОКВЭД -45.23.2 Монтаж металлических строительных конструкций

Код ОКДП – 4500000 – услуги строительные

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:   (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник СЛ и ОП – Малков К.А., тел: 901-41-94, моб: 921-869-86-20; Начальник ГКС – Ходневич В.И., тел: 901-41-64, моб: 921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

120 дней с момента подписания договора, но не позднее 1 октября  2013 г.

Предельная цена закупки – 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) руб. без учета НДС, в том числе:

4-й квартал – 1 500 000,00 руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость монтажа - по ТЭР-2001 СПб,

Индексы - по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве,

Стоимость оборудования и материалов - по сборнику сметных цен в строительстве и ценам поставщиков.

2. Цель проведения работ.

Реконструкция принудительной приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования столовой Автовской ТЭЦ обеспечит удаление тепло избытков от варочного оборудования, загрязнённого воздуха, избытков влажного воздуха и его паров, обеспечит систему местной раздельной вентиляции по помещениям с необходимой кратностью воздухообмена, а так же  приведёт микроклимат соответствующим оптимальным значениям санитарных норм для помещений общественного питания.

3. Сведения об объекте проектирования и реконструкции.

Существующая на данный момент вытяжная вентиляция, установленная в 1957 г. морально и физически устарела, выработала свой нормативный ресурс. Восстановлению не подлежит.

4. Требования к выполнению работ.

4.1. На объекте реконструкции требуется:

- провести обследование помещений столовой;

- на каждую зону столовой (обеденный зал, горячий цех, мойка, кладовая, подсобные помещения, мужской санузел, женский санузел) предусмотреть отдельные вытяжные системы

- разработать проект  на реконструкцию вентиляционных систем (при выборе нового оборудования учесть его доступность на рынке (в том числе запасных частей), ремонтопригодность,  надежность и неприхотливость в эксплуатации) ;

- приобрести оборудование и все материалы для системы и её монтажа, согласно спецификации;

- выполнить СМР по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ и графику работ;

- выполнить необходимые пуско-наладочные работы;

- передать оборудование в эксплуатацию Заказчику.

4.2. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии. Проект должен быть разработан с учетом действующих норм, правил и стандартов, пройти  все стадии разработки и  защищен в экспертизе. Рабочий проект выполняется на основании задания на проектирование архитектурно-строительных чертежей, предоставленных и утвержденных Заказчиком.

4.3. Выполнять требования «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 – 2003;

4.4. Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

4.5. Все работы проводить при наличии  оформленного наряд-допуска;

    - 4.6. Все работы по монтажу систем кондиционирования и вентиляции, а так же их сдачу выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

    - 4.7.  Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали толщиной в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

    - 4.8. Крепление воздуховодов к перекрытиям выполнить согласно требований СНиП (опоры, подвесы). Прокладку воздуховодов осуществить в соответствии с проектом с соблюдением нормативов расстояний от светильников, электрических коммуникаций, а также между приборами притока и вытяжки.

    - 4.9. Размещение наружных блоков сплит-систем согласовать с владельцем Помещения и балансодержателем здания. На чертежах планов разместить наружные и внутренние блоки сплит-систем с указанием габаритных размеров, высот установки и отверствиями в стене (проходы) для питающих кабелей и трубопроводов. Трассы фреонопроводов системы кондиционирования показываются условно, уточняются и наносятся при монтаже подрядной организацией

4.10.  Подрядчик обязан производить сбор мусора, отходов образующихся в ходе проведения работ, и осуществлять их вывоз и утилизацию в соответствии с "Правилам обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге" (Постановление правительства СПб № 1589 от 20.10.05, № 1577 от 14.12.06), не мешая производственным процессам.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по Реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в столовой Автовской ТЭЦ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование помещений столовой |  |  |
| 2. | Разработать проекта на реконструкцию вентиляционных систем | экз. | 3 |
| 3. | Согласовать проекта с представителями Заказчика. | экз. | 3 |
| 4. | Приобрести необходимое оборудование | Согласно проекта |  |
| 5. | Выполнить СМР (демонтаж-монтаж) по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ и графику работ (в том числе и строительные работы связанные с ремонтом мест проходов в перекрытиях коробов вентиляции) | Согласование проекта |  |
| 6. | Выполнить необходимые пуско-наладочные работы; |  |  |
| 7. | Передать оборудование в эксплуатацию Заказчику. |  |  |
|  | Существующее оборудование подлежащее демонтажу: |  |  |
|  | Вентиляция вытяжная, существующая ВУ1: - демонтаж вентилятора Ц4-70(электродвигатель - 4А100L4У3; N=4,0 кВт) - демонтаж воздуховодов вентиляции В1 500х500; - демонтаж зонта. | шт. м2 шт. | 1 25 1 |
|  | Вентиляция вытяжная, существующая ВУ2: - демонтаж вентилятора Ц4-70(электродвигатель - 4А100L4У3; N=4,0 кВт) - демонтаж воздуховодов вентиляции В1 700х700; - демонтаж зонта. | шт. м2 шт. | 1 25 1 |

При необходимости предусмотреть в проекте и СМР  замену электрических сетей и другого электрического оборудования.

Для возможности нормального функционирования столовой работы следует производить в не рабочее время с 16:00 до 7:00 следующего дня ,а так же в выходные дни.

5. Требования к производству и качеству работ:

5.1. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по Договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность здания и сооружений" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"), электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте правил внутреннего распорядка;

5.2.   Подрядчик должен компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

5.3.  Перед началом производства работ на объекте Подрядчик представляет Заказчику приказ "О назначении на объекте ответственных лиц за пожарную безопасность, технику безопасности и внутриобъектный режим"

5.4 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться привила безопасности согласно ГОСТ 12.3.009.

5.5.   Качество работ и применяемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, СНиПам, нормам, требованиям настоящего Технического задания.

    - 5.6.  Подрядчик должен предоставить гарантийный срок не менее 12 месяцев на выполненные работы, выполнить работы в полном объеме и с надлежащим качеством.

    - 5.7.  В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

    - 5.8.  В случае необходимости, при обнаружении нарушений законодательства РФ. Заказчик имеет право запрета допуска к выполнению работ на любом этапе до момента устранения таких нарушений.

- 5.9. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

- 5.10. Подрядчик обязан осуществлять уборку помещений, в которых проводятся работы, и обеспечить вывоз мусора.

6. Требования к подрядной организации:

6.1. Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом;

6.2. Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

6.3. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

6.4. Иметь опыт строительства и проектирования не менее 3-х лет.

7. Требования к приёмке.

8.1. Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

8.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

8.3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

8.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

8.5. Подрядчик выполняет исполнительную документацию в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (диске).

9. Документация, предъявляемая заказчику.

Подрядчик предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарный план выполнения работ.

- Исполнительную документацию на «Реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в столовой Автовской ТЭЦ»  сброшюрованную в папки включая в себя обязательные пункты:

а - пояснительная записка;

б - характеристика отопительно-вентиляционной системы;

в – расчет параметров вентиляции и кондиционирования;

г - схемы приточно-вытяжной вентиляции;

д – паспорта на системы вентиляции;

е - спецификация приточно-вытяжной вентиляции;

ж – раздел электроснабжение

- Техническое задание на СМР и смету;

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации;

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.