Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту средств измерений и схем  вторичной коммутации  основного и вспомогательного оборудования

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-638)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник ЦТАИ Сизов Александр Александрович;

Тел. 901-50-27; начальник ОППР Дворецкий Игорь Викторович;

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август           2011 г.

Окончание          декабрь      2011 г.

Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС):  Не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса средств измерений, вторичной коммутации основного и вспомогательного оборудования (с спользованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики |  |
| Наименование и тип | Место установки |
| Датчик Метран 100 ДИ | Блок №1,2,3,4, МХ |
| Датчик Метран 100 ДД | Блок №1,2,3,4, ХВО |
| Датчик Сапфир 22 ДД | Блок №3,Электролизерная, МХ, ХВО |
| ДМЭР | Блок №1,2,3,4,КНД |
| ДМЭУ-МИ | Блок №1,2,3,4,КНД |
| ДМЭ-МИ | Блок №1,2,3,4,КНД |
| Датчик МПЭ | Блок №3,КНД |
| Датчик ДМ | Очистные сооружения, МХ |
| Датчик МЭД | МХ |
| Прибор ДСП 712 | Очистные сооружения |
| Прибор ВМД | Очистные сооружения |
| Прибор КПД 1 | МХ |
| Прибор КСД 2 | МХ, Очистные сооружения |
| Прибор РП 160 | Электролизерная |
| Напоромеры НМП-52 | Бл.1,2,3,4 |
| Восстановление надписей на датчиках и приборах | Бл.№1,2,3,4,КНД,ХВО,ОС,МХ,Электролизерная |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту средств измерений и схем  вторичной коммутации  основного и вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик Метран 100 ДИ (2гр. сложности) | шт | 9 |
| 2 | Датчик Метран 100 ДД (2гр. сложности) | шт | 9 |
| 3 | Датчик Сапфир 22 ДД (2гр. сложности) | шт | 2 |
| 4 | ДМЭР (2гр. сложности) | шт | 3 |
| 5 | ДМЭУ-МИ (2гр. сложности) | шт | 12 |
| 6 | ДМЭ-МИ (2гр. сложности) | шт | 8 |
| 7 | МПЭ (2гр. сложности) | шт | 5 |
| 8 | Датчик ДМ (2гр. сложности) | шт | 9 |
| 9 | Датчик с унифицированным выходным сигналом | шт. | 48 |
| 10 | Датчик МЭД (2гр. сложности) | шт | 6 |
| 11 | Прибор ДСП 712 (2гр. сложности) | шт | 7 |
| 12 | Прибор ВМД (2гр. сложности) | шт | 4 |
| 13 | Прибор КПД 1 (2гр. сложности) | шт | 3 |
| 14 | Прибор КСД 2 (2гр. сложности) | шт | 8 |
| 15 | Напоромеры НМП-52 (2гр. сложности) | шт | 40 |
| 16 | Восстановление надписей на датчиках и приборах | шт | 15 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

- Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

2.1 СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

2.2 СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

2.3 СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

2.4 СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

2.5 ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

2.6 ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»;

2.7 СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

2.8 СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 	    (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

2.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.

Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

2.10. Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 10кВт. Общие

технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

2.11 РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин (Разраб. Южтехэнерго, МТИ. Срок действ. с 01.06.84г. – СПО ОРГРЭС,1991г.)»

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- наличие документов, подтверждающих вступление участника конкурса в саморегулируемую организацию (СРО).

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке,

все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмаль серая | кг | 3 |
| 2 | Кисти | шт | 3 |
| 4 | Ветошь | кг | 20 |
| 5 | Растворитель | л | 5 |
| 6 | Электроды УОНИ 13/55 диам.3 | кг | 4 |
| 7 | Электроды УОНИ 13/55 диам.4 | кг | 4 |

4.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

4.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

4.2.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

4.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 552310100900 | Преобразов.ДМЭ-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2.0-1.6 кгс/см2 | шт | 2,000 |
| 2 | 552310204600 | Преобр.ДМЭР-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2, 0.40кгс/см2,кл.т.1 | шт | 1,000 |
| 3 | 552310330300 | Преобразов.ДМЭУ-МИ 5-0ма.Р=250кгс/см2. 0.063кгс/см2 | шт | 3,000 |
| 4 | 552310346500 | Преобразов.ДМЭУ-МИ 0-5ма.Р=160кгс/см2. 0.25 кгс/см2 | шт | 4,000 |
| 5 | 550000036820 | Преобразователь давления АИР-20/М2/ ДИ/161/12v/А2И2/t1070/С05/0..40 кПа/05/ШР14/К1-/ | шт | 1,000 |
| 6 | 551230200200 | Измеритель-регулятор технологич. ИРТ 1730УМ пит. 6В, вх. сигнал 0-5мА, 0-100С | шт | 1,000 |

- Требования к участникам конкурса.

      - Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью и репутацией, опытом проведения аналогичных работ не менее 10 лет.

- Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Участник конкурса не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

- Участие объединений, являющихся коллективными участниками закупок не допускается.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям.

      - В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

- 	подписанный со своей стороны Договор и дополнительные соглашения исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение № 4);

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №6);

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

- Оценка Конкурсных заявок.

- Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными

лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

- Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям  технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов  технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

- Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету):

        - -	Срок и график выполнения работ;

-        Стоимость выполнения работ:

- Соответствие сметной стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены;

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты;

        - -	Надежность Участника, наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

        - -	Гарантийные обязательства;

        - -	наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

- Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

- Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

- Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ.

Составление акта дефектации и уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Производство работ осуществляется по заявкам Заказчика в срок, установленный в заявке.