Уточненный расчет максимальной цены закупки

«Сервисное обслуживание  систем ПТК гидроагрегатов

ГА-1,2   ГЭС-10, ГА-1,3,4 ГЭС-11»

|  | Наименование работ | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Общая стоимость (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка документации. Сбор исходных данных и подготовка конфигурационных файлов. | 5 | 15 | 70 |
| 2 | Осмотр, чистка и протяжка контактных соединений. Замер сопротивления. Провека цепей питания и блоков питания. Проверка работы схем АВР | 5 | 15 | 80 |
| 3 | Комплексная проверка ПТК | 5 | 20 | 100 |
| 4 | Проверка загруженности : прцессора, оперативной памяти, системных шин на всех станциях | 5 | 20 | 100 |
| 5 | Проверка аппаратной части АСУ ТП | 5 | 20 | 100 |
| 6 | Проверка всех кабельных связей, входящих в состав САУ и АСУ ТП. | 5 | 20 | 100 |
| 7 | Проверка загрузки шин, всех станций. | 5 | 15 | 100 |
| 8 | Анализ данных, составление отчета, выдача рекомендаций | 5 | 25 | 150 |
| 9 | Корректировка программного обеспечения и устранение неисправностей, выявленных по результатам дефектации | 1 | 60 | 100 |
| Всего |  |  |  | 900 |

Директор  Каскада  Вуоксинских  ГЭС                                                                  В. В. Пустоход