# Приложение №11

# к Техническому заданию

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ ______________ В.А.Карпов “____”_____________ 2011 г. |
| --- | --- | --- |

График технического обслуживания и текущих ремонтов

вспомогательного оборудования котельного отделения КТЦ на 2012год

| № | наименование | марка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос СН-1 | СЭ 1250/140 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  |
|  | Насос СН-2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |
|  | Насос СН-4 |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Насос СН-5 |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  |  |
|  | Насос СН-9 |  |  |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | Насос СН-3 | КRХА300/660 |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НСВ-1 | 1Д1250-63УХЛ-4 |  | ТО |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Насос НСВ-4 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НСВ-2 | 350Д-90 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос НСВ-3 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НПТС-1 | 300Д/90 | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НПТС-2 |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | Насос НПТС-4 |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |
|  | Насос НРЦ-2 | КRХА400/500 |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НКВ-1 | ХП90149 |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НКВ-2 | ХП-20131К-СД |  |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос НППТ | 300Д/90 |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Насос НРП | 4К-8 |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос РН-1 | 1Д1600-90 | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос РН-2 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |
|  | Насос РН-4 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос РН-3 | 300Д/90 |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НЛП | НКЦ-250 НКЦ-250 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  | ТР |
|  | Насос НЧВ-1 |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |
|  | Насос НЧВ-2 | 6К-12 | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НЗВ-1 | 3К-6 |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НЗВ-2 | 4К-8 | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТР |  |
|  | Насос НКП | АХ-250-200-315 |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос НЦПСВК-1 | 10НД61 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Насос НЦПСВК-2 | КRХА300/660 |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос КНПСВК-1 | КС50/110 |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |
|  | Насос КНПСВК-2 |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТР |
|  | Воздуходувка ТВ-1 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Воздуходувка ТВ-2 |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Насос ПН-1 | ЦН 400/210 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Насос ПН-2 |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | Насос НДФ-1А | НД 2,5 25/250 |  |  | ТО |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |
|  | Насос НДФ-1Б |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |
|  | Насос НДФ-2А |  |  |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НДФ-2Б |  |  |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НДФ-3А |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |
|  | Насос НДФ-3Б |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |
|  | Насос НДК-1 | НД 100/250 |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НДК-2 |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос 1МН-1 | НМШ 8256,3/2,5 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |
|  | Насос 1МН-2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |
|  | Насос 2МН-1 |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |
|  | Насос 2МН-2 |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |
|  | Насос 3МН-1 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |
|  | Насос 3МН-2 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |
|  | Дымосос ДС-1 | ДОД-28,5 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Дымосос ДВ-1 | ВДН 252 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Газовоздуховоды КА-1 |  | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Вентилятор ВРГ-1А | ВГДН-17 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Вентилятор ВРГ-1Б |  | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Подогреватель РВП-1А | РВП-54 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Подогреватель РВП-1Б |  | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Дымосос ДС-2 | ДОД-28,5 | ТО | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Вентилятор ДВ-2 | ВДН 252 | ТО | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Газовоздуховоды КА-2 |  | ТО | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Вентилятор ВРГ-2А | ВГДН-17 | ТО | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Вентилятор ВРГ-2Б |  | ТО | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Подогреватель РВП-2А | РВП-54 | ТО | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Подогреватель РВП-2Б |  | ТО | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |  |
|  | Дымосос ДС-3 | ДОД-28,5 | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | ВентиляторДВ-3 | ВДН 252 | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Газовоздуховоды КА-3 |  | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Вентилятор ВРГ-3А | ВГДН-17 | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Вентилятор ВРГ-3Б |  | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Подогреватель РВП-3А | РВП-54 | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Подогреватель РВП-3Б |  | ТО | ТО | ТО | ТО | Т1 | Т1 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Мотор редукторы РВП-2шт |  |  | ТР | ТР |  |  |  |  |  |  |  | ТР | ТР |
|  | Дымосос ДС-4 Вентиляторы ДВ-4А/Б-2шт. Газовоздуховоды КВГМ-4 | ДВ-18×2 ВД-15,5 | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | Дымосос ДС-5 Вентиляторы ДВ-5А/Б-2шт. Газовоздуховоды КВГМ-4 | ДВ-18×2 ВД-15,5 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | Т2 | ТО | ТО | ТО |

ТО-техническое обслуживание, ТР,Т1,Т2 – текущие ремонты

Начальник КТЦ ПТЭЦ 						 	Н.Ю. Шлокин

Зам.главного инженера                                                                               С.В. Груздев