# Приложение №12

# к Техническому заданию

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ ______________ В.А.Карпов “____”_____________ 2011 г. |
| --- | --- | --- |

График технического обслуживания оборудования котлов КВГМ-100 ст №4,5 на 2012год

| № | Наименование | шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-100 ст. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентиль Ду20 (140/570; 380/280) -ручные -электрофицированные | 15 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 2 | Вентиль Ду10 (380/280) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 3 | Обратный клапан Ду20 (380/280) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 4 | Вентиль Ду50/40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 5 | Вентиль Ду40/25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 6 | Регулир. Клапан Ду 50/25 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 7 | БОК Ду-50/25(элект.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 8 | Задвижка Ду-50/25 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 9 | Задвижка Ду-150/25 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| КВГМ-100 ст. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вентиль Ду20 (140/570; 380/280) -ручные -электрофицированные | 15 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 11 | Вентиль Ду10 (380/280) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 12 | Обратный клапан Ду20 (380/280) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 13 | Вентиль Ду50/40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 14 | Вентиль Ду40/25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 15 | Регулир. Клапан Ду 50/25 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 16 | БОК Ду-50/25(элект.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 17 | Задвижка Ду-50/25 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
| 18 | Задвижка Ду-150/25 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |

ТО - техническое обслуживание, ТР - текущий ремонт

Начальник КТЦ ПТЭЦ 						 	Н.Ю. Шлокин

Зам.главного инженера ПТЭЦ                                                                      С.В. Груздев